Сведения об уровне нормативных потерь электроэнергии на 2018 год

ОАО «Рыбинская городская электросеть»

Приложение № 4.1

к экспертному заключению

Анализ технико – экономических показателей

деятельности по оказанию услуг по передаче электрической энергии

по сетям Организации

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | 2015 (факт)¹ | 2016 (факт)¹ | 2017 (план) | Темп прироста 2017/2016(%) | 2018 (план) | Темп прироста, (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018/ 2017 | 2018/ 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Поступление в сеть электрической энергии² | млн.кВт.ч | 432,2852 | 425,9485 | 414,0812 | -2,79 | 415,2802 | 0,29 | -2,50 |
| 2. | Потери электрической энергии | млн.кВт.ч | 67,2205 | 56,8802 | 54,7021 | -3,83 | 55,6350 | 1,71 | -2,19 |
| 3. | Полезный отпуск в другие организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | -электрическая энергия | млн.кВт.ч | 365,0647 | 369,0683 | 359,3791 | -2,63 | 359,6452 | 0,07 | -2,55 |
| 3.2 | -электрическая мощность | МВт | 94,5480 | 94,5481 | 92,06590 | -2,63 | 92,1341 | 0,07 | -2,55 |

|  | ¹при отсутствии фактических данных, используются данные тарифно-балансовых решений за предыдущие периоды регулирования |
| --- | --- |

² без учета собственного потребления