Порядок технологического присоединения

| № этапа | Выполняемые действия | Сторона | Срок исполнения (не более) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подача заявки на технологическое присоединение; с приложением документов согласно «Правил….» | Заявитель |  |
| 2 | Регистрация заявки на технологическое присоединение | Сетевая организация | В момент подачи заявки |
| 3 | Подготовка оферты договора об осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств и подготовка технических условий | Сетевая организация | Для юридических лиц с максимальной мощностью до 150кВт по II или III категории надежности и физические лица с максимальной мощностью до 15кВт по III категории надежности 15 дней Для временного технологического присоединения 10 дней По индивидуальному проекту 3 дня с даты утверждения размера платы Для остальных категорий 30 дней |
| 4 | Подписание договора об осуществлении технологического присоединения со стороны заявителя | Заявитель | В течении 30 дней со дня направления заявителю |
| 5 | Исполнение обязательств со стороны заявителя предусмотренных договором и техническими условиями | Заявитель | 15 рабочих дней с даты заключения договора при временном технологическом присоединении 4 месяца - для юридических лиц с максимальной мощностью до 150кВт по II или третьей III надежности и физические лица с максимальной мощностью до 15кВт по III категории надежности 6 месяцев - для юридических лиц с максимальной мощностью до 150кВт по II или III категории |
| 5 | Исполнение обязательств сетевой организацией, предусмотренных договором и техническими условиями | Сетевая организация | 15 рабочих дней с даты заключения договора при временном технологическом присоединении; 4 месяца - для юридических лиц с максимальной мощностью до 150кВт по II или III категории надежности и физические лица с максимальной мощностью до 15кВт по III категории надежности; 6 месяцев - для юридических лиц с максимальной мощностью до 150кВт по II или III категории надежности и физические лица с максимальной мощностью до 15кВт по III категории надежности при необходимости строительства объектов электросетевого хозяйства; 1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет менее от 150 кВт до 670 кВт; 2 года - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт. |
| 6 | Направление уведомления о выполнении технических условий | Заявитель | После окончания выполнения работ |
| 7 | Осмотр электроустановки и узла учета заявителя на предмет выполнения технических условий | Сетевая организация | В течении 5 рабочих дней |
| 8 | Осмотр электроустановки | Сетевая организация | Со дня уведомления о выполнении ТУ - 3 дня, в случае повторного осмотра 2 дня |
|  | При отсутствии замечаний по выполнению технических условий осуществляется фактическое присоединение электроустановки заявителя | Сетевая организация | В течении 5 дней после осмотра электроустановки |
| 9 | Подготовка документов о технологическом присоединении: -Акт о выполнении Технических условий -Акт допуска прибора учета; -Акт об осуществлении технологического присоединения | Сетевая организация | В течении 5 дней после осмотра электроустановки |
| 10 | Подписание документов об осуществлении технологического присоединения | Заявитель | В течение 5 дней после направления документов |
| 11 | Заключения договора со сбытовой организацией | Заявитель | После получения документов об осуществлении технологического присоединения |