Результаты контрольных замеров по питающим фидерам

Зимние нагрузки (ток в А), 19 декабря 2018 г,

некорректные показания по ф.603, 604 п/ст Левобережная; ф.613Б, 622Б п/ст Восточная

|  | ВЕРЕТЬЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАПАДНАЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время | ф. 3 | ф. 8 | ф. 24 | ф. 25 | ф. 34 | ф. 39 | ф. 44 | ф. 46 | ф. 47 | ф. 48 |  | ф. 15 | ф. 23 | ф. 25 | ф. 41 | ф. 42 | ф. 44 | ф. 45 | ф. 73 | ф. 74 |
| 1.00 | 3 | 56 | 83 | 121 | 60 | 2 | 111 | 82 | 40 | 97 |  | 75 | 131 | 86 | 70 | 72 | 94 | 111 | 88 | 213 |
| 2.00 | 3 | 50 | 77 | 122 | 60 | 2 | 108 | 80 | 38 | 90 |  | 63 | 118 | 83 | 65 | 66 | 85 | 102 | 81 | 189 |
| 3.00 | 3 | 47 | 72 | 121 | 60 | 2 | 89 | 76 | 37 | 88 |  | 62 | 113 | 77 | 61 | 64 | 79 | 96 | 75 | 181 |
| 4.00 | 2 | 46 | 66 | 118 | 60 | 2 | 97 | 70 | 37 | 86 |  | 62 | 116 | 73 | 59 | 64 | 77 | 93 | 73 | 183 |
| 5.00 | 3 | 44 | 65 | 119 | 58 | 2 | 99 | 67 | 37 | 82 |  | 61 | 112 | 75 | 60 | 62 | 78 | 92 | 73 | 181 |
| 6.00 | 3 | 46 | 74 | 120 | 60 | 2 | 104 | 70 | 37 | 82 |  | 65 | 119 | 78 | 64 | 64 | 76 | 93 | 75 | 181 |
| 7.00 | 3 | 58 | 91 | 116 | 60 | 2 | 112 | 73 | 41 | 84 |  | 72 | 131 | 88 | 85 | 70 | 88 | 111 | 90 | 209 |
| 8.00 | 3 | 70 | 109 | 129 | 61 | 2 | 143 | 104 | 46 | 89 |  | 86 | 155 | 101 | 103 | 80 | 114 | 150 | 107 | 265 |
| 9.00 | 11 | 73 | 111 | 131 | 69 | 4 | 151 | 108 | 47 | 91 |  | 102 | 168 | 101 | 116 | 87 | 135 | 155 | 120 | 292 |
| 10.00 | 13 | 74 | 119 | 133 | 82 | 3 | 154 | 108 | 56 | 101 |  | 108 | 166 | 110 | 116 | 91 | 140 | 167 | 131 | 316 |
| 11.00 | 13 | 66 | 120 | 133 | 75 | 3 | 156 | 129 | 63 | 105 |  | 114 | 172 | 122 | 115 | 94 | 142 | 173 | 123 | 324 |
| 12.00 | 14 | 72 | 118 | 134 | 77 | 3 | 149 | 122 | 89 | 114 |  | 118 | 180 | 109 | 112 | 90 | 135 | 167 | 127 | 324 |
| 13.00 | 14 | 69 | 115 | 132 | 77 | 3 | 146 | 124 | 59 | 111 |  | 117 | 183 | 114 | 109 | 88 | 128 | 167 | 125 | 315 |
| 14.00 | 14 | 68 | 114 | 134 | 79 | 3 | 148 | 118 | 86 | 106 |  | 122 | 175 | 111 | 109 | 87 | 126 | 161 | 120 | 319 |
| 15.00 | 14 | 65 | 118 | 131 | 87 | 4 | 150 | 119 | 59 | 104 |  | 114 | 177 | 112 | 106 | 93 | 136 | 150 | 119 | 309 |
| 16.00 | 13 | 74 | 119 | 134 | 77 | 3 | 156 | 129 | 57 | 113 |  | 119 | 180 | 113 | 108 | 90 | 133 | 155 | 127 | 313 |
| 17.00 | 14 | 81 | 129 | 132 | 81 | 4 | 170 | 126 | 83 | 119 |  | 124 | 188 | 120 | 114 | 95 | 136 | 156 | 131 | 331 |
| 18.00 | 14 | 84 | 134 | 135 | 70 | 4 | 176 | 132 | 56 | 124 |  | 131 | 201 | 124 | 120 | 99 | 147 | 176 | 144 | 357 |
| 19.00 | 13 | 86 | 152 | 131 | 68 | 4 | 188 | 133 | 60 | 126 |  | 130 | 214 | 127 | 131 | 109 | 150 | 181 | 153 | 352 |
| 20.00 | 13 | 90 | 167 | 132 | 67 | 4 | 190 | 130 | 55 | 124 |  | 127 | 214 | 128 | 126 | 113 | 159 | 184 | 154 | 337 |
| 21.00 | 12 | 88 | 158 | 131 | 65 | 4 | 189 | 127 | 58 | 116 |  | 117 | 208 | 130 | 126 | 103 | 154 | 179 | 150 | 340 |
| 22.00 | 8 | 81 | 150 | 131 | 63 | 4 | 185 | 121 | 80 | 113 |  | 109 | 195 | 124 | 124 | 100 | 150 | 177 | 142 | 323 |
| 23.00 | 3 | 74 | 131 | 122 | 62 | 2 | 167 | 109 | 50 | 101 |  | 93 | 173 | 108 | 103 | 89 | 132 | 157 | 122 | 292 |
| 00.00 | 3 | 65 | 107 | 127 | 61 | 2 | 141 | 92 | 45 | 98 |  | 82 | 147 | 94 | 84 | 79 | 110 | 135 | 110 | 255 |

|  | ЮЖНАЯ |  |  |  |  |  |  |  | ЛЕВОБРЕЖНАЯ |  |  |  | ВОСТОЧНАЯ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время | ф.2 | ф.3 | ф.5 | ф.7 | ф. 10 | ф. 14 | ф. 16 |  | ф. 603 | ф. 604 | ф. 608 |  | 611 | 612 | 613 А | 613 Б | 614 А | 616 Б | 622 Б |
| 1.00 | 114 | 53 | 59 | 154 | 152 | 82 | 61 |  | 110 | 175 | 12 |  | 85 | 45 | 97 | 0 | 36 | 34 | 160 |
| 2.00 | 106 | 52 | 57 | 143 | 139 | 74 | 53 |  | 106 | 169 | 12 |  | 79 | 41 | 89 | 0 | 33 | 33 | 149 |
| 3.00 | 101 | 53 | 55 | 131 | 129 | 70 | 52 |  | 102 | 170 | 14 |  | 76 | 42 | 93 | 0 | 34 | 35 | 147 |
| 4.00 | 94 | 52 | 56 | 131 | 131 | 68 | 48 |  | 100 | 161 | 12 |  | 75 | 36 | 86 | 0 | 31 | 37 | 140 |
| 5.00 | 98 | 52 | 54 | 134 | 134 | 67 | 51 |  | 101 | 162 | 13 |  | 76 | 41 | 84 | 0 | 31 | 33 | 142 |
| 6.00 | 95 | 46 | 55 | 136 | 144 | 66 | 51 |  | 103 | 166 | 13 |  | 77 | 39 | 86 | 0 | 32 | 39 | 144 |
| 7.00 | 110 | 57 | 61 | 166 | 159 | 78 | 62 |  | 111 | 177 | 15 |  | 85 | 45 | 95 | 0 | 38 | 35 | 149 |
| 8.00 | 133 | 57 | 78 | 197 | 186 | 93 | 82 |  | 122 | 191 | 15 |  | 111 | 59 | 114 | 0 | 43 | 46 | 163 |
| 9.00 | 145 | 61 | 101 | 237 | 190 | 95 | 97 |  | 122 | 181 | 15 |  | 121 | 77 | 148 | 0 | 45 | 66 | 226 |
| 10.00 | 156 | 78 | 124 | 268 | 193 | 96 | 102 |  | 116 | 177 | 20 |  | 141 | 86 | 137 | 0 | 44 | 97 | 251 |
| 11.00 | 151 | 82 | 119 | 326 | 194 | 95 | 112 |  | 110 | 173 | 15 |  | 152 | 88 | 153 | 0 | 50 | 99 | 249 |
| 12.00 | 147 | 86 | 119 | 349 | 175 | 102 | 112 |  | 121 | 168 | 13 |  | 153 | 96 | 162 | 0 | 48 | 114 | 273 |
| 13.00 | 149 | 78 | 113 | 341 | 198 | 97 | 108 |  | 118 | 169 | 13 |  | 155 | 88 | 150 | 0 | 48 | 103 | 241 |
| 14.00 | 146 | 80 | 114 | 340 | 185 | 106 | 106 |  | 110 | 171 | 12 |  | 154 | 82 | 154 | 0 | 49 | 96 | 240 |
| 15.00 | 150 | 79 | 124 | 342 | 191 | 106 | 110 |  | 127 | 172 | 14 |  | 154 | 81 | 157 | 0 | 48 | 121 | 274 |
| 16.00 | 149 | 77 | 117 | 335 | 196 | 106 | 110 |  | 116 | 174 | 14 |  | 150 | 90 | 144 | 0 | 47 | 100 | 256 |
| 17.00 | 155 | 77 | 112 | 335 | 196 | 110 | 119 |  | 128 | 181 | 12 |  | 156 | 84 | 148 | 0 | 49 | 100 | 249 |
| 18.00 | 164 | 74 | 107 | 340 | 217 | 127 | 121 |  | 121 | 187 | 14 |  | 155 | 77 | 153 | 0 | 50 | 73 | 224 |
| 19.00 | 169 | 75 | 93 | 327 | 217 | 133 | 119 |  | 126 | 190 | 14 |  | 154 | 73 | 146 | 0 | 46 | 73 | 209 |
| 20.00 | 160 | 75 | 89 | 310 | 221 | 129 | 111 |  | 123 | 190 | 15 |  | 153 | 66 | 135 | 0 | 48 | 56 | 208 |
| 21.00 | 155 | 70 | 86 | 275 | 218 | 130 | 104 |  | 127 | 185 | 14 |  | 145 | 71 | 130 | 0 | 46 | 48 | 183 |
| 22.00 | 151 | 66 | 78 | 240 | 218 | 130 | 94 |  | 125 | 194 | 13 |  | 139 | 60 | 128 | 0 | 48 | 48 | 188 |
| 23.00 | 142 | 62 | 77 | 203 | 207 | 115 | 85 |  | 118 | 190 | 15 |  | 118 | 59 | 120 | 0 | 46 | 40 | 161 |
| 00.00 | 127 | 55 | 66 | 183 | 170 | 95 | 69 |  | 112 | 177 | 15 |  | 104 | 48 | 108 | 0 | 40 | 45 | 160 |

Зимние нагрузки

|  | ПОЛИГРАФМАШ |  |  |  |  |  |  | ОПТИКА |  |  | СУДОВЕРФЬ |  |  |  |  | ВОЛЖСКАЯ |  |  | СЛХ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время | ф.3 | ф.12 | ф.16 | ф.23 | ф.27 | ф.30 |  | ф.1 | ф.6 |  | ф.1 | ф.3 | ф.5 | ф.10 |  | ф.11 | ф.14 |  | ф.3 |
| 1.00 | 50 | 56 | 73 | 8 | 4 | 18 |  | 35 | 61 |  | 38 | 79 | 43 | 34 |  | 68 | 115 |  | 37 |
| 2.00 | 42 | 52 | 61 | 7 | 4 | 17 |  | 32 | 58 |  | 37 | 76 | 44 | 30 |  | 62 | 106 |  | 36 |
| 3.00 | 41 | 50 | 68 | 6 | 4 | 17 |  | 31 | 57 |  | 37 | 79 | 44 | 30 |  | 65 | 104 |  | 37 |
| 4.00 | 40 | 49 | 58 | 7 | 4 | 17 |  | 30 | 61 |  | 35 | 75 | 45 | 31 |  | 61 | 98 |  | 36 |
| 5.00 | 44 | 49 | 56 | 6 | 4 | 17 |  | 34 | 71 |  | 36 | 76 | 47 | 31 |  | 61 | 99 |  | 38 |
| 6.00 | 38 | 49 | 54 | 6 | 5 | 16 |  | 35 | 73 |  | 42 | 79 | 47 | 35 |  | 59 | 103 |  | 40 |
| 7.00 | 44 | 53 | 62 | 8 | 4 | 17 |  | 45 | 98 |  | 50 | 92 | 53 | 46 |  | 70 | 126 |  | 42 |
| 8.00 | 48 | 61 | 79 | 9 | 0 | 17 |  | 49 | 108 |  | 51 | 93 | 54 | 54 |  | 93 | 145 |  | 64 |
| 9.00 | 64 | 71 | 118 | 11 | 0 | 18 |  | 48 | 111 |  | 47 | 90 | 57 | 55 |  | 97 | 166 |  | 73 |
| 10.00 | 91 | 89 | 134 | 14 | 0 | 18 |  | 50 | 104 |  | 48 | 87 | 59 | 51 |  | 102 | 161 |  | 73 |
| 11.00 | 93 | 99 | 144 | 17 | 0 | 18 |  | 52 | 105 |  | 48 | 85 | 57 | 52 |  | 102 | 162 |  | 75 |
| 12.00 | 100 | 100 | 148 | 15 | 0 | 19 |  | 54 | 96 |  | 46 | 82 | 50 | 51 |  | 104 | 161 |  | 76 |
| 13.00 | 105 | 104 | 135 | 15 | 0 | 18 |  | 51 | 100 |  | 45 | 82 | 55 | 51 |  | 96 | 154 |  | 75 |
| 14.00 | 101 | 105 | 136 | 14 | 0 | 18 |  | 45 | 100 |  | 45 | 87 | 56 | 51 |  | 95 | 164 |  | 75 |
| 15.00 | 121 | 103 | 137 | 14 | 0 | 17 |  | 46 | 100 |  | 45 | 87 | 57 | 55 |  | 93 | 156 |  | 81 |
| 16.00 | 126 | 108 | 131 | 15 | 0 | 18 |  | 48 | 107 |  | 48 | 86 | 61 | 54 |  | 98 | 156 |  | 74 |
| 17.00 | 105 | 107 | 131 | 15 | 0 | 19 |  | 51 | 97 |  | 55 | 94 | 55 | 58 |  | 104 | 173 |  | 41 |
| 18.00 | 108 | 109 | 125 | 17 | 0 | 18 |  | 55 | 105 |  | 60 | 106 | 55 | 62 |  | 109 | 175 |  | 41 |
| 19.00 | 106 | 103 | 128 | 16 | 4 | 19 |  | 58 | 105 |  | 59 | 101 | 57 | 66 |  | 108 | 178 |  | 40 |
| 20.00 | 85 | 95 | 129 | 12 | 4 | 18 |  | 57 | 101 |  | 61 | 107 | 53 | 63 |  | 109 | 188 |  | 41 |
| 21.00 | 71 | 85 | 114 | 13 | 4 | 18 |  | 56 | 96 |  | 62 | 100 | 56 | 61 |  | 113 | 186 |  | 41 |
| 22.00 | 66 | 79 | 101 | 11 | 8 | 11 |  | 50 | 90 |  | 57 | 96 | 50 | 56 |  | 107 | 174 |  | 43 |
| 23.00 | 58 | 68 | 93 | 11 | 8 | 11 |  | 44 | 76 |  | 51 | 89 | 49 | 43 |  | 95 | 159 |  | 40 |
| 00.00 | 52 | 61 | 76 | 10 | 8 | 11 |  | 36 | 64 |  | 44 | 79 | 44 | 37 |  | 81 | 137 |  | 37 |

|  | САТУРН |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время | ф.1 | ф.2 | ф.6 | ф.7 | ф.8 | ф.9 |
| 1.00 | 49 | 1 | 51 | 40 | 30 | 73 |
| 2.00 | 48 | 1 | 48 | 40 | 29 | 69 |
| 3.00 | 49 | 1 | 48 | 40 | 29 | 70 |
| 4.00 | 53 | 1 | 51 | 40 | 27 | 70 |
| 5.00 | 47 | 1 | 53 | 44 | 30 | 72 |
| 6.00 | 49 | 1 | 56 | 52 | 37 | 91 |
| 7.00 | 55 | 1 | 68 | 62 | 47 | 103 |
| 8.00 | 69 | 2 | 76 | 63 | 47 | 104 |
| 9.00 | 81 | 2 | 82 | 61 | 37 | 98 |
| 10.00 | 70 | 2 | 82 | 63 | 41 | 101 |
| 11.00 | 72 | 2 | 78 | 61 | 35 | 101 |
| 12.00 | 42 | 2 | 80 | 61 | 41 | 102 |
| 13.00 | 42 | 2 | 86 | 62 | 34 | 93 |
| 14.00 | 71 | 2 | 88 | 63 | 34 | 91 |
| 15.00 | 63 | 2 | 82 | 62 | 36 | 94 |
| 16.00 | 66 | 2 | 84 | 72 | 43 | 100 |
| 17.00 | 53 | 2 | 89 | 76 | 44 | 122 |
| 18.00 | 57 | 1 | 100 | 76 | 50 | 125 |
| 19.00 | 50 | 1 | 105 | 82 | 50 | 125 |
| 20.00 | 53 | 1 | 97 | 79 | 52 | 125 |
| 21.00 | 53 | 1 | 87 | 76 | 50 | 127 |
| 22.00 | 55 | 1 | 84 | 69 | 50 | 106 |
| 23.00 | 47 | 1 | 73 | 55 | 43 | 95 |
| 00.00 | 45 | 1 | 65 | 47 | 33 | 82 |

|  | ВЕР | ВЕР | ЗАП | ЗАП | ЛВБ | ВЛЖ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время | ф.1 | ф.19 | ф.53 | ф.83 | ф.2 | ф.35 |
| 1.00 | 72 | 94 | 213 | 25 | 11 | 1 |
| 2.00 | 57 | 91 | 219 | 31 | 12 | 1 |
| 3.00 | 64 | 80 | 211 | 28 | 12 | 1 |
| 4.00 | 59 | 83 | 203 | 26 | 12 | 1 |
| 5.00 | 59 | 79 | 207 | 28 | 12 | 1 |
| 6.00 | 57 | 81 | 266 | 27 | 11 | 1 |
| 7.00 | 71 | 92 | 203 | 27 | 12 | 1 |
| 8.00 | 72 | 94 | 231 | 30 | 11 | 1 |
| 9.00 | 172 | 99 | 197 | 56 | 18 | 1 |
| 10.00 | 184 | 90 | 132 | 67 | 17 | 1 |
| 11.00 | 186 | 91 | 164 | 65 | 30 | 1 |
| 12.00 | 180 | 95 | 140 | 62 | 24 | 1 |
| 13.00 | 118 | 89 | 119 | 60 | 24 | 1 |
| 14.00 | 180 | 95 | 139 | 57 | 20 | 1 |
| 15.00 | 107 | 103 | 117 | 55 | 31 | 1 |
| 16.00 | 183 | 98 | 156 | 59 | 24 | 1 |
| 17.00 | 114 | 96 | 185 | 58 | 29 | 1 |
| 18.00 | 102 | 105 | 175 | 45 | 18 | 1 |
| 19.00 | 98 | 105 | 143 | 37 | 32 | 1 |
| 20.00 | 97 | 105 | 159 | 34 | 31 | 1 |
| 21.00 | 78 | 112 | 171 | 31 | 32 | 1 |
| 22.00 | 68 | 103 | 169 | 27 | 31 | 1 |
| 23.00 | 91 | 103 | 119 | 29 | 37 | 1 |
| 00.00 | 78 | 93 | 175 | 32 | 34 | 1 |