Результаты контрольных замеров по питающим фидерам

Летние нагрузки (ток в А), 17 июня 2020 г.

п/ст Веретье ф44 нагрузки 2019г, п/ст Западная ф23 сидел на ф.41, п/ст Левобережная ф603, ф604 были по очереди отключены

|  | ВЕРЕТЬЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАПАДНАЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время | ф. 3 | ф. 8 | ф. 24 | ф. 25 | ф. 34 | ф. 39 | ф. 44 | ф. 46 | ф. 47 | ф. 48 |  | ф. 15 | ф. 23 | ф. 25 | ф. 41 | ф. 42 | ф. 44 | ф. 45 | ф. 73 | ф. 74 |
| 00.00 | 1 | 31 | 79 | 74 | 35 | 3 | 95 | 45 | 30 | 30 |  | 55 |  | 57 | 175 | 44 | 59 | 80 | 97 | 146 |
| 1.00 | 1 | 28 | 70 | 72 | 34 | 3 | 71 | 42 | 33 | 28 |  | 50 |  | 52 | 154 | 38 | 49 | 72 | 94 | 140 |
| 2.00 | 1 | 26 | 63 | 70 | 33 | 3 | 65 | 41 | 32 | 26 |  | 47 |  | 49 | 147 | 38 | 49 | 67 | 86 | 128 |
| 3.00 | 1 | 22 | 56 | 70 | 34 | 3 | 60 | 39 | 27 | 20 |  | 46 |  | 48 | 145 | 31 | 41 | 58 | 81 | 115 |
| 4.00 | 1 | 22 | 57 | 67 | 37 | 2 | 61 | 40 | 27 | 20 |  | 43 |  | 44 | 137 | 32 | 43 | 58 | 76 | 120 |
| 5.00 | 1 | 22 | 58 | 68 | 34 | 2 | 70 | 35 | 30 | 22 |  | 43 |  | 50 | 136 | 31 | 40 | 57 | 78 | 112 |
| 6.00 | 1 | 23 | 62 | 67 | 35 | 2 | 90 | 40 | 34 | 24 |  | 46 |  | 52 | 150 | 36 | 44 | 62 | 86 | 126 |
| 7.00 | 1 | 29 | 74 | 97 | 35 | 2 | 101 | 54 | 61 | 26 |  | 54 |  | 57 | 195 | 48 | 58 | 71 | 94 | 142 |
| 8.00 | 1 | 34 | 80 | 90 | 36 | 10 | 106 | 54 | 42 | 33 |  | 66 |  | 70 | 215 | 48 | 65 | 76 | 112 | 171 |
| 9.00 | 1 | 36 | 88 | 118 | 43 | 10 | 89 | 59 | 59 | 31 |  | 69 |  | 78 | 220 | 56 | 76 | 90 | 141 | 179 |
| 10.00 | 1 | 39 | 96 | 101 | 43 | 10 | 83 | 73 | 71 | 36 |  | 82 |  | 81 | 253 | 60 | 81 | 91 | 132 | 190 |
| 11.00 | 1 | 39 | 94 | 104 | 45 | 11 | 97 | 64 | 118 | 34 |  | 78 |  | 85 | 244 | 58 | 81 | 90 | 133 | 197 |
| 12.00 | 1 | 38 | 99 | 104 | 45 | 11 | 107 | 66 | 90 | 34 |  | 80 |  | 83 | 260 | 60 | 78 | 97 | 131 | 203 |
| 13.00 | 1 | 42 | 90 | 92 | 44 | 11 | 99 | 63 | 70 | 44 |  | 84 |  | 78 | 253 | 55 | 72 | 101 | 135 | 196 |
| 14.00 | 1 | 38 | 93 | 86 | 40 | 11 | 98 | 56 | 64 | 32 |  | 82 |  | 81 | 256 | 57 | 79 | 94 | 124 | 193 |
| 15.00 | 1 | 38 | 98 | 90 | 43 | 11 | 99 | 60 | 62 | 34 |  | 85 |  | 82 | 263 | 55 | 88 | 95 | 126 | 204 |
| 16.00 | 1 | 38 | 100 | 88 | 41 | 11 | 101 | 56 | 72 | 32 |  | 95 |  | 81 | 255 | 56 | 83 | 97 | 124 | 200 |
| 17.00 | 1 | 39 | 104 | 87 | 41 | 11 | 107 | 55 | 54 | 33 |  | 72 |  | 78 | 246 | 54 | 82 | 96 | 116 | 197 |
| 18.00 | 1 | 43 | 108 | 83 | 38 | 11 | 113 | 51 | 52 | 34 |  | 77 |  | 80 | 269 | 63 | 88 | 105 | 123 | 216 |
| 19.00 | 1 | 45 | 116 | 78 | 36 | 10 | 115 | 49 | 81 | 37 |  | 78 |  | 76 | 256 | 62 | 88 | 104 | 123 | 208 |
| 20.00 | 1 | 41 | 107 | 76 | 36 | 11 | 121 | 51 | 56 | 37 |  | 70 |  | 73 | 237 | 56 | 85 | 99 | 120 | 199 |
| 21.00 | 1 | 41 | 113 | 76 | 36 | 8 | 129 | 50 | 71 | 36 |  | 70 |  | 68 | 237 | 59 | 81 | 101 | 123 | 199 |
| 22.00 | 1 | 39 | 108 | 81 | 36 | 3 | 127 | 50 | 46 | 38 |  | 64 |  | 74 | 224 | 56 | 85 | 96 | 120 | 188 |
| 23.00 | 1 | 34 | 93 | 78 | 36 | 3 | 114 | 52 | 40 | 37 |  | 62 |  | 64 | 200 | 49 | 72 | 90 | 110 | 175 |

|  | ЮЖНАЯ |  |  |  |  |  |  |  | ЛЕВОБРЕЖНАЯ |  |  |  | ВОСТОЧНАЯ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время | ф.2 | ф.3 | ф.5 | ф.7 | ф. 10 | ф. 14 | ф. 16 |  | ф. 603 | ф. 604 | ф. 608 |  | 611 | 612 | 613 А | 613 Б | 614 А | 616 Б | 622 Б |
| 00.00 | 61 | 33 | 42 | 137 | 116 | 58 | 61 |  | 84 | 0 | 5 |  | 65 | 28 | 53 | 21 | 12 | 47 | 70 |
| 1.00 | 61 | 33 | 42 | 137 | 116 | 58 | 61 |  | 84 | 0 | 5 |  | 58 | 24 | 48 | 20 | 10 | 52 | 61 |
| 2.00 | 55 | 27 | 44 | 126 | 100 | 55 | 59 |  | 74 | 0 | 5 |  | 55 | 23 | 50 | 20 | 8 | 56 | 57 |
| 3.00 | 52 | 31 | 39 | 127 | 80 | 51 | 51 |  | 66 | 0 | 5 |  | 50 | 21 | 46 | 17 | 9 | 48 | 50 |
| 4.00 | 45 | 29 | 32 | 113 | 79 | 47 | 49 |  | 56 | 0 | 4 |  | 46 | 20 | 44 | 16 | 10 | 41 | 52 |
| 5.00 | 41 | 29 | 30 | 112 | 79 | 50 | 47 |  | 57 | 0 | 4 |  | 47 | 20 | 47 | 15 | 9 | 44 | 47 |
| 6.00 | 41 | 29 | 32 | 111 | 75 | 50 | 47 |  | 63 | 0 | 4 |  | 52 | 25 | 47 | 17 | 10 | 36 | 53 |
| 7.00 | 46 | 29 | 37 | 118 | 86 | 54 | 61 |  | 77 | 0 | 5 |  | 68 | 39 | 58 | 17 | 16 | 40 | 61 |
| 8.00 | 59 | 43 | 45 | 138 | 96 | 69 | 69 |  | 91 | 0 | 5 |  | 79 | 49 | 70 | 23 | 13 | 55 | 121 |
| 9.00 | 70 | 67 | 64 | 167 | 117 | 69 | 80 |  | 103 | 0 | 7 |  | 92 | 71 | 73 | 43 | 17 | 89 | 192 |
| 10.00 | 86 | 70 | 88 | 193 | 131 | 76 | 94 |  | 118 | 0 | 7 |  | 97 | 62 | 81 | 31 | 17 | 84 | 160 |
| 11.00 | 91 | 79 | 90 | 239 | 131 | 77 | 100 |  | 111 | 0 | 7 |  | 105 | 69 | 86 | 35 | 16 | 95 | 188 |
| 12.00 | 86 | 79 | 94 | 246 | 137 | 78 | 103 |  | 111 | 0 | 7 |  | 110 | 67 | 87 | 33 | 16 | 85 | 128 |
| 13.00 | 85 | 74 | 82 | 235 | 140 | 79 | 103 |  | 110 | 0 | 7 |  | 105 | 56 | 78 | 35 | 16 | 82 | 126 |
| 14.00 | 87 | 79 | 82 | 236 | 129 | 76 | 105 |  | 115 | 0 | 7 |  | 102 | 59 | 79 | 30 | 15 | 88 | 182 |
| 15.00 | 81 | 77 | 91 | 231 | 129 | 76 | 100 |  | 0 | 1 | 7 |  | 101 | 56 | 83 | 33 | 19 | 73 | 153 |
| 16.00 | 87 | 71 | 85 | 235 | 124 | 78 | 100 |  | 0 | 116 | 7 |  | 100 | 55 | 73 | 40 | 21 | 92 | 187 |
| 17.00 | 89 | 63 | 73 | 245 | 134 | 74 | 102 |  | 0 | 119 | 7 |  | 94 | 46 | 71 | 41 | 19 | 71 | 154 |
| 18.00 | 80 | 53 | 63 | 221 | 131 | 81 | 101 |  | 0 | 113 | 7 |  | 101 | 38 | 75 | 40 | 18 | 49 | 178 |
| 19.00 | 78 | 54 | 53 | 215 | 132 | 80 | 100 |  | 0 | 122 | 8 |  | 101 | 45 | 64 | 26 | 19 | 42 | 154 |
| 20.00 | 85 | 48 | 49 | 205 | 149 | 85 | 97 |  | 0 | 116 | 8 |  | 88 | 40 | 66 | 24 | 17 | 40 | 122 |
| 21.00 | 79 | 38 | 45 | 178 | 142 | 77 | 96 |  | 0 | 119 | 7 |  | 88 | 37 | 63 | 23 | 16 | 37 | 149 |
| 22.00 | 74 | 39 | 43 | 169 | 135 | 77 | 89 |  | 0 | 116 | 7 |  | 81 | 36 | 62 | 25 | 17 | 31 | 125 |
| 23.00 | 70 | 37 | 42 | 154 | 136 | 74 | 78 |  | 0 | 141 | 7 |  | 77 | 33 | 59 | 23 | 13 | 35 | 97 |

Летние нагрузки

|  | ПОЛИГРАФМАШ |  |  |  |  |  |  | ОПТИКА |  |  | СУДОВЕРФЬ |  |  |  |  | ВОЛЖСКАЯ |  |  | СЛХ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время | ф.3 | ф.12 | ф.16 | ф.23 | ф.27 | ф.30 |  | ф.1 | ф.6 |  | ф.1 | ф.3 | ф.5 | ф.10 |  | ф.11 | ф.14 |  | ф.3 |
| 1.00 | 25 | 50 | 55 | 13 | 6 | 10 |  | 39 | 32 |  | 28 | 41 | 22 | 33 |  | 62 | 84 |  | 14 |
| 2.00 | 21 | 46 | 57 | 11 | 6 | 10 |  | 35 | 27 |  | 26 | 34 | 25 | 29 |  | 55 | 75 |  | 12 |
| 3.00 | 23 | 43 | 52 | 11 | 9 | 10 |  | 33 | 25 |  | 22 | 31 | 17 | 26 |  | 51 | 70 |  | 14 |
| 4.00 | 19 | 40 | 52 | 10 | 5 | 10 |  | 28 | 21 |  | 20 | 25 | 16 | 26 |  | 46 | 70 |  | 12 |
| 5.00 | 17 | 38 | 49 | 9 | 6 | 9 |  | 29 | 24 |  | 18 | 24 | 15 | 24 |  | 42 | 64 |  | 12 |
| 6.00 | 18 | 37 | 46 | 7 | 5 | 9 |  | 29 | 28 |  | 19 | 24 | 14 | 24 |  | 44 | 66 |  | 17 |
| 7.00 | 21 | 63 | 55 | 10 | 5 | 9 |  | 33 | 34 |  | 22 | 28 | 23 | 31 |  | 55 | 76 |  | 12 |
| 8.00 | 25 | 51 | 78 | 13 | 5 | 9 |  | 39 | 38 |  | 25 | 36 | 19 | 31 |  | 60 | 85 |  | 17 |
| 9.00 | 37 | 63 | 87 | 21 | 6 | 10 |  | 45 | 42 |  | 30 | 36 | 24 | 38 |  | 67 | 85 |  | 17 |
| 10.00 | 44 | 95 | 93 | 26 | 6 | 11 |  | 47 | 54 |  | 31 | 37 | 32 | 42 |  | 81 | 99 |  | 26 |
| 11.00 | 53 | 87 | 92 | 27 | 6 | 11 |  | 48 | 57 |  | 31 | 40 | 29 | 44 |  | 78 | 98 |  | 21 |
| 12.00 | 57 | 95 | 109 | 20 | 6 | 11 |  | 56 | 57 |  | 33 | 39 | 31 | 45 |  | 83 | 98 |  | 18 |
| 13.00 | 65 | 91 | 97 | 19 | 6 | 10 |  | 51 | 52 |  | 33 | 37 | 28 | 48 |  | 79 | 103 |  | 19 |
| 14.00 | 58 | 92 | 100 | 17 | 6 | 11 |  | 52 | 54 |  | 29 | 37 | 32 | 43 |  | 83 | 101 |  | 17 |
| 15.00 | 57 | 92 | 95 | 18 | 6 | 10 |  | 49 | 55 |  | 29 | 37 | 31 | 41 |  | 88 | 101 |  | 20 |
| 16.00 | 62 | 112 | 94 | 21 | 6 | 11 |  | 49 | 56 |  | 31 | 41 | 26 | 42 |  | 84 | 101 |  | 15 |
| 17.00 | 59 | 88 | 95 | 24 | 6 | 11 |  | 47 | 55 |  | 30 | 42 | 28 | 43 |  | 85 | 101 |  | 18 |
| 18.00 | 55 | 109 | 87 | 25 | 6 | 9 |  | 47 | 45 |  | 31 | 42 | 21 | 44 |  | 79 | 102 |  | 15 |
| 19.00 | 52 | 82 | 85 | 23 | 10 | 12 |  | 48 | 46 |  | 34 | 48 | 19 | 47 |  | 81 | 109 |  | 0 |
| 20.00 | 42 | 71 | 89 | 19 | 6 | 9 |  | 50 | 46 |  | 39 | 47 | 22 | 52 |  | 79 | 113 |  | 0 |
| 21.00 | 35 | 66 | 87 | 20 | 5 | 9 |  | 49 | 41 |  | 37 | 50 | 23 | 46 |  | 77 | 110 |  | 0 |
| 22.00 | 28 | 63 | 71 | 19 | 5 | 9 |  | 49 | 44 |  | 36 | 51 | 20 | 48 |  | 75 | 109 |  | 0 |
| 23.00 | 26 | 78 | 71 | 19 | 5 | 9 |  | 48 | 42 |  | 36 | 44 | 22 | 45 |  | 77 | 103 |  | 0 |
| 00.00 | 27 | 56 | 66 | 18 | 6 | 9 |  | 45 | 39 |  | 33 | 43 | 19 | 41 |  | 73 | 94 |  | 0 |

|  | САТУРН |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время | ф.1 | ф.2 | ф.6 | ф.7 | ф.8 | ф.9 |
| 1.00 | 19 | 1 | 40 | 45 | 28 | 55 |
| 2.00 | 21 | 1 | 38 | 42 | 25 | 51 |
| 3.00 | 17 | 1 | 36 | 37 | 25 | 49 |
| 4.00 | 20 | 1 | 31 | 34 | 22 | 45 |
| 5.00 | 21 | 1 | 32 | 34 | 22 | 44 |
| 6.00 | 24 | 1 | 38 | 38 | 25 | 49 |
| 7.00 | 25 | 1 | 39 | 43 | 28 | 57 |
| 8.00 | 42 | 2 | 48 | 46 | 32 | 61 |
| 9.00 | 39 | 2 | 52 | 48 | 35 | 68 |
| 10.00 | 44 | 2 | 55 | 54 | 38 | 72 |
| 11.00 | 44 | 1 | 56 | 53 | 39 | 69 |
| 12.00 | 30 | 1 | 59 | 55 | 38 | 70 |
| 13.00 | 28 | 1 | 57 | 55 | 39 | 72 |
| 14.00 | 49 | 2 | 47 | 59 | 35 | 78 |
| 15.00 | 40 | 1 | 59 | 58 | 37 | 74 |
| 16.00 | 40 | 1 | 52 | 59 | 38 | 70 |
| 17.00 | 30 | 2 | 57 | 61 | 38 | 76 |
| 18.00 | 29 | 2 | 59 | 65 | 40 | 83 |
| 19.00 | 29 | 1 | 58 | 69 | 52 | 84 |
| 20.00 | 29 | 1 | 55 | 68 | 41 | 80 |
| 21.00 | 29 | 1 | 50 | 68 | 41 | 84 |
| 22.00 | 31 | 1 | 56 | 66 | 40 | 78 |
| 23.00 | 36 | 1 | 54 | 60 | 34 | 70 |
| 00.00 | 26 | 1 | 49 | 52 | 30 | 60 |

| Время | Мз1 | г1-04 | Мз2 | г1-13 | В-1 | г2-04 | В-2 | г2-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.00 | 0 | 0 | 25 | 146 | 20 | 117 | 46 | 268 |
| 2.00 | 0 | 0 | 26 | 152 | 11 | 64 | 42 | 245 |
| 3.00 | 0 | 0 | 30 | 175 | 12 | 70 | 39 | 228 |
| 4.00 | 0 | 0 | 25 | 146 | 8 | 47 | 42 | 245 |
| 5.00 | 0 | 0 | 23 | 134 | 8 | 47 | 38 | 222 |
| 6.00 | 0 | 0 | 27 | 158 | 8 | 47 | 45 | 263 |
| 7.00 | 0 | 0 | 30 | 175 | 9 | 53 | 39 | 228 |
| 8.00 | 0 | 0 | 49 | 286 | 12 | 70 | 59 | 344 |
| 9.00 | 0 | 0 | 56 | 327 | 15 | 88 | 63 | 368 |
| 10.00 | 0 | 0 | 57 | 333 | 17 | 99 | 69 | 403 |
| 11.00 | 0 | 0 | 63 | 368 | 17 | 99 | 64 | 373 |
| 12.00 | 0 | 0 | 42 | 245 | 17 | 99 | 50 | 292 |
| 13.00 | 0 | 0 | 59 | 344 | 13 | 76 | 61 | 356 |
| 14.00 | 0 | 0 | 49 | 286 | 14 | 82 | 59 | 344 |
| 15.00 | 0 | 0 | 50 | 292 | 16 | 93 | 57 | 333 |
| 16.00 | 0 | 0 | 40 | 233 | 11 | 64 | 55 | 321 |
| 17.00 | 0 | 0 | 24 | 140 | 10 | 58 | 50 | 292 |
| 18.00 | 0 | 0 | 21 | 123 | 10 | 58 | 47 | 274 |
| 19.00 | 0 | 0 | 24 | 140 | 11 | 64 | 43 | 251 |
| 20.00 | 0 | 0 | 21 | 123 | 11 | 64 | 40 | 233 |
| 21.00 | 0 | 0 | 21 | 123 | 20 | 117 | 46 | 268 |
| 22.00 | 0 | 0 | 23 | 134 | 15 | 88 | 37 | 216 |
| 23.00 | 0 | 0 | 27 | 158 | 20 | 117 | 26 | 152 |
| 00.00 | 0 | 0 | 22 | 128 | 36 | 210 | 2 | 12 |