## до 15 кВт
Расчет размера расходов, связанных с осуществлением технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно, не включаемых в состав платы за технологическое присоединение
(без НДС)
№ п/п | Показатели | Фактические данные за предыдущий период регулирования |  | Фактические данные за 2020 г. |  |  |  | Расчетные (фактические) данные за 2020 г. |  |  | Плановые показатели на следующий период регулирования (2022 год)
|  | 2018 | 2019 | предложение организации |  |  |  | предложение организации |  |  | предложение организации
|  | мощность, длина линий (кВт, км, кол-во договоров) | мощность, длина линий (кВт, км, кол-во договоров) | ставка платы (руб./кВт, руб./км) | мощность, длина линий (кВт, км, кол-во договоров) | Сумма (в соответствии с актами приемки выполненных работ) (тыс. руб.) |  | стандарт. тариф, ставка (руб./кВт, руб./км) | мощность, длина линий (кВт, км) | сумма (тыс, руб.) | стандарт. тариф, ставка (руб./кВт, руб./км) | мощность, длина линий (кВт, км) | сумма (тыс, руб.)
|  | (кВт, км) | (кВт, км) |  | (кВт, км) | (тыс. руб.) | Принято Регулятором |  | (кВт, км) | (тыс. руб.) |  | (кВт, км) | (тыс. руб.) | разница в ставках факт-утверждено
1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 |  | 12 | 13 | 14 | 9 | 10 | 11
1. | Расходы на выполнение организационно-технических мероприятий, связанные с осуществлением технологического присоединения [п.1.1 + п.1.2 + п.1.3 + п.1.4]: | х | х | 17794.9825 | х | 3363.2517 | 3363.2517 | 14851.07 | х | 2806.8522 | 15385.7085 | х | 3118.1703
1.1. | подготовка и выдача сетевой организацией технических условий (ТУ) Заявителю, на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j | 251 | 168 | 10676.9895 | 189 | 2017.951 | 2017.951 | 7330.53 | 189 | 1385.4702 | 7594.4291 | 202.6667 | 1539.1376
1.2. | проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ, на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j | 251 | 168 | 7117.993 | 189 | 1345.3007 | 1345.3007 | 7520.54 | 189 | 1421.3821 | 7791.2794 | 202.6667 | 1579.0326
1.3. | участие в осмотре должностным лицом органа федерального, государственного энергетического надзора при участии сетевой организации и собственника присоединяемых Устройств Заявителя, на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j
1.4. | Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положение "включено"), на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j
2. | Расходы по мероприятиям "последней мили", связанные с осуществлением технологического присоединения | 2.8741 | 5.9981 | 1577986.8029 | 3.7601 | 1692.0563 | 1692.0563 | 4682761.8867 | 3.7601 | 5177.435 | 4275051.8914 | 4.5606 | 8559.183
3. | Строительство воздушных линий | 2.603 | 5.358 | 431335.4236 | 3.702 | 1625.5506 | 1625.5506 | 1901442.2767 | 3.702 | 5015.5543 | 1969894.1986 | 4.146 | 7235.3802
3.3.1.3.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения 0,4-1кВ (СИП до 50 мм) | 0.638 | 1.511 | 391298.0771 | 1.492 | 583.8167 | 583.8167 | 1160769.48 | 1.492 | 1731.8681 | 1202557.1813 | 1.2137 | 1459.5036 | 769471.4029
3.3.1.3.2 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения 0,4-1кВ (СИП от 50мм до 100мм) | 0.445 | 3.817 | 471372.77 | 2.21 | 1041.7338 | 1041.7338 | 1485830.88 | 2.21 | 3283.6862 | 1539320.7917 | 2.1573 | 3320.8281 | 1014458.11
3.3.1.3.2 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения 6-10кВ (СИП от 50 до 100мм) | 1.52 | 0.03 |  |  |  | 0 | 3057726.47 | 0 | 0 | 3167804.6229 | 0.775 | 2455.0486 | 3057726.47
4. | строительство кабельных линий | 0.271 | 0.64 | 1146651.3793 | 0.058 | 66.5058 | 66.5058 | 2781319.61 | 0.058 | 161.8807 | 2305157.6928 | 0.4145 | 1323.8028
4.1.1.1.1 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 0,4-1кВ (до 50мм) | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.1.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 0,4-1кВ (от 50мм до 100мм) | 0.07 | 0.07 |  |  |  | 0 | 2094325.56 | 0 | 0 | 2169721.2802 | 0 | 0 | 2094325.56
4.1.1.1.3 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 0,4-1кВ (от 100 до 200мм) | 0 |  | 1146651.3793 | 0.058 | 66.5058 | 66.5058 | 2791046.32 | 0.058 | 161.8807 | 2891523.9875 | 0.029 | 83.8542
4.1.1.1.4 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 0,4-1кВ (свыше 200 мм) | 0.201 | 0.09 |  |  |  | 0 | 3182180.09 | 0 | 0 | 3296738.5732 | 0.1455 | 479.6755 | 3182180.09
4.1.1.2.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 6-10кВ (от 50 до 100мм) | 0 | 0.48 |  |  |  | 0 | 3057726.47 | 0 | 0 | 3167804.6229 | 0.24 | 760.2731
4.1.1.2.3 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 6-10кВ (от 100 до 200мм) | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | строительством пунктов секционирования, на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ |  | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9023.48 | 0 | 0
6.2.4. | Двухтрансформаторная подстанция от 250 до 400 кВА |  | 400 |  |  |  | 0 | 9023.48 | 0 | 0
7. | Строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ
7.1.3 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности 250кВА | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.0001 | 0
9. | Суммарный размер платы за технологическое присоединение [п. 9.1 * п. 9.2 / 1000]: | х | х | х | х | 88.0929 | 88.0929 | х | х | 88.0929 | х | х | 94.4629
9.1. | Размер платы за технологическое присоединение (руб. без НДС) | х | х | х | х | 466.1 | 466.1 | х | х | 466.1 | х | х | 466.1
9.2. | Плановое количество договоров на осуществление технологическое присоединение к электрическим сетям (плановое количество членов объединений (организаций), указанных в п. 9 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС России от 29.08.2017 N 1135/17 (зарегистрирован Минюстом России 19.10.2017 N 48609) (шт.) | 251 | 168 | х | х | 189 | 189 | х | х | 189 | х | х | 202.6667
4. | Размер расходов, связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемых в состав платы за технологическое присоединение (п. 1 + п. 2 - п. 9) | х | х | х | х | 4967.2151 | 4967.2151 | х | х | 5089.3421 | х | х | 8464.72
|  | Генеральный директор ОАО "Рыбинская городская электросеть" | [5 empty] | Р.Р. Асадов
Note on E7: заполнено по данным бух. учета
Note on H7: не нужно заполнять
Note on I7: заполнено по ставкам ТП

## до 150 кВт_2020
Расчет размера расходов, связанных с осуществлением технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, не включаемых в состав платы за технологическое присоединение
N п/п | Показатели | Фактические данные за предыдущие периоды регулирования |  | Фактические данные за 2020 г. |  |  |  | Расчетные (фактические) данные за 2020 г. |  |  | Плановые показатели на 2022 г.
|  | 2018 | 2019 | предложение организации |  |  |  | предложение организации |  |  | предложение организации |  |  | принято департаментом
|  | мощность, длина линий | мощность, длина линий | ставка платы | мощность, длина линий | Сумма (в соответствии с актами приемки выполненных работ) | Принято регулятором | стандарт. тариф, ставка | мощность, длина линий | сумма | стандарт. тариф. ставка | мощность, длина линий | сумма | стандарт. тариф. ставка | мощность, длина линий | сумма | Разница
|  | (кВт, км) | (кВт, км) | (руб./кВт, руб./км) | (кВт, км) | (тыс. руб.) |  | (руб./кВт, руб./км) | (кВт, км) | (тыс. руб.) | (руб./кВт, руб./км) | (кВт, км) | (тыс. руб.) | (руб./кВт, руб./км) | (кВт, км) | (тыс. руб.)
1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |  | 9 | 10 | 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1. | Расходы по мероприятиям "последней мили", связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям [пункт 2 + пункт 3 + пункт 4 + пункт 5 + пункт 6 + пункт 7]: | х | х | х | х | 10048.937 | 10048.937 | х | х | 20861.8012 | х | х | 16131.1103 | х | х | 583.2426
2 | строительство воздушных линий | 3.595 | 2.67 | 312636.7301 | 8.668 | 2197.8559 | 2197.8559 | 1511106.3833 | 8.668 | 11768.8678 | 1565506.2131 | 5.3843 | 7587.061 | 191966 | 0.31667 | 244.3727
2.3.1.3.1. | строительство воздушных линий, на уровне напряжения 0,4-1кВ (СИП до 50 мм) | 2.52 | 1.815 | 192579.9947 | 4.168 | 802.6734 | 802.6734 | 1160769.48 | 4.168 | 4838.0872 | 1202557.1813 | 2.8343 | 3408.4479 |  |  |  | 968189.4853 | 5.66 | 1386.4901
2.3.1.3.2. | строительство воздушных линий, на уровне напряжения 0,4-1кВ (СИП от 50 до 100мм) | 1.075 | 0.855 | 286747.2611 | 3.89 | 1115.4468 | 1115.4468 | 1485830.88 | 3.89 | 5779.8821 | 1539320.7917 | 1.94 | 2986.2823 |  |  |  | 1199083.6189 | 6.1 | 2157.1807
2.3.1.3.2 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения 1-20кВ (СИП от 50 до 100мм) |  |  | 458582.9344 | 0.61 | 279.7356 | 279.7356 | 1886718.79 | 0.61 | 1150.8985 | 1954640.6664 | 0.61 | 1192.3308
3. | строительство кабельных линий | 0.534 | 1.699 | 1230657.3289 | 3.347 | 3734.1493 | 3734.1493 | 2689183.99 | 3.185 | 9092.9334 | 2874365.4067 | 2.3042 | 7292.643 | 274581 | 0.13 | 160.9868
3.1.1.1.1. | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 0,4-1кВ (до 50мм) |  |  | 1129005.612 | 0.053 | 59.8373 | 59.8373 | 1897678.19 | 0.053 | 100.5769 | 1965994.6048 | 0.053 | 104.1977
3.1.1.1.2. | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 0,4-1кВ (от 50 до 100мм) | 0.32 | 0.203 | 1300141.3897 | 0.49 | 637.0693 | 637.0693 | 2094325.56 | 0.49 | 1026.2195 | 2169721.2802 | 0.33767 | 761.9483 |  |  |  | 794184.1703
3.1.1.1.3 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 0,4-1кВ (от 100 до 200мм) | 0.193 | 0.423 | 1033427.7127 | 1.931 | 1995.5489 | 1995.5489 | 2791046.32 | 1.931 | 5389.5104 | 2891523.9875 | 0.849 | 2553.1 |  |  |  | 1757618.6073 | 1.989 | 2062.0547
3.1.1.1.4 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 0,4-1кВ (свыше 200мм) | 0.021 | 0.753 |  |  |  | 0 | 3182180.09 | 0 | 0 | 3296738.5732 | 0.387 | 1326.8713 |  |  |  | 3182180.09
3.1.1.2.2. | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 6-10кВ (от 50 до 100мм) |  |  | 1455606.5844 | 0.162 | 235.8083 | 235.8083 | 9: 3057726.47; 15: 3167804.6229; 16: 0.162; 17: 533.7117
3.1.1.2.3. | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 6-10кВ (от 100 до 200мм) |  | 0.32 | 1133453.6287 | 0.711 | 805.8855 | 805.8855 | 3623947.27 | 0.711 | 2576.6265 | 3754409.3717 | 0.5155 | 2012.814
4. | Строительство пунктов секционирования | 0.0001 | 0.0001 | 126.6213 | 1 | 126.6213 | 126.6213 | 1836187.73 | 1 | 1836.1877 | 1902290.4883 | 1 | 1978.3821 | 0 | 0 | 0
4.3.2. | Строительство новой линейной ячейки от 1000А и выше |  |  | 126.6213 | 1 | 126.6213 | 126.6213 | 1836187.73 | 1 | 1836.1877 | 1902290.4883 | 1 | 1978.3821
5. | Строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ |  | 800 | 4419.2489 | 1830 | 3990.3106 | 3990.3106 | 16442.81 | 1830 | 6846.2997 | 17034.7512 | 1830 | 9623.043
5.1.1.4. | Однотрансформаторная подстанция от 250 до 500 кВА |  | 400 | 2116.1119 | 1200 | 2539.3343 | 2539.3343 | 3810.74 | 1200 | 4572.888 | 3947.9266 | 800 | 3284.675
5.1.1.5. | Однотрансформаторная подстанция от 500 до 1000 кВА |  |  | 2303.137 | 630 | 1450.9763 | 1450.9763 | 3608.59 | 630 | 2273.4117 | 3738.4992 | 630 | 2449.4647
5.1.2.4. | Двухтрансформаторная подстанция от 250 до 500 кВА |  | 400 |  |  |  |  | 9023.48 | 0 | 0 | 9348.3253 | 400 | 3888.9033
6. | Строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ |  | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7520.47 | 160 | 1251.4062 | 334 | 93.6 | 177.8831
6.1.4.
6.2.4.
7. | Строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)
8. | Суммарный размер платы за технологическое присоединение в части мероприятий "последней мили" [пункт 9 + пункт 10 + пункт 11 + пункт 12 + пункт 13 + пункт 14]: | х | х | х | х | 10048.937 | 10048.937 | х | х | 20861.8012 | х | х | 16131.1103 | х | х | 3537.1771 |  | 0
9. | строительство воздушных линий | 3.595 | 0 |  | 8.058 | 1918.1203 | 1918.1203 | 2646600.36 | 8.058 | 10617.9693 | 1370938.9865 | 5.3843 | 7587.061 | 95983 | 0.31667 | 117.9311
9.3.1.4.1. | строительство воздушных линий, на уровне напряжения 0,4-1кВ (СИП до 50 мм) | 2.52 | 1.815 | 192579.9947 | 4.168 | 802.6734 | 802.6734 | 1160769.48 | 4.168 | 4838.0872 | 1202557.1813 | 2.8343 | 3408.4479 | 0 | 0 | 0
9.3.1.4.2. | строительство воздушных линий, на уровне напряжения 0,4-1кВ (СИП от 50 до 100мм) | 1.075 | 0.855 | 286747.2611 | 3.89 | 1115.4468 | 1115.4468 | 1485830.88 | 3.89 | 5779.8821 | 1539320.7917 | 1.94 | 2986.2823 | 0 | 0 | 0
9.3.1.4.2. | строительство воздушных линий на уровне напряжения 6-10 кВ (от 50 до 100 мм)
10. | строительство кабельных линий | 0.534 |  | 615328.6644 |  | 3734.1493 | 3734.1493 | 2774483.9833 | 2.474 | 6516.3069 | 2874365.4067 | 2.3042 | 3419.246 | 137290.5 | 0.13 | 3419.246
10.1.1.1.1. | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 0,4-1кВ (до 50мм) | 0 | 0 | 1129005.612 | 0.053 | 59.8373 | 59.8373 | 1897678.19 | 0.053 | 100.5769 | 1965994.6048 | 0.053 | 104.1977
10.1.1.1.2. | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 0,4-1кВ (от 50 до 100мм) | 0.32 | 0.203 | 1300141.3897 | 0.49 | 637.0693 | 637.0693 | 2094325.56 | 0.49 | 1026.2195 | 2169721.2802 | 0.33767 | 761.9483
10.1.1.1.3 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 0,4-1кВ (от 100 до 200мм) | 0.193 | 0.423 | 1033427.7127 | 1.931 | 1995.5489 | 1995.5489 | 2791046.32 | 1.931 | 5389.5104 | 2891523.9875 | 0.849 | 2553.1
10.1.1.1.4 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 0,4-1кВ (свыше 200мм) | 0.021 | 0.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3182180.09 | 0 | 0 | 3296738.5732 | 0.387 | 1326.8713
10.1.1.2.2. | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 6-10кВ (от 50 до 100мм) | 0 | 0 | 1455606.5844 | 0.162 | 235.8083 | 235.8083 | 3057726.47 | 0 | 0 | 3167804.6229 | 0.162 | 533.7117
10.1.1.2.3. | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 6-10кВ (от 100 до 200мм) | 0 | 0.32 | 1133453.6287 | 0.711 | 805.8855 | 805.8855 | 3623947.27 | 0.711 | 2576.6265 | 3754409.3717 | 0.5155 | 2012.814
11. | строительством пунктов секционирования | 0.0001 | 0.0001 | 126.6213 | 1 | 126.6213 | 126.6213 | 1836187.73 | 1 | 1836.1877 | 1902290.4883 | 1 | 1978.3821
11.3.2. | Строительство новой линейной ячейки от 1000А и выше | 0 | 0 | 126.6213 | 1 | 126.6213 | 126.6213 | 1836187.73 | 1 | 1836.1877 | 1902290.4883 | 1 | 1978.3821
12. | Строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ | 0 | 800 | 4419.2489 | 1830 | 3990.3106 | 3990.3106 | 16442.81 | 1830 | 6846.2997 | 17034.7512 | 1830 | 9623.043
12.1.1.4. | Однотрансформаторная подстанция от 250 до 500 кВА | 0 | 400 | 2116.1119 | 1200 | 2539.3343 | 2539.3343 | 3810.74 | 1200 | 4572.888 | 3947.9266 | 800 | 3284.675
12.1.1.5. | Однотрансформаторная подстанция от 500 до 1000 кВА | 0 | 0 | 2303.137 | 630 | 1450.9763 | 1450.9763 | 3608.59 | 630 | 2273.4117 | 3738.4992 | 630 | 2449.4647
12.1.2.4. | Двухтрансформаторная подстанция от 250 до 500 кВА | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9023.48 | 0 | 0 | 9348.3253 | 400 | 3888.9033
13. | Строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ
14. | Строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)
15. | Размер расходов по мероприятиям "последней мили", связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемых в плату за технологическое присоединение [пункт 1 - пункт 8] | х | х | х | х | 9276.6814 | 9276.6814 | х | х | 20089.5456 | х | х | 15392.5963 | х | х | -2953.9345
Справочно | Размер платы за технологическое присоединение (руб. без НДС) | 51 | 41 | 14851.07 | 52 | 772.2556 |  | х | х | 772.2556 | х | 48 | 738.514
| Плановое количество договоров на осуществление технологическое присоединение к электрическим сетям (плановое количество членов объединений (организаций), указанных в п. 13 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФСТ России от 11 сентября 2012 года, N 209-э/1) (шт.) | 51 | х | х | х | 52 |  | х | х | х | х | х | 48
|  | Генеральный директор ОАО "Рыбинская городская электросеть" | [5 empty] | 9: Р.Р. Асадов
Note on G11: фактические затраты из программы

## 20_2020 (hidden)
[8 empty] | 628616.584 | [5 empty] | от 15 до 150кВт | -420911.334
|  | за 2020 год |  | себестоимость работ по договорам техприсоединения |  |  |  | 721730.7212 | [5 empty] | до 15кВт | -703030.7212
[8 empty] | 1350347.3051 | [6 empty] | -1123942.0551 | СПРАВОЧНО
№ | месяц выполнения работ | Наименование контрагента | Номер договора | Адрес | Мощность по договору ТП | Сумма договора | Оплачено дату отчета | Расходы | [6 empty] | Разница | Расход кабеля, СИП
[8 empty] | ИТОГО | Материалы | ЗП | отчисления | ГСМ | Общепроиз.расходы (без ГСМ) | Общехоз.расходы |  | км | Марка кабеля, СИП
1 | 2020-01-01 | Управление строительства | 2467049 | ул.Тракторная,12 |  | 3887312.79 | 2332387.68 | 113567.0008 | 24885.76 | 37995.35 | 11550.59 | 2508.0302 | 34167.6988 | 2459.5718 | 3773745.7892
2 | 2020-01-01 | Тихомиров И.А. | 2851005 | ул.50 лет ВЛКСМ,45 |  | 17294.9 | 7782.71 | 29142.588 | 20239.77 | 3814.39 | 1159.58 | 251.7847 | 3430.1434 | 246.9199 | -11847.688
3 | 2020-01-01 | Красилов В.Г. | 5409001 | ул.Сакко и Ванцети,20 |  | 17294.9 | 17294.9 | 23835.578 | 14932.76 | 3814.39 | 1159.58 | 251.7847 | 3430.1434 | 246.9199 | -6540.678
4 | 2020-01-01 | Балаев Р.О. | 5347001 | ул.Фурманова,18 |  | 17294.9 | 8000 | 24428.93 | 8792.57 | 6699.38 | 2036.61 | 442.218 | 6024.4781 | 433.6738 | -7134.03
5 | 2020-01-01 | Бронский А.В. | 5484001 | ул.Ошурковская,102 |  | 550 | 550 | 1814.2144 | 400.3 | 605.79 | 184.16 | 39.9875 | 544.7621 | 39.2149 | -1264.2144
6 | 2020-01-01 | Свистова А.Ю. | 5437002 | ул.Труда,55 |  | 550 | 550 | 1814.2144 | 400.3 | 605.79 | 184.16 | 39.9875 | 544.7621 | 39.2149 | -1264.2144
7 | 2020-01-01 | Грибков А.В. | 2618001 | ул.Б.Октябрьская,4 |  | 550 | 550 | 1614.0644 | 200.15 | 605.79 | 184.16 | 39.9875 | 544.7621 | 39.2149 | -1064.0644
|  | итого за январь |  |  |  | 3940847.49 | 2367115.29 | 196216.59 | 69851.61 | 54140.88 | 16458.84 | 3573.78 | 48686.75 | 3504.73 | 3744630.9
1 | 2020-02-01 | Фирсов А.А. | 5487001 | ул.Заречная,19г |  | 550 | 550 | 5221.6473 | 564.44 | 605.79 | 184.16 | 139.1925 | 395.0242 | 3333.0406 | -4671.6473
2 | 2020-02-01 | Великанов Д.А. | 5494001 | ул.Заречная,34а |  | 550 | 550 | 5058.1973 | 400.99 | 605.79 | 184.16 | 139.1925 | 395.0242 | 3333.0406 | -4508.1973
3 | 2020-02-01 | МБУ УГХ | 846115 | ул.Каляева, в районе СОШ №35 (светофор) |  | 17294.9 | 0 | 13869.7845 | 1378.32 | 1624.84 | 493.95 | 373.3392 | 1059.5254 | 8939.8099 | 3425.1155 | 0.05 | провод СИП -4 2*16 | 2.3.1.3.1.
4 | 2020-02-01 | МБУ УГХ | 846111 | ул.Софьи Перовской в районе д.3 (светофор) |  | 17294.9 | 0 | 14895.4845 | 2404.02 | 1624.84 | 493.95 | 373.3392 | 1059.5254 | 8939.8099 | 2399.4155 | 0.085 | Провод СИП -4 2*16
5 | 2020-02-01 | Управление строительства | 2467049 | ул.Тракторная,12 |  | 3887312.79 | 2332387.68 | 40952.2732 | 11627.77 | 3814.39 | 1159.58 | 876.4383 | 2487.3054 | 20986.7896 | 3846360.5168
6 | 2020-02-01 | Горин В.П. | 1975003 | ул.Б.Казанская,48 |  | 17294.9 | 7782.71 | 49718.0132 | 20393.51 | 3814.39 | 1159.58 | 876.4383 | 2487.3054 | 20986.7896 | -32423.1132
|  | итого за февраль |  |  |  | 3940297.49 | 2341270.39 | 129715.4 | 36769.05 | 12090.04 | 3675.38 | 2777.94 | 7883.71 | 66519.28 | 3810582.09
1 | 2020-03-01 | Горин В.П. | 1975003 | ул.Б.Казанская,48 |  | 17294.9 | 17294.9 | 16479.5364 | 7316.86 | 4015.14 | 1220.6 | 214.1392 | 2758.8031 | 953.9942 | 815.3636 | 0.004 | кабель АВБШв 4*50 | 3.1.1.1.2
[16 empty] | 0.024 | кабель АВБШв 4х10 кабель АВБШв 4х16 | 3.1.1.1.1.
2 | 2020-03-01 | ООО "Реском" | 4744008 | пр.50 Лет Октября |  | 17294.9 | 17294.9 | 3018.9829 | 1636.55 | 605.79 | 184.16 | 32.3086 | 416.2389 | 143.9354 | 14275.9171 |  |  | бумага
3 | 2020-03-01 | Жирков П.Н. | 5048001 | ул.Пятилетки,50 |  | 550 | 550 | 1783.4229 | 400.99 | 605.79 | 184.16 | 32.3086 | 416.2389 | 143.9354 | -1233.4229
4 | 2020-03-01 | Рукавишникова О.Ю. | 4965001 | ул.1-я Тарнопольская,50 |  | 550 | 550 | 1783.4229 | 400.99 | 605.79 | 184.16 | 32.3086 | 416.2389 | 143.9354 | -1233.4229
5 | 2020-03-01 | ООО "СтритСтрой" | 4606008 | ул.Н.Невского,35 |  | 17294.9 |  | 39656.8086 | 24368.6 | 6699.38 | 2036.61 | 357.2981 | 4603.1508 | 1591.7697 | -22361.9086
6 | 2020-03-01 | ПАО "Сбербанк" | 132031 | ул.Гоголя,10а |  | 17294.9 | 17294.9 | 5291.0145 | 1999.19 | 1442.49 | 438.52 | 76.9329 | 991.144 | 342.7376 | 12003.8855
7 | 2020-03-01 | Управление строительства | 2467049 | ул.Тракторная,12 |  | 3887312.79 | 2332387.62 | 11914.8918 | 3210.3 | 3814.39 | 1159.58 | 203.434 | 2620.8855 | 906.3023 | 3875397.8982
|  | итого за март |  |  |  | 3957592.39 | 2385372.32 | 79928.08 | 39333.48 | 17788.77 | 5407.79 | 948.73 | 12222.7 | 4226.61 | 3877664.31
|  | ИТОГО за квартал |  |  |  | 11838737.37 | 7093758 | 405860.07 | 145954.14 | 84019.69 | 25542.01 | 7300.45 | 68793.16 | 74250.62 | 11432877.3
1 | 2020-04-01 | Артанкина А.С. | 5512001 | ул.Садовая,8 |  | 550 | 550 | 3827.7661 | 300.39 | 605.79 | 184.16 | 114.7085 | 439.4607 | 2183.257 | -3277.7661
2 | 2020-04-01 | Грызлов А.А. | 5445001 | ул.Брейтовская,1 |  | 550 | 550 | 3827.7661 | 300.39 | 605.79 | 184.16 | 114.7085 | 439.4607 | 2183.257 | -3277.7661
3 | 2020-04-01 | МБУ УГХ | 846119 | ул.Луначарского - ул.Радищева |  | 17294.9 | 17294.9 | 16358.8218 | 3370.39 | 2230.63 | 678.11 | 422.3771 | 1618.1728 | 8039.1419 | 936.0782 | 0.15 | провод СИП -4 2*16 | 2.3.1.3.1.
4 | 2020-04-01 | МБУ УГХ | 846126 | пр.Батова,в районе д.34 |  | 17821.28 | 17821.28 | 12070.2357 | 2609.18 | 1624.84 | 493.95 | 307.6686 | 1178.7121 | 5855.8849 | 5751.0443 | 0.105 | провод СИП -4 2*16 | 2.3.1.3.1.
5 | 2020-04-01 | Смирнова В.И. | 5520001 | Северный пер.,133 |  | 550 | 550 | 6130.9292 | 839.86 | 908.69 | 276.24 | 172.0627 | 659.1911 | 3274.8854 | -5580.9292 | 0.02 | провод СИП -4 2*16 | 3.3.1.3.1
6 | 2020-04-01 | ООО Реском | 4744005 | Ярославский тракт,144 |  | 17294.9 | 17294.9 | 4394.0461 | 866.67 | 605.79 | 184.16 | 114.7085 | 439.4607 | 2183.257 | 12900.8539 |  |  | бумага
7 | 2020-04-01 | ООО "СтритСтрой" | 4606009 | ул.Н.Невского,33 |  | 17294.9 |  | 19083.7149 | 7978.5 | 1907.2 | 579.79 | 361.1361 | 1383.5519 | 6873.5369 | -1788.8149
|  | итого за апрель |  |  |  | 71355.98 | 54061.08 | 65693.28 | 16265.38 | 8488.73 | 2580.57 | 1607.37 | 6158.01 | 30593.22 | 5662.7
1 | 2020-06-01 | Березняков В.Ю. | 5544001 | ул.Кренкеля,25 |  | 550 | 550 | 114550.918 | 3078.61 | 1624.84 | 493.95 | 1562.7319 | 2372.5996 | 105418.1864 | -114000.918 | 0.06 | провод СИП -4 4*16 провод СИП -4 2*16 | 3.3.1.3.1
2 | 2020-06-01 | Имполитов А.В. | 5536001 | ул.Костовецкая,57 |  | 550 | 550 | 42001.6197 | 441.26 | 605.79 | 184.16 | 582.6353 | 884.5793 | 39303.1951 | -41451.6197
3 | 2020-06-01 | Дьячкова О.А. | 5183001 | ул.Заречная,19а |  | 550 | 550 | 42001.6197 | 441.26 | 605.79 | 184.16 | 582.6353 | 884.5793 | 39303.1951 | -41451.6197
4 | 2020-06-01 | Марков А.А. | 3345003 | ул.9 Мая,23 |  | 550 | 550 | 278550.6226 | 3091.37 | 4015.14 | 1220.6 | 3861.6674 | 5862.9317 | 260498.9135 | -278000.6226
|  | итого за июнь |  |  |  | 2200 | 2200 | 477104.78 | 7052.5 | 6851.56 | 2082.87 | 6589.67 | 10004.69 | 444523.49 | -474904.78
|  | итого за полугодие |  |  |  | 11912293.35 | 7150019.08 | 948658.13 | 169272.02 | 99359.98 | 30205.45 | 15497.49 | 84955.86 | 549367.33 | 10963635.22
1 | 2020-07-01 | Ершова Т.Н. | 2788005 | ул.Пирогова,9 |  | 17821.28 | 17821.28 | 16521.3797 | 441.26 | 605.79 | 184.16 | 467.0329 | 327.8264 | 14495.3104 | 1299.9003 |  |  | бумага
2 | 2020-07-01 | Пресняков В.Б. | 5393001 | ул.Чехова,121 |  | 550 | 550 | 16521.3797 | 441.26 | 605.79 | 184.16 | 467.0329 | 327.8264 | 14495.3104 | -15971.3797
3 | 2020-07-01 | Мошкова Н.А. | 4975001 | ул.Свердлова,25а |  | 550 | 550 | 16521.3797 | 441.26 | 605.79 | 184.16 | 467.0329 | 327.8264 | 14495.3104 | -15971.3797
4 | 2020-07-01 | Черемушкин С.М. | 5565001 | ул.2-я Товарищеская,6 |  | 550 | 550 | 16521.3787 | 441.26 | 605.789 | 184.16 | 467.0329 | 327.8264 | 14495.3104 | -15971.3787
5 | 2020-07-01 | Ракимкулова М.Р. | 5519001 | Арефинский тр.,14 |  | 550 | 550 | 27912.6185 | 3286 | 927.77 | 282.04 | 715.2583 | 502.0643 | 22199.4859 | -27362.6185 | 0.045 | провод СИП -4 4*16 | 3.3.1.3.1
6 | 2020-07-01 | Хватов А.С. | 2515007 | ул.Приборостроителей,18 |  | 16411.55 | 7385.2 | 64711.513 | 10341.58 | 2048.28 | 622.68 | 1579.1271 | 1108.4435 | 49011.4023 | -48299.963 | 0.004 | кабель АВБШв 4х70 | 3.1.1.1.2
7 | 2020-07-01 | Комарова И.Б. | 5377001 | ул.Волгостроевская,49 |  | 550 | 550 | 16521.3797 | 441.26 | 605.79 | 184.16 | 467.0329 | 327.8264 | 14495.3104 | -15971.3797
|  | итого за июль |  |  |  | 36982.83 | 27956.48 | 175231.029 | 15833.88 | 6004.999 | 1825.52 | 4629.55 | 3249.64 | 143687.44 | -138248.199
1 | 2020-08-01 | Прохоров А.Г. | 1115014 | ул.Малаховская |  | 17294.9 | 17294.9 | [8 empty] | 0.009 | кабель АВБШв 4х25 | 3.1.1.1.1.
[8 empty] | 100973.5149 | 11862.61 | 24090.86 | 7323.62 | 1902.1172 | 46956.7098 | 8837.5978 | -83678.6149 | 0.017 | кабель АВБШв 4*50 | 3.1.1.1.2
2 | 2020-08-01 | Горюнова С.А. | 5467001 | ул.Заречная,23а |  | 550 | 550 | 2681.3763 | 440.59 | 605.79 | 184.16 | 47.8307 | 1180.775 | 222.2305 | -2131.3763
3 | 2020-08-01 | Сазанова Н.В. | 5552001 | ул.Пестеля,6 |  | 550 | 550 | 2681.3763 | 440.59 | 605.79 | 184.16 | 47.8307 | 1180.775 | 222.2305 | -2131.3763
4 | 2020-08-01 | Акимова Е.В. | 5566001 | ул.Карпунинская,8 |  | 550 | 550 | 2681.3763 | 440.59 | 605.79 | 184.16 | 47.8307 | 1180.775 | 222.2305 | -2131.3763
5 | 2020-08-01 | Королев А.В. | 5543001 | ул.Северный пер.,70 |  | 550 | 550 | 2681.3763 | 440.59 | 605.79 | 184.16 | 47.8307 | 1180.775 | 222.2305 | -2131.3763
|  | итого за август |  |  |  | 19494.9 | 19494.9 | 111699.02 | 13624.97 | 26514.02 | 8060.26 | 2093.44 | 51679.81 | 9726.52 | -92204.12
1 | 2020-09-01 | Смирнова В.И. | 5520001 | Северный пер.,133 |  | 550 | 550 | 7671.971 | 5331.41 | 927.77 | 282.04 | 51.6825 | 593.0999 | 485.9686 | -7121.971 | 0.04 | провод СИП -4 4*16 | 3.3.1.3.1
2 | 2020-09-01 | Прохоров А.Г. | 1115014 | ул.Малаховская |  | 17294.9 | 17294.9 | 59837.2974 | 7915.14 | 20581.23 | 6256.69 | 1146.5088 | 13157.148 | 10780.5806 | -42542.3974 | 0.02 | кабель АВБШв 5х10 кабель АВБШв 5х16 | 3.1.1.1.1.
[16 empty] | 0.01 | кабель АВБШв 4*50 | 3.1.1.1.2
3 | 2020-09-01 | Буров И.С. | 5581001 | ул.Партизанская,40 |  | 550 | 550 | 8333.4795 | 2706.07 | 2230.63 | 678.11 | 124.2604 | 1425.9926 | 1168.4165 | -7783.4795 | 0.04 | провод СИП -4 4*16 | 3.3.1.3.1
4 | 2020-09-01 | Управление строительства | 2467062 | ул.Л.Чайкиной,3а |  | 17294.9 | 17294.9 | 8121.2218 | 4786.23 | 1321.95 | 401.87 | 73.6408 | 845.0895 | 692.4415 | 9173.6782 | 0.01 | провод СИП-2 3х35+1х54,6 | 2.3.1.3.2
5 | 2020-09-01 | Горелов М.И. | 5591001 | ул.Гражданская,64 |  | 17821.28 | 17821.28 | 4625.3918 | 1290.4 | 1321.95 | 401.87 | 73.6408 | 845.0895 | 692.4415 | 13195.8882 | 0.008 | провод СИП-4 4х35 | 2.3.1.3.1.
6 | 2020-09-01 | Хватов А.С. | 2515007 | ул.Приборостроителей,18 |  | 16689.71 | 16689.71 | 16320.7885 | 12681.67 | 1442.49 | 438.52 | 80.3567 | 922.1605 | 755.5913 | 368.9215 |  |  | бумага
|  | итого за сентябрь |  |  |  | 70200.79 | 70200.79 | 104910.15 | 34710.92 | 27826.02 | 8459.1 | 1550.09 | 17788.58 | 14575.44 | -34709.36
|  | итого за 9 меяцев |  |  |  | 12038971.87 | 7267671.25 | 1340498.329 | 233441.79 | 159705.019 | 48550.33 | 23770.57 | 157673.89 | 717356.73 | 10698473.541
1 | 2020-10-01 | Ярдорслужба | 5662005 | ул.Толбухина,13а |  | 37059.17 | 37059.17 | 14917.0043 | 1609.99 | 927.77 | 282.04 | 429.1931 | 631.3474 | 11036.6639 | 22142.1657 | 0.05 | провод СИП -4 2*16 | 3.3.1.3.1
2 | 2020-10-01 | Ярдорслужба | 5662001 | ул.Труда,93а |  | 550 | 550 | 26859.5499 | 1340.6 | 1779.19 | 540.87 | 823.0665 | 1210.7391 | 21165.0844 | -26309.5499 | 0.04 | провод СИП -4 2*16 | 3.3.1.3.1
3 | 2020-10-01 | Ярдорслужба | 5662007 | Окружная дорога, рядом с п.Кстово |  | 37059.17 | 37059.17 | 40005.3644 | 2274.03 | 2630.62 | 799.71 | 1216.955 | 1790.1532 | 31293.8962 | -2946.1944 | 0.075 | провод СИП -4 2*16 | 3.3.1.3.1
4 | 2020-10-01 | ООО УК Судоверфь | 808001 | пос.Кедровка,20 |  | 17821.28 | 17821.28 | 114603.1565 | 18513.29 | 6699.38 | 2036.61 | 3099.202 | 4558.9574 | 79695.7171 | -96781.8765 | 0.012 | кабель АВБШв 4*120 | 3.1.1.1.3
[16 empty] | 0.005 | кабель АВБШв 4х70 | 3.1.1.1.2
5 | 2020-10-01 | ООО СЗ АПНК | 4556004 | ул.Пушкина,24 |  | 17291.94 | 14294.91 | 21268.4038 | 578.48 | 1442.49 | 438.52 | 667.3158 | 981.6283 | 17159.9697 | -3976.4638
6 | 2020-10-01 | Салугин И.Ю. | 5523001 | Ярославский тракт,96в |  | 17821.28 | 2673.19 | 81357.0656 | 29632.69 | 3606.23 | 1096.29 | 1668.2743 | 2454.0484 | 42899.5329 | -63535.7856
7 | 2020-10-01 | Жаркой А.В. | 5136001 | ул.Заречная,28 |  | 550 | 550 | 9121.1446 | 432.24 | 605.79 | 184.16 | 280.2446 | 412.2427 | 7206.4672 | -8571.1446
8 | 2020-10-01 | Шитиков А.А. | 4222002 | ул.Череповецкая,33 |  | 550 | 550 | 9121.1446 | 432.24 | 605.79 | 184.16 | 280.2446 | 412.2427 | 7206.4672 | -8571.1446
9 | 2020-10-01 | Смирнова Л.Р. | 4235002 | ул.Папанина,33 |  | 550 | 550 | 9121.1446 | 432.24 | 605.79 | 184.16 | 280.2446 | 412.2427 | 7206.4672 | -8571.1446
10 | 2020-10-01 | Махов П.С. | 5589001 | ул.Сигнальная,24 |  | 550 | 550 | 9121.1446 | 432.24 | 605.79 | 184.16 | 280.2446 | 412.2427 | 7206.4672 | -8571.1446
11 | 2020-10-01 | Глызина А.Ю. | 5324001 | ул.Тракторная,41 |  | 550 | 550 | 9121.1446 | 432.24 | 605.79 | 184.16 | 280.2446 | 412.2427 | 7206.4672 | -8571.1446
12 | 2020-10-01 | Боровков М.В. | 2476003 | ул.Новгородская,12 |  | 550 | 550 | 9121.1446 | 432.24 | 605.79 | 184.16 | 280.2446 | 412.2427 | 7206.4672 | -8571.1446
13 | 2020-10-01 | Ярдорслужба | 5662002 | пр.Серова,89 |  | 37059.17 | 37059.17 | 13714.1743 | 407.16 | 927.77 | 282.04 | 429.1931 | 631.3474 | 11036.6639 | 23344.9957 | 0.005 | провод СИП -4 2*16 | 3.3.1.3.1
14 | 2020-10-01 | Ярдорслужба | 5662003 | пр.Серова,2 |  | 37059.17 | 37059.17 | 13663.5443 | 356.53 | 927.77 | 282.04 | 429.1931 | 631.3474 | 11036.6639 | 23395.6257 | 0.005 | провод СИП -4 2*16 | 3.3.1.3.1
15 | 2020-10-01 | ООО Лидер | 5483004 | ул.М.Казанская,8 |  | 17821.28 | 17821.28 | 9121.1446 | 432.24 | 605.79 | 184.16 | 280.2446 | 412.2427 | 7206.4672 | 8700.1354 |  |  | бумага
16 | 2020-10-01 | ООО Реском | 4744012 | ул.грекова,1а |  | 17821.28 | 17821.28 | 9121.1446 | 432.24 | 605.79 | 184.16 | 280.2446 | 412.2427 | 7206.4672 | 8700.1354 |  |  | бумага
|  | итого за октябрь |  |  |  | 240663.74 | 222518.62 | 399357.42 | 58170.69 | 23787.54 | 7231.4 | 11004.35 | 16187.51 | 282975.93 | -158693.68
1 | 2020-11-01 | ООО Арсенал-СП | 3540011 | ул.Гражданская,68 |  | 17821.28 | 17821.28 | 12019.44 |  |  |  | 667.68 | 4587.32 | 6764.44 | 5801.84 |  |  | бумага
|  | итого за ноябрь |  |  |  | 17821.28 | 17821.28 | 12019.44 | 0 | 0 | 0 | 667.68 | 4587.32 | 6764.44 | 5801.84
1 | 2020-12-01 | Полатова Д.Р. | 5690001 | ул.Рокоссовского,18 |  | 102904.36 | 46306.96 | 8929.8651 |  | 1243.9089 | 378.3137 | 204.8751 | 764.9241 | 6337.8433 | 93974.4949
2 | 2020-12-01 | МБУ УГХ | 846134 | ул.Волочаевская/ул.нансена |  | 550 | 550 | 2342.6336 |  | 326.3233 | 99.2457 | 53.7463 | 200.6678 | 1662.6505 | -1792.6336 | 0.15 | провод СИП -4 2*16 | 3.3.1.3.1
3 | 2020-12-01 | МБУ УГХ | 846116 | ул.М.Горького,84 |  | 17294.9 | 17294.9 | 6257.9681 | 2429.06 | 533.3578 | 162.2117 | 87.8455 | 327.9808 | 2717.5124 | 11036.9319 | 0.07 | провод СИП -4 2*16 | 2.3.1.3.1.
4 | 2020-12-01 | Комаров В.В. | 5065002 | ул.Жуковская,5а |  | 550 | 550 | 7092.1532 |  | 987.92 | 300.459 | 162.7131 | 607.5073 | 5033.5537 | -6542.1532 | 0.115 | провод СИП -4 2*16 | 3.3.1.3.1
|  | итого за декабрь |  |  |  | 121299.26 | 64701.86 | 24622.62 | 2429.06 | 3091.51 | 940.23 | 509.18 | 1901.08 | 15751.56 | 96676.64
|  | ИТОГО ЗА ГОД |  |  |  | 12418756.15 | 7572713.01 | 1776497.809 | 294041.54 | 186584.069 | 56721.96 | 35951.78 | 180349.8 | 1022848.66 | 10642258.341
|  |  |  | оплачено |  | 505676.74 | расход | 1518833.6906 | [5 empty] | выпадающие | -1123942.0551 | 0
[6 empty] | 1739232.58 |  | 12102753.2292 | [6 empty] | -10536450.3717
[8 empty] | 3386970.3089 | [7 empty] | 1.492
[8 empty] | до 150 кВт |  |  | до 15 кВт | протяж-ть | расходы | выпадающ
[8 empty] | 2.3.1.3.1. | 0.383 | 53182.2018 | 3.3.1.3.1 | 0.51 | 200894.2529 | -196494.2529
[8 empty] | 2.3.1.3.2 | 0.01 | 8121.2218
[8 empty] | 3.1.1.1.1. | 0.053 | 59837.2974
[8 empty] | 3.1.1.1.2 | 0.04 | 182164.5643
[8 empty] | 3.1.1.1.3 | 0.012 | 114603.1565
Note on G5: firsovaso: реализация 31.12.2015г

## 08_2020 (hidden)
[10 empty] | от 15 до 150кВт | -8969255.924 |  | -11155198.7251
за 2020 год | [9 empty] | до 15кВт | -2185942.8012
руб. | [10 empty] | -10031256.67 | СПРАВОЧНО
Наименование ОС | Номер договора | Контрагент/ФЛ | Мощность по договору ТП | сумма договора | Оплачено | Расходы |  |  |  |  | Разница | Расход кабеля, СИП |  | Комментарий
[6 empty] | ИТОГО | Материалы | ЗП | отчисления | ГСМ |  | км | Марка кабеля, СИП
Трансформатор ТМГ 630/6/0,4 Д/Ун-11 У1 №95897 | 2467049 | Управление строительства |  | 3887312.79 | 2332387.68 | 300912.22 | 277286.1 | 13970 | 4246.89 | 5409.23 | 3586400.57
ТП-125 ул.Ак.Павлова - ВЛ-0,4кВ (1400109) | 5377001 | Комарова И.Б. |  | 550 | 550 | [6 empty] | 0.07 | провод СИП -4 2*16 | 3.3.1.3.1
[6 empty] | 63126.33 | 44901.87 | 6318.89 | 1920.94 | 9984.63 | -62576.33 | 0.25 | провод СИП-2 3х70+1х70 | 3.3.1.3.2
ТП-116 ул.Костромская-Тарасова - ВЛ-0,4кВ (1400100) | 1430002 | Мягкова О.А. |  | 17294.9 | 17294.9 | [6 empty] | 0.07 | Провод СИП -4 2*16 | 2.3.1.3.1.
[6 empty] | 39959.1 | 21597.51 | 7261.77 | 2207.58 | 8892.24 | -22664.2 | 0.47 | Провод СИП-2 3х70+1х70 | 2.3.1.3.2.
ТП-338 ул.3-я Перекатная - ВЛ-0,4 кв (1400841) | 2851005 | Тихомиров И.А. |  | 17294.9 | 7782.71 | 69772.18 | 50513.19 | 7112.24 | 2162.12 | 9984.63 | -52477.28 | 0.3 | Провод СИП-2 3х70+1х70 | 2.3.1.3.2.
КТП-123 ул.Александровская - ВЛ-0,4кВ (1400107) | 5409001 | Красилов В.Г. |  | 17294.9 | 17294.9 | 26616.4 | 14359.89 | 4484.86 | 1363.39 | 6408.26 | -9321.5 | 0.07 | провод СИП-2 3х70+1х70 | 2.3.1.3.2.
ТП-133 ул.Володарского - ВЛ-0,4кв (1400821) | 5400001 | Волков С.Н. |  | 550 | 550 | 59223.1 | 32157.95 | 11193.66 | 3402.87 | 12468.62 | -58673.1 | 0.13 | провод СИП -4 4*16 | 3.3.1.3.1
Воздушная линия ВЛ-0,4кВ ТП-140 до ул.Шевченко,7 (1400944) | 5410001 | Городнова Т.В. |  | 550 | 550 | 29567.5 | 15069.34 | 4832.6 | 1469.11 | 8196.45 | -29017.5 | 0.03 | провод СИП -4 4*16 | 3.3.1.3.1
[12 empty] | 0.09 | провод СИП-2 3х50+1х54,6 | 3.3.1.3.2.
Кабельная линия КЛ-0,4кВ ТП-96 до ул.Куйбышева,7а | 2155004 | ДЕТСКИЙ САД № 94 |  | 17294.91 | 17294.91 | 220180.73 | 84425.37 | 76254.3 | 23181.31 | 36319.75 | -202885.82 | 0.212 | кабель АВБШв 4*120 | 3.1.1.1.3
Кабельная линия КЛ-0,4кВ ТП-96 до ул.Куйбышева,24 | 5461001 | Алиева Юлия Олеговна ИП |  | 17294.9 | 17294.9 | 95254.59 | 20499.52 | 39862.44 | 12118.18 | 22774.45 | -77959.69 | 0.084 | Кабель АВБШв 4х70 | 3.1.1.1.2.
Кабельная линия КЛ-0,4кВ ТП-139 до ул.Тракторная,12 | 2467049 | Управление строительства |  | 3887312.79 | 2332387.68 | 739406.16 | 491800.34 | 149061.69 | 45314.75 | 53229.38 | 3147906.63
ВЛ-0,4кВ ТП-190 (1401041) | 5404001 | Алексеев И.В. |  | 550 | 550 | 222779.13 | 156474.39 | 32823.43 | 9978.32 | 23502.99 | -222229.13 | 0.45 | провод СИП-2 3х70+1х70 провод СИП-2 3х95+1х95 | 3.3.1.3.2
ТП-192 - ВЛ-0,4 кв 10-й воен. городок (1400332) | 846116 | МБУ УГХ |  | 17294.9 |  | 15688.45 | 5718.31 | 3282.64 | 997.92 | 5689.58 | 1606.45 | 0.03 | Провод СИП -4 2*16 | 2.3.1.3.1.
КТП-121 ул.Шекснинская-Ляпидевского - ВЛ-0,4кВ (1400817) | 5445001 | Грызлов А.А. |  | 550 | 550 | 15145.24 | 5965.05 | 2676.85 | 813.76 | 5689.58 | -14595.24 | 0.03 | провод СИП -4 4*16 | 3.3.1.3.1
ТП-116 ул.Костромская-Тарасова - ВЛ-0,4кВ (1400100) | 1430002 | Мягкова О.А. |  | 17294.9 | 17294.9 | [6 empty] | 0.07 | провод СИП -4 2*16 | 2.3.1.3.1.
[6 empty] | 121795.1 | 90071.3 | 11734.92 | 3567.42 | 16421.46 | -104500.2 | 0.47 | провод СИП-2 3х70+1х70 | 2.3.1.3.2.
Трансформатор ТМГ 630/6/0,4 Д/Ун-11 У1 №95909 | 2467049 | Управление строительства |  | 3887312.79 | 2332387.68 | 304244.72 | 280617.35 | 13970 | 4246.89 | 5410.48 | 3583068.07
КЛ-0,4 кВ КТП-188 до опоры ВЛ-0,4кВ в сторону Ярославский тр.152 | 5384001 | ООО "Трансэкспедиция" |  | 17294.9 | 17294.9 | 67198.32 | 23965.04 | 16964.29 | 5157.14 | 21111.85 | -49903.42 | 0.06 | кабель АВБШв 4*120 | 3.1.1.1.3
КЛ-0,4кВ ТП-123 до опоры ВЛ-0,4кВ до ул.Сакко и Ванцетти 20 | 5409001 | Красилов В.Г. |  | 17294.9 | 17294.9 | 75582.14 | 23569.79 | 25799.68 | 7843.1 | 18369.57 | -58287.24 | 0.057 | кабель АВБШв 4*120 | 3.1.1.1.3
КЛ-0,4кВ ТП 338 50 лет ВЛКСМ 45 | 2851005 | Тихомиров И.А. |  | 17294.9 | 7782.71 | 61366.31 | 22627.16 | 17569 | 5340.98 | 15829.17 | -44071.41 | 0.06 | кабель АВБШв 4*120 | 3.1.1.1.3
КЛ-6,0 кВ от ТП138 до ТП -139 | 2467049 | Управление строительства |  | 3887312.79 | 2332387.68 | 534713.15 | 258713.77 | 125987.63 | 38300.25 | 111711.5 | 3352599.64 | 0.491 | кабель ААБл 10 3х120
КТП-117 ул.Костромская-Шекснинская - ВЛ-0,4кВ | 846113 | МБУ УГХ |  | 17294.9 | 17294.9 | 27658.71 | 9431.68 | 6318.89 | 1920.94 | 9987.2 | -10363.81 | 0.2 | провод СИП -4 2*16 | 2.3.1.3.1.
ТП-338 ул.3-я Перекатная - ВЛ-0,4 кв (1400841) | 846122 | МБУ УГХ |  | 17294.9 | 17294.9 | 7247.57 | 2899.07 | 1972.58 | 599.66 | 1776.26 | 10047.33 | 0.11 | провод СИП -4 2*16 | 2.3.1.3.1.
ТП-21 ул.Гоголя - ВЛ-0,4кв (1400771) | 132031 | ПАО Сбербанк |  | 17297.9 | 17297.9 | 39110.11 | 30109.48 | 5540.16 | 1684.21 | 1776.26 | -21812.21 | 0.26 | провод СИП-2 3х35+1х54,6 | 2.3.1.3.2.
ВЛ-0,4кВ ТП-190 (1401041) | 5435001 | Родин А.А. |  | 550 | 550 | [6 empty] | 0.04 | провод СИП -4 4*16 | 3.3.1.3.1
[6 empty] | 241213.61 | 167920.19 | 36964.11 | 11237.08 | 25092.23 | -240663.61 | 0.34 | провод СИП-2 3х95+1х95 | 3.3.1.3.2
КТП-128 ул.Пестеля-Волкова - ВЛ-0,4кВ (1400818) | 5440001 | Рябков А.В. |  | 550 | 550 | 50737.56 | 30325.06 | 8331.48 | 2532.77 | 9548.25 | -50187.56 | 0.12 | провод СИП-4 4х35 | 3.3.1.3.1
ТП-79 - КЛ-ВЛ- 0,4кв к ж. д. №35 и бойлерную по ул.Гагарина/№3 ул.Щепкина (1400293) | 5446001 | Зорина Т.Д. |  | 17294.9 | 17294.9 | 43844.96 | 35686.84 | 3531.91 | 1073.7 | 3552.51 | -26550.06 | 0.15 | провод СИП-2 3х95+1х95 | 2.3.1.3.2.
ТП-192 - КЛ-0,4 кв на ж.д.№84 по ул. М.Горького (1400317) | 846116 | МБУ УГХ |  | 17294.9 |  | 20264.76 | 4417.91 | 8412.18 | 2557.3 | 4877.37 | -2969.86 | 0.03 | кабель АВБШв 4х16 | 2.3.1.3.1.
Кабельная линия КЛ-0,4кВ КТП-53 выход на опру в ст.ул.Труда,ТП-54 (1400907) | 5437001 | Свистова А.Ю. |  | 17294.9 | 2594.24 | 23494.99 | 10098.93 | 7968.48 | 2422.42 | 3005.16 | -6200.09 | 0.023 | кабель АВБШв 4х70 | 3.1.1.1.2.
КЛ-0,4 от ТП-410 до ул.Николая Невского д.33 | 4606009 | ООО "СтритСтрой" |  | 17294.9 |  | 321004.75 | 194373.62 | 55625.96 | 16910.29 | 54094.88 | -303709.85 | 0.5 | кабель АВБШв 4*120 | 3.1.1.1.3
КЛ-0,4 от ТП-410 до ул.Николая Невского д.35 | 4606008 | ООО "СтритСтрой" |  | 17294.9 |  | 213118.39 | 114812.96 | 32468.06 | 9870.29 | 55967.08 | -195823.49 | 0.29 | кабель АВБШв 4*120 | 3.1.1.1.3
КЛ-0,4 от ТП-79 до ул.Матросова,2 | 5446001 | Зорина Т.Д. |  | 17294.9 | 17294.9 | 91285.13 | 24266.25 | 31623.87 | 9613.65 | 25781.36 | -73990.23 | 0.055 | кабель АВБШв 4*120 | 3.1.1.1.3
КЛ-0,4кВ от ТП-190 до ул.5-я Тарнопольская,31-33 | 5435001 | Родин А.А. |  | 550 | 550 | 66505.78 | 27829.91 | 11823.09 | 3594.22 | 23258.56 | -65955.78 | 0.058 | кабель АВБШв 4*120 | 4.1.1.1.3
Линия электропередачи воздушная ул.Рокоссовского (1500478) | 846114 | МБУ УГХ |  | 17294.9 | 17294.9 | 56197.75 | 31885.35 | 12419.35 | 3775.48 | 8117.57 | -38902.85 | 0.32 | Провод СИП -4 2*16 | 2.3.1.3.1.
Линия электропередачи воздушная Ярославский тракт (1500178) | 4744005 | ООО "Реском" |  | 17294.9 | 17294.9 | 74549.7 | 49508.2 | 11030.65 | 3353.32 | 10657.53 | -57254.8 | 0.52 | провод СИП-2 3х35+1х54,6 | 2.3.1.3.2. | 3.3.1.3.2
КТП-53 ул.Комсомольская - ВЛ-0,4 кв (1400784) | 5437001 | Свистова А.Ю. |  | 17294.9 | 2594.24 | 16194.05 | 9314.98 | 2551.04 | 775.52 | 3552.51 | 1100.85 | 0.08 | провод СИП-4 4х50 | 2.3.1.3.2.
ТП-362 - ВЛ-0,4 кв в ст.ж.д. по ул.Баженова,Ак.Губкина,З.Космодемьянская (1400713) | 846117 | МБУ УГХ |  | 17294.9 |  | 6275.18 | 1912.54 | 1983.42 | 602.96 | 1776.26 | 11019.72 | 0.09 | провод СИП -4 2*16 | 2.3.1.3.1.
Трансформатор ТМГ21 630/10/0,4 Д/Ун-11 №1970494 | 4606008 | ООО "СтритСтрой" |  | 17294.9 |  | 526359.48 | 502761.65 | 13970 | 4246.89 | 5380.94 | -509064.58 |  |  | на ТП-410 Тр.№2 замена 400кВА на 630кВА
Оборудование КТП-392 (8000646) | 4743002 | Догадин В.В. |  | 17294.9 | 15565.42 | 126621.31 | 104718.82 | 11967.13 | 3638.01 | 6297.35 | -109326.41 |  | КСО 393 10 3ВН на 600 | 4.3.2.
Оборудование КТП-53 | 5437001 | Свистова А.Ю. |  | 17294.9 | 2594.24 | 934701.17 | 917220.88 | 8200.04 | 2492.82 | 6787.43 | -917406.27 |  |  | 5.1.1.5
Трансформатор ТМГ 21 630/6/0,4 Д/Ун-11 №1968375 | 5437001 | Свистова А.Ю. |  | 17294.9 | 2594.24 | 516275.13 | 497693.64 | 10311.04 | 3134.55 | 5135.9 | -498980.23 |  | на КТП-53 новая, замена 400кВА на 630кВА | 5.1.1.5
КТП-124 ул.Шекснинская - ВЛ-0,4кВ (1400108) | 5464001 | ООО Атэкс+ |  | 550 |  | 67046.35 | 38124.58 | 12507.36 | 3802.24 | 12612.17 | -66496.35 | 0.15 | провод СИП-4 4х25 | 3.3.1.3.1
Воздушная линия ВЛ-0,4кВ ТП-339 ф. в ст.1-я Тоговщинская (1400965) | 34003 | ООО ДомСтрой |  | 17294.9 | 17294.9 | 59226.09 | 37191.51 | 8009.02 | 2434.74 | 11590.82 | -41931.19 | 0.2 | провод СИП-2 3х50+1х54,6 | 2.3.1.3.2.
КЛ-0,4кВ от ТП-177 до опоры ВЛ в сторону Ярославский тракт,144 | 4744005 | ООО Реском |  | 17294.9 | 17294.9 | 98093.42 | 21241.89 | 33288.57 | 10119.73 | 33443.23 | -80798.52 | 0.1 | кабель АВБШв 4*50 | 3.1.1.1.2.
Трансформатор ТМГ21 630/10/0,4 Д/Ун-11 №1971043 | 4606009 | ООО "СтритСтрой" |  | 17294.9 |  | 525071.85 | 501653.03 | 13970 | 4246.89 | 5201.93 | -507776.95 |  |  | на ТП-410 Тр.№1 замена 400кВА на 630кВА
ВЛ-0,4кВ ТП-545 до ул.Рокоссовского,6 | 846118 | МБУ УГХ |  | 17294.9 |  | 45431.68 | 21422.02 | 12419.35 | 3775.48 | 7814.83 | -28136.78 | 0.2 | провод СИП -4 2*16 | 2.3.1.3.1.
КТП-150 - ул.Связи - ВЛ-0,4 кв (1400130) | 5342001 | Клычев А.Х. |  | 550 | 550 | 183642.18 | 126929.7 | 28081.42 | 8536.75 | 20094.31 | -183092.18 | 0.38 | провод СИП-2 3х70+1х70 | 3.3.1.3.2
ТП-135 Северный пр. - ВЛ-0,4кВ (1400822) | 5251001 | Егорова В.И. |  | 550 | 550 | 14284.93 | 6098.97 | 3687.12 | 1120.88 | 3377.96 | -13734.93 | 0.112 | провод СИП -4 4*16 | 3.3.1.3.1
ТП-11 ул.В.Набережная - ВЛ-0,4 кв (1400764) | 846130 | МБУ УГХ |  | 17821.28 |  | 38518.48 | 22191 | 6863.44 | 2086.49 | 7377.55 | -20697.2
ТП-47 ул.Фурманова - ТП-ПАТП №1 пр.Революции (1300473) | 1115014 | Прохоров А.Г. |  | 17294.9 | 17294.9 | 679779.63 | 357626.47 | 168491.53 | 51221.42 | 102440.21 | -662484.73 | 0.635 | кабель ААБл 10 3х120 | 3.1.1.2.3.
Кабельная линия КЛ-0,4кВ ТП-339 выход до опоры на ВЛ-0,4кВ | 34003 | ООО ДомСтрой |  | 17294.9 | 17294.9 | 43413.44 | 13015.77 | 16449.42 | 5000.62 | 8947.63 | -26118.54 | 0.03 | кабель АВБшв 4*120 | 3.1.1.1.3
КЛ-6,0 кВ ТП-392 до ул.Б.Тоговщинская,16 | 4743002 | ИП Догадин В.В. |  | 17294.9 | 15565.42 | 196687.72 | 76572.84 | 59014.53 | 17940.42 | 43159.93 | -179392.82 | 0.14 | кабель ААбл 10 3*70 | 3.1.1.2.2.
КЛ-0,4кВ ТП-390 до ул.Ленина,171А | 5223001 | ООО Формула-1 |  | 16689.71 | 16411.55 | 34488.19 | 4090.52 | 16449.42 | 5000.62 | 8947.63 | -17798.48 | 0.016 | кабель АВБшв 4*70 | 3.1.1.1.2.
РП-13 ул.Фурманова - ВЛ-0,4 кв (1400781) | 5475001 | Ершов А.В. |  | 550 |  | 45199.71 | 25466.93 | 8181.84 | 2487.28 | 9063.66 | -44649.71 | 0.07 | провод СИП-2 3х50+1х54,6 | 3.3.1.3.2
ТП-55 ул.Щепкина - ВЛ-0,4 кв (1400786) | 992008 | Дроздов С.М. |  | 17294.9 | 17294.9 | 33780.89 | 14588.95 | 7246.35 | 2202.89 | 9742.7 | -16485.99 | 0.1 | провод СИП -4 4*16 | 2.3.1.3.1.
Кабельная линия 0,4кВ ТП-18 до ул.Кирова,18 | 1340002 | ООО ТД Татьяна |  | 303261.6 | 303261.6 | 146027.56 | 65610.71 | 38783.98 | 11790.33 | 29842.54 | 157234.04 | 0.105 | кабель АВБШв 4*120
Кабельная лшиния 0,4кВ ТП-173 выход до опоры на ВЛ-0,4кВ ул.Сысоевская,3 | 5505001 | ООО РТК |  | 17821.28 | 17821.28 | 43601.33 | 12610.89 | 11882.64 | 3612.32 | 15495.48 | -25780.05 | 0.026 | кабель АВБШв 4*120 | 3.1.1.1.3
Воздушная линия 0,4кВ от ТП-173 до ул.Сысоевская,33 | 5493001 | ООО ДКР |  | 17294.9 | 17294.9 | 308212.18 | 207941.03 | 41563.86 | 12635.41 | 46071.88 | -290917.28 | 0.5 | провод СИП-4 4х95 | 2.3.1.3.2.
ТП-89 ул.Захарова - КЛ-0,4 кв (1400079) | 846132 | МБУ УГХ |  | 17821.28 | 17821.28 | 18293.75 | 4053.39 | 3700.69 | 1125.01 | 9414.66 | -472.47 | 0.14 | провод СИП-4 2*16 | 2.3.1.3.1.
Линия электропередачи воздушная ул. Братская (1500242) | 846133 | МБУ УГХ |  | 17821.28 | 17821.28 | 42270.96 | 20673.57 | 11389.02 | 3462.27 | 6746.1 | -24449.68 | 0.45 | провод СИП -4 2*16 | 2.3.1.3.1.
Линия электропередачи воздушная ул.Веденеева (1500161) | 846133 | МБУ УГХ |  | 17821.28 | 17821.28 | 18854.12 | 6121.63 | 7177.49 | 2181.95 | 3373.05 | -1032.84 | 0.1 | провод СИП -4 2*16 | 2.3.1.3.1.
Линия электропередачи воздушная ул. Якорная (1500243) | 846133 | МБУ УГХ |  | 17821.28 | 17821.28 | 18155.36 | 5422.87 | 7177.49 | 2181.95 | 3373.05 | -334.08 | 0.1 | провод СИП -4 2*16 | 2.3.1.3.1.
Оборудование КТП-393 | 1115014 | Прохоров А.Г. |  | 17294.9 | 17294.9 | 1001081.6 | 963942.81 | 15639.41 | 4754.38 | 16745 | -983786.7 |  |  | 5.1.1.4.
Трансформатор ТМГ11 400/6/ 0,4 Д/Ун-11 У1 1976763 КТП-393 | 1115014 | Прохоров А.Г. |  | 17294.9 | 17294.9 | 228487.23 | 205125 | 13970 | 4246.89 | 5145.34 | -211192.33 |  | на ТП-393 новая | 5.1.1.4.
ВЛ-0,4кВ ТП-353 в сторону ул.Веретьевская,Малиновская (1400885) | 4808003 | СК Кентавр |  | 17294.9 | 17294.9 | 99855.07 | 68395.03 | 13318.69 | 4048.88 | 14092.47 | -82560.17 | 0.2 | провод СИП-4 4х95 | 2.3.1.3.2.
Линия электропередачи воздушная ул. Заречная (1500389) | 846109 | МБУ УГХ |  | 17294.9 | 17294.9 | 29428.33 | 13119.2 | 5062.88 | 1539.11 | 9707.14 | -12133.43 | 0.15 | провод СИП -4 2*16 | 2.3.1.3.1.
ТП-474 ул.Юбилейная - ВЛ-0,4 кв (1400844) | 4744012 | ООО Реском |  | 17821.28 | 17821.28 | 46123.1138 | 28127.3103 | 9226.6621 | 2804.9034 | 5964.2379 | -39977.8448 | 0.25 | провод СИП-2 3х35+1х54,6 | 2.3.1.3.2. | 0.34483 | 15904.522 | 9699.0725 | 3181.6076 | 967.2081 | 2056.6338 | -13785.4637
[6 empty] | 87633.9162 | 53441.8897 | 17530.6579 | 5329.3166 | 11332.0521 | -75957.9052 | 0.475 | провод СИП -4 2*16 провод СИП -4 4*16 | 2.3.1.3.1. | 0.65517 | 30218.5918 | 18428.2378 | 6045.0545 | 1837.6954 | 3907.6042 | -26192.3811
ТП-374 - ВЛ-0,4 кв на д.№3-5 по ул.Рапова (1400255) | 2467062 | Управление строительства |  | 17294.9 | 17294.9 | 112893.02 | 76035.24 | 18481.44 | 5618.36 | 12757.98 | -95598.12 | 0.41 | провод СИП-4 4х35 | 2.3.1.3.1.
ТП-51 ул.Добролюбова - ВЛ-0,4 кв (1400782) | 5513001 | Скородумова В.С. |  | 550 | 550 | 85271.1082 | 51941.0866 | 15880.4107 | 4827.6433 | 12621.9677 | -85117.8295 | 0.17 | провод СИП -4 2*16 | 3.3.1.3.1 | 0.27869 | 23764.0793 | 14475.3848 | 4425.6882 | 1345.4088 | 3517.5976 | -23721.3623
[6 empty] | 220701.6918 | 134435.7534 | 41102.2393 | 12495.0767 | 32668.6223 | -220304.9705 | 0.44 | провод СИП-4 4х70 | 3.3.1.3.2 | 0.72131 | 61507.0289 | 37465.7018 | 11454.7224 | 3482.2345 | 9104.3701 | -61396.4672
Кабельная линия КЛ-6,0кВ от ТП-224 (ввод №1) до ТП-81 (1300602) | 5529002 | Смолкин В.В. |  | 17821.28 | 17821.28 | 126105.9 | 62947.93 | 37471.2 | 11391.25 | 14295.52 | -108284.62 | 0.076 | кабель ААБл 10 3х120 | 3.1.1.2.3.
КЛ-0,4кВ ТП-561 до ВРУ Шекснинское шоссе,13 | 4310002 | Беляев С.Н. |  | 17821.28 | 17821.28 | 41792.92 | 5387.2 | 19965.26 | 6069.43 | 10371.03 | -23971.64 | 0.013 | кабель АВБШв 4*120 | 3.1.1.1.3
КЛ-0,4кВ ТП-137 выходы на ВЛ-0,4кВ пос.Кедровка,20 | 808001 | ООО УК Судоверфь |  | 17821.28 | 17821.28 | 39120.5467 | 12536.15 | 14540.6974 | 4420.3712 | 7623.3281 | -35681.3523 | 0.022 | кабель ААБл 10 3х50 | 3.1.1.2.2. | 0.19298
[6 empty] | 81797.5067 | 26211.95 | 30403.2763 | 9242.5944 | 15939.686 | -74606.4639 | 0.046 | кабель АВБШв 4*120 | 3.1.1.1.3 | 0.40351
[6 empty] | 81797.5067 | 26211.95 | 30403.2763 | 9242.5944 | 15939.686 | -74606.4639 | 0.046 | кабель АВБШв 4*50 | 3.1.1.1.2. | 0.40351
КТП-137 п.Кедровка - ВЛ-0,4 кв | 808001 | ООО УК Судоверфь |  | 17821.28 | 17821.28 | 130369.86 | 70685.62 | 28538.18 | 8675.61 | 22470.45 | -112548.58 | 0.02 | провод СИП -4 2*16 | 2.3.1.3.1.
[12 empty] | 0.11 | провод СИП-2 3х95+1х95 | 2.3.1.3.2.
[12 empty] | 0.03 | провод СИП-3 1х95 | 2.3.1.3.2.
Оборудование КТП-137 | 808001 | ООО УК Судоверфь |  | 17821.28 | 17821.28 | 399260.2 | 368983.5 | 13562.76 | 4123.08 | 12590.86 | -381438.92 |  |  | 5.1.1.4.
Трансформатор ТМГ11 400/6/ 0,4 Д/Ун-11 2008ЖГ6363 КТП-137 | 808001 | ООО УК Судоверфь |  | 17821.28 | 17821.28 | 207384.38 | 184022.17 | 13970 | 4246.89 | 5145.32 | -189563.1 |  | на КТП-137 новая, замена 250кВА на 400кВА | 5.1.1.4.
Трансформатор ТМГ 400/6/ 0,4 У/Ун-0 2003ЖГ278 ТП-63 | 4549004 | Агаханян С.Е. |  | 17821.28 | 17821.28 | 243619.56 | 220257.35 | 13970 | 4246.89 | 5145.32 | -225798.28 |  |  | в ТП-63, замена 320кВА на 400кВА
Трансформатор ТМГ 400/6/ 0,4 У/Ун-0 2004ЖГ288 ТП-65 | 4549004 | Агаханян С.Е. |  | 17821.28 | 17821.28 | 240120.07 | 216757.86 | 13970 | 4246.89 | 5145.32 | -222298.79 |  |  | в ТП-65, замена 320кВА на 400кВА
ТП-344 ул.Гражданская - ВЛ-0,4 кв (1400230) | 5662003 | ГКУ ЯО Ярдорслужба |  | 37059.17 | 37059.17 | 33076.69 | 11475.33 | 8594.61 | 2612.76 | 10393.99 | 3982.48 | 0.27 | провод СИП -4 2*16
КТП-137 п.Кедровка - ВЛ-0,4 кв (1400847) | 808001 | ООО УК Судоверфь |  | 17821.28 | 17821.28 | 6898.82 | 1048.76 | 1907.07 | 579.75 | 3363.24 | 10922.46 | 0.05 | провод СИП -4 2*16 | 2.3.1.3.1.
"Левобер." ул.Шуйская - ТП-137 п.Кедровка (1200045) | 808001 | ООО УК Судоверфь |  | 17821.28 | 17821.28 | 42036.59 | 27176.67 | 6237.3 | 1896.14 | 6726.48 | -24215.31
КЛ-0,4 ТП-90 до кл.устройства Яросл.тракт,96в | 5523001 | Салугин И.Ю. |  | 17821.28 | 2673.19 | 66101.28 | 29369.88 | 22401.97 | 6810.2 | 7519.23 | -48280 | 0.065 | кабель АВБШв 4*120 | 3.1.1.1.3
КЛ-0,4кВ ТП-11 до опоры ВЛ-0,4кВ | 846131 | МБУ УГХ |  | 17821.28 |  | 48552.65 | 19885.52 | 20528.07 | 6240.53 | 1898.53 | -30731.37 | 0.04 | кабель АВБШв 4*120 | 3.1.1.1.3
Оборудование КТП-90 | 5523001 | Салугин И.Ю. |  | 17821.28 | 2673.19 | 491498.36 | 463570.81 | 13390.42 | 4070.69 | 10466.44 | -473677.08 |  |  | 5.1.1.4.
Трансформатор ТМГ 400/6/ 0,4 У/Ун-0 2007ЖГ552 КТП-90 | 5523001 | Салугин И.Ю. |  | 17821.28 | 2673.16 | 211622.52 | 188263.21 | 13970 | 4246.89 | 5142.42 | -193801.24 |  | на КТП-90 новая | 5.1.1.4.
Трансформатор ТМГ 400/6/ 0,4 У/Ун-0 2004ЖГ294 ТП-549 | 2156001 | МДОУ Д/сад №97 |  | 17294.9 | 17294.9 | 227915.35 | 204556.04 | 13970 | 4246.89 | 5142.42 | -210620.45 |  |  | Замена в ТП-549 Тр.№1 (180кВА на 400кВА)
ВЛ 0,4кВ от ТП-371 | 846129 | МБУ УГХ |  | 17821.28 | 17821.28 | 104597.55 | 63791.24 | 19977.45 | 6073.14 | 14755.72 | -86776.27 | 0.12 | провод СИП-2 3х70+1х70 | 2.3.1.3.2.
ТП-11 ул.В.Набережная - ВЛ-0,4 кв (1400764) | 846131 | МБУ УГХ |  | 17821.28 | 0 | 57470.02 | 36025.43 | 10252.73 | 3116.83 | 8075.03 | -39648.74 | 0.15 | провод СИП-2 3х50+1х70 | 2.3.1.3.2.
[12 empty] | 0.115 | провод СИП-4 4х25 | 2.3.1.3.1.
ВЛ-0,4кВ от ТП-313 до ул.Расторгуева,16 (частично по опорам НО) (1400984) | 5662006 | ГКУ ЯО Ярдорслужба |  | 37059.17 | 37059.17 | 19316.9 | 9129.68 | 5233.11 | 1590.87 | 3363.24 | 17742.27 | 0.18 | провод СИП -4 2*16 | 3.3.1.3.1
КЛ-0,4 кВ ТП-549 до ул.Энергетиков,6а | 2156001 | МДОУ Д/сад №97 |  | 17294.9 | 17294.9 | 273096.35 | 128593.02 | 95274.07 | 28963.31 | 20265.95 | -255801.45 | 0.31 | кабель АВБШв 4*120 | 3.1.1.1.3
КЛ-0,4кВ ТП-87 выход на ВЛ-0,4кВ | 3459006 | Новиков Ю.В. |  | 17821.28 | 2673.19 | 40931.68 | 8391.91 | 19078.89 | 5799.98 | 7660.9 | -23110.4 | 0.031 | кабель АВБШв 4*50 | 3.1.1.1.2.
КЛ 0,4кВ от ТП-371 выход на ВЛ-0,4кВ | 846129 | МБУ УГХ |  | 17821.28 | 0 | 43786.72 | 11246.95 | 19078.89 | 5799.98 | 7660.9 | -25965.44 | 0.025 | кабель АВБШв 4*120 | 3.1.1.1.3
ТП-87 ул.Ошурковская - ВЛ-0,4 кв (1400801) | 3459006 | Новиков Ю.В. |  | 17821.28 | 2673.19 | 63875.48 | 46122.54 | 11030.65 | 3353.32 | 3368.97 | -46054.2 | 0.38 | провод СИП-4 4х35 | 2.3.1.3.1.
Трансформатор ТМГ 630/6/0,4 У/Ун-0 №1984930 ТП-340 | 3540011 | ООО Арсенал-СП |  | 17821.28 | 17821.28 | 319198.55 | 297710.22 | 13970 | 4246.89 | 3271.44 | -301377.27 |  | ТП-53 Тр.№2 новый
Трансформатор ТМГ 11 400/6/0,4 У/Ун-0 №1994307 ТП-309 | 5616001 | ул.Бульвар Победы,15а |  | 17821.28 | 8019.57 | 250070.56 | 228582.23 | 13970 | 4246.89 | 3271.44 | -232249.28 |  |  | в ТП-309 Тр.№1 (замена 315кВА на 400кВА)
Трансформатор ТМГ 11 400/6/0,4 У/Ун-0 №1994308 ТП-316 | 5616001 | ул.Бульвар Победы,15а |  | 17821.28 | 8019.57 | 250070.57 | 228582.24 | 13970 | 4246.89 | 3271.44 | -232249.29 |  |  | в ТП-316 Тр.№2 (замена 320кВА на 400кВА)
КЛ-0,4кВ ТП-363 - ул.Баженова,1а | 5674001 | ООО "Строитель" |  | 17821.28 | 17821.28 | 80844.34 | 47490.23 | 20917.31 | 6358.86 | 6077.94 | -63023.06 | 0.15 | кабель АВБШв 4*95 | 3.1.1.1.2.
Кабельная линия КЛ-6,0кВ от ТП 108 до КТП 187 | 4832001 | ООО "Остеомед-М" |  | 5636660.68 | 2311030.88 | 48017.96 | 12260.42 | 21041.18 | 6396.52 | 8319.84 | 5588642.72 | 0.011 | кабель АСБл 10 3х120
КЛ-0,4кВ ТП-36 -РЩ на пл.Дерунова | 846128 | МБУ УГХ |  | 17821.28 | 0 | 189067.79 | 70122.84 | 82873.31 | 25193.48 | 10878.16 | -171246.51 | 0.13 | кабель АВБШв 4*120 | 3.1.1.1.3
ВЛ-6,0кВ от КТП-178 ул.3-я Тарнопольская (1400893) | 5560001 | Мирнов А.Г. |  | 17821.28 | 17821.28 | 279735.59 | 232413.87 | 30688.2 | 9329.22 | 7304.3 | -261914.31 | 0.61 | провод СИП-2 3х95+1х95 | 2.3.1.3.2.
КТП-119 ул.Тарасова-Шуйская - ВЛ-0,4кВ (1400684) | 5578001 | ул.Чехова,123 |  | 550 | 550 | 61646.69 | 41154.28 | 11943.54 | 3630.84 | 4918.03 | -61096.69 | 0.13 | провод СИП-4 4х35 | 3.3.1.3.1
КТП-119 ул.Тарасова-Шуйская - ВЛ-0,4кВ (1400684) | 5559001 | ул.Шекснинская,68 |  | 550 | 550 | 65071.17 | 44578.76 | 11943.54 | 3630.84 | 4918.03 | -64521.17 | 0.19 | провод СИП-4 4х50 | 3.3.1.3.2
Линия электропередачи воздушная на совм.подвесе на сетях ВЛ-0,4кВ от ТП-119 ул.Шуйская, д.1-д.68 (1 | 846135 | ул.Череповецкая,27,29 |  | 17821.28 | 17821.28 | 8272.61 | 5033.7 | 1830.72 | 556.54 | 851.65 | 9548.67 | 0.175 | провод СИП -4 2*16 | 2.3.1.3.1.
|  |  |  | 1233555.84 |  | 10583919.5387 |  |  |  |  | -9412508.3166 | 618748.3534
[6 empty] | 516692.19 | [5 empty] | 1.09
[6 empty] | до 150 кВт |  |  | до 15 кВт | протяж-ть | расходы | выпадающ
[6 empty] | 2.3.1.3.1. | 3.785 | 749491.2162 | 3.3.1.3.1 | 0.982 | 382922.4782 | -378919.1995
[6 empty] | 2.3.1.3.2. | 3.88 | 1107325.6238 | 3.3.1.3.2 | 2.21 | 1041733.8218 | -1038037.1005
[6 empty] | 3.1.1.1.2. | 0.45 | 454904.7167 | 4.1.1.1.3 | 0.058 | 66505.78 | -65955.78
[6 empty] | 3.1.1.1.3 | 1.919 | 1880945.7567 |  | 3.25 | 1491162.08 | -1482912.08
[6 empty] | 3.1.1.2.2. | 0.162 | 235808.2667
[6 empty] | 3.1.1.2.3. | 0.711 | 805885.53
[7 empty] | 10.907 | 5234361.11
[6 empty] | до 150 кВт |  |  | до 15 кВт | протяж-ть | расходы | выпадающ
[6 empty] | 2.3.1.3.1. | 0.383 | 53182.2018 | 3.3.1.3.1 | 0.51 | 200894.2529 | -196494.2529
[6 empty] | 2.3.1.3.2 | 0.01 | 8121.2218
[6 empty] | 3.1.1.1.1. | 0.053 | 59837.2974
[6 empty] | 3.1.1.1.2 | 0.04 | 182164.5643
[6 empty] | 3.1.1.1.3 | 0.012 | 114603.1565
[7 empty] | 0.498 | 417908.4419
[10 empty] | протяж-ть | расходы | выпадающ
[6 empty] | 2.3.1.3.1. | 4.168 | 802673.418 | 3.3.1.3.1 | 1.492 | 583816.7311 | -575413.4524
[6 empty] | 2.3.1.3.2. | 3.89 | 1115446.8456 | 3.3.1.3.2 | 2.21 | 1041733.8218 | -1038037.1005
[6 empty] | 3.1.1.1.1. | 0.053 | 59837.2974 | 4.1.1.1.3 | 0.058 | 66505.78 | -65955.78
[6 empty] | 3.1.1.1.2. | 0.49 | 637069.281 |  | 3.76 | 1692056.3329 | -1679406.3329
[6 empty] | 3.1.1.1.3 | 1.931 | 1995548.9132
[6 empty] | 3.1.1.2.2. | 0.162 | 235808.2667
[6 empty] | 3.1.1.2.3. | 0.711 | 805885.53
[7 empty] | 11.405 | 5652269.5519
[6 empty] | 4.3.2. |  | 126621.31
[6 empty] | 5.1.1.4. |  | 2539334.29
[6 empty] | 5.1.1.5 |  | 1450976.3
4116931.9
9769201.4519

## Себестоимость_2019 (hidden)
ОАО "РЫБИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ"
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20.01 за 2019 г.
Выводимые данные: | БУ (данные бухгалтерского учета)
Отбор: | Номенклатурные группы Равно "Технологическое присоединение "
Счет |  | Сальдо на начало периода |  | Обороты за период |  | Сальдо на конец периода
Статьи затрат |  | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит
20.01 |  |  |  | 1292365.64 | 1292365.64
<...> |  |  |  |  | 1292365.64 |  |  | 12151944.48 | 262 исполненных договора за 2019 год, из них
автотранспортные услуги (строительство) |  |  |  | 133.6 |  |  |  | -39.3028 | 168 | до 15кВт | 5055.308
Амортизация |  |  |  | 19679.13 |  |  |  |  | 41 | до 150кВт | 10048.937
аудиторские услуги |  |  |  | 109.57 |  |  |  |  | 53 | свыше 150кВт | 763.8583
вывоз и утилизация ТБО |  |  |  | 619.19 | [6 empty] | 15868.1033 | 3676.8561
дератизация |  |  |  | 263.41 | [6 empty] | -3716.1588
доставка грузов |  |  |  | 4.61
запчасти и материалы для автотанспорта |  |  |  | 5635.15
инструмент и оборудование производственные |  |  |  | 158.19
информационные услуги |  |  |  | 6121.27
канцтовары |  |  |  | 1651.15
консультационные услуги |  |  |  | 58056.9
Лицензирование, сертификация, СРО |  |  |  | 3847.39
мебель |  |  |  | -9691.87
медицинские принадлежности |  |  |  | 17.41
медосмотры |  |  |  | 850.96
Налог на землю |  |  |  | 2658.22
Налог на имущество организации |  |  |  | 2419.62
Налог на транспорт |  |  |  | 613.74
обеспечение пожарной безопасности |  |  |  | 870.38
обслуживание оргтехники и программного обеспечения |  |  |  | 6979.51
обучение персонала |  |  |  | 673.99
Оплата труда |  |  |  | 624545.81
оргтехника |  |  |  | 529.76
Платежи за негативное воздействия на окружающую среду |  |  |  | 3.61
подбор персонала |  |  |  | 934.51
почтовые услуги |  |  |  | 2265.16
проездные |  |  |  | 45.65
проектные и кадастровые работы |  |  |  | 53000
размещение информации (раскрытие в СМИ) |  |  |  | 116.78
Расходы на получение разрешений, свидетельств, справок (гос.органы) |  |  |  | 809.86
реклама |  |  |  | 71.31
ремонт зданий, помещений |  |  |  | 4655.86
ремонт и ТО автотранспорта |  |  |  | 5930.12
ремонт и ТО производстенного и хозяйственного оборудования, инвентаря |  |  |  | 165.76
связь |  |  |  | 1160.58
Спецодежда и спецоснастка |  |  |  | 788.12
спецоценка |  |  |  | 2801.33
стирка и химчистка |  |  |  | 82.59
страхование ответсвенности, имущества |  |  |  | 1062.02
Страховые взносы |  |  |  | 186418.25
Сырье и материалы |  |  |  | 248516.01
Сырье и материалы на текущее содержание |  |  |  | 1760.32
Сырье и материалы на текущий ремонт |  |  |  | 1472.23
Топливо и ГСМ для работы автотранспорта |  |  |  | 31519.78
услуги операторов электронных площадок |  |  |  | 434.69
хозинвентарь и моющие принадлежности |  |  |  | 1968
электроэнергия, теплоэнергия, вода для собственных нужд |  |  |  | 18448.24
юридические услуги (адвоката, нотариуса) |  |  |  | 1187.77
Итого |  |  |  | 1292365.64 | 1292365.64