Результаты контрольных замеров по питающим фидерам

Зимние нагрузки (ток в А), 15 декабря 2021 г, t = -7°C

|  | ВЕРЕТЬЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАПАДНАЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время | ф. 3 | ф. 8 | ф. 24 | ф. 25 | ф. 34 | ф. 39 | ф. 44 | ф. 46 | ф. 47 | ф. 48 |  | ф. 15 | ф. 23 | ф. 25 | ф. 41 | ф. 42 | ф. 44 | ф. 45 | ф. 73 | ф. 74 |
| 00.00 | 1 | 45 | 92 | 86 | 83 | 6 | 118 | 51 | 65 | 82 |  | 69 | 125 | 77 | 75 | 84 | 108 | 111 | 92 | 198 |
| 1.00 | 1 | 39 | 74 | 82 | 78 | 5 | 103 | 46 | 59 | 80 |  | 63 | 116 | 77 | 69 | 78 | 96 | 97 | 82 | 184 |
| 2.00 | 1 | 37 | 66 | 80 | 78 | 5 | 95 | 43 | 55 | 77 |  | 60 | 111 | 78 | 68 | 75 | 92 | 89 | 77 | 174 |
| 3.00 | 1 | 35 | 63 | 80 | 79 | 5 | 89 | 45 | 51 | 76 |  | 60 | 108 | 64 | 63 | 74 | 90 | 88 | 76 | 175 |
| 4.00 | 1 | 34 | 62 | 81 | 81 | 5 | 89 | 53 | 56 | 75 |  | 57 | 110 | 54 | 64 | 74 | 90 | 91 | 73 | 173 |
| 5.00 | 1 | 34 | 63 | 80 | 79 | 5 | 86 | 54 | 51 | 73 |  | 66 | 112 | 72 | 68 | 75 | 86 | 87 | 77 | 175 |
| 6.00 | 1 | 40 | 73 | 82 | 78 | 5 | 100 | 58 | 55 | 74 |  | 74 | 132 | 64 | 98 | 83 | 106 | 104 | 89 | 205 |
| 7.00 | 1 | 45 | 92 | 89 | 79 | 5 | 119 | 60 | 74 | 83 |  | 83 | 167 | 69 | 108 | 91 | 122 | 135 | 101 | 229 |
| 8.00 | 1 | 49 | 104 | 99 | 81 | 10 | 133 | 69 | 76 | 87 |  | 101 | 171 | 76 | 116 | 105 | 137 | 148 | 121 | 278 |
| 9.00 | 1 | 54 | 108 | 102 | 89 | 15 | 141 | 77 | 99 | 94 |  | 103 | 199 | 102 | 119 | 106 | 147 | 166 | 131 | 296 |
| 10.00 | 1 | 53 | 111 | 101 | 92 | 16 | 143 | 83 | 84 | 92 |  | 111 | 196 | 103 | 129 | 99 | 155 | 187 | 126 | 297 |
| 11.00 | 1 | 54 | 110 | 100 | 93 | 16 | 143 | 100 | 92 | 91 |  | 107 | 197 | 99 | 128 | 102 | 155 | 181 | 128 | 301 |
| 12.00 | 1 | 52 | 112 | 103 | 96 | 16 | 139 | 103 | 96 | 91 |  | 112 | 193 | 106 | 129 | 104 | 145 | 173 | 127 | 307 |
| 13.00 | 1 | 52 | 112 | 108 | 94 | 16 | 139 | 99 | 92 | 90 |  | 114 | 207 | 91 | 125 | 93 | 143 | 174 | 124 | 302 |
| 14.00 | 1 | 53 | 112 | 102 | 98 | 16 | 140 | 96 | 98 | 94 |  | 112 | 210 | 94 | 118 | 96 | 152 | 168 | 122 | 290 |
| 15.00 | 1 | 52 | 109 | 98 | 89 | 16 | 137 | 97 | 91 | 93 |  | 122 | 191 | 103 | 123 | 104 | 154 | 185 | 129 | 302 |
| 16.00 | 1 | 54 | 114 | 99 | 89 | 16 | 145 | 91 | 87 | 93 |  | 119 | 230 | 101 | 133 | 103 | 157 | 183 | 129 | 297 |
| 17.00 | 1 | 64 | 126 | 102 | 91 | 18 | 160 | 96 | 97 | 101 |  | 119 | 213 | 110 | 132 | 111 | 168 | 190 | 136 | 308 |
| 18.00 | 1 | 65 | 133 | 102 | 87 | 17 | 162 | 95 | 97 | 107 |  | 113 | 200 | 114 | 130 | 112 | 171 | 189 | 134 | 285 |
| 19.00 | 1 | 67 | 142 | 102 | 86 | 18 | 169 | 97 | 103 | 107 |  | 107 | 206 | 117 | 135 | 115 | 173 | 187 | 135 | 285 |
| 20.00 | 1 | 65 | 144 | 101 | 86 | 17 | 170 | 99 | 95 | 106 |  | 103 | 188 | 113 | 120 | 115 | 161 | 185 | 136 | 270 |
| 21.00 | 1 | 62 | 145 | 104 | 86 | 15 | 171 | 87 | 97 | 107 |  | 91 | 165 | 114 | 101 | 101 | 146 | 164 | 122 | 253 |
| 22.00 | 1 | 60 | 136 | 101 | 85 | 7 | 163 | 65 | 97 | 102 |  | 80 | 139 | 107 | 88 | 90 | 125 | 138 | 106 | 224 |
| 23.00 | 1 | 52 | 115 | 93 | 84 | 6 | 142 | 62 | 75 | 94 |  | 69 | 125 | 77 | 75 | 84 | 108 | 111 | 92 | 198 |

|  | ЮЖНАЯ |  |  |  |  |  |  |  | ЛЕВОБРЕЖНАЯ* |  |  |  | ВОСТОЧНАЯ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время | ф.2 | ф.3 | ф.5 | ф.7 | ф. 10 | ф. 14 | ф. 16 |  | ф. 603 | ф. 604 | ф. 608 |  | 611 | 612 | 613 А | 613 Б | 614 А | 616 Б | 622 Б |
| 00.00 | 98 | 66 | 60 | 148 | 125 | 72 | 67 |  | 141 | 66 |  |  | 97 | 46 | 98 | 61 | 33 | 30 | 96 |
| 1.00 | 91 | 51 | 54 | 136 | 115 | 64 | 62 |  | 130 | 61 |  |  | 84 | 42 | 97 | 54 | 33 | 38 | 88 |
| 2.00 | 89 | 56 | 55 | 133 | 117 | 60 | 58 |  | 129 | 62 |  |  | 81 | 43 | 92 | 54 | 30 | 31 | 89 |
| 3.00 | 85 | 58 | 55 | 128 | 108 | 58 | 59 |  | 127 | 60 |  |  | 78 | 43 | 88 | 55 | 30 | 41 | 85 |
| 4.00 | 87 | 54 | 54 | 126 | 107 | 59 | 59 |  | 130 | 62 |  |  | 79 | 42 | 94 | 52 | 30 | 35 | 87 |
| 5.00 | 88 | 55 | 57 | 134 | 106 | 60 | 60 |  | 128 | 59 |  |  | 83 | 42 | 87 | 56 | 31 | 38 | 86 |
| 6.00 | 107 | 55 | 58 | 158 | 122 | 69 | 66 |  | 137 | 67 |  |  | 91 | 46 | 97 | 62 | 35 | 44 | 94 |
| 7.00 | 113 | 66 | 73 | 189 | 153 | 83 | 81 |  | 152 | 72 |  |  | 108 | 47 | 113 | 64 | 42 | 41 | 99 |
| 8.00 | 131 | 75 | 99 | 229 | 155 | 84 | 91 |  | 145 | 76 |  |  | 127 | 70 | 145 | 73 | 46 | 49 | 144 |
| 9.00 | 134 | 81 | 116 | 272 | 150 | 86 | 97 |  | 156 | 68 |  |  | 138 | 77 | 143 | 82 | 56 | 76 | 186 |
| 10.00 | 139 | 84 | 123 | 320 | 151 | 94 | 104 |  | 157 | 73 |  |  | 148 | 86 | 149 | 76 | 64 | 96 | 169 |
| 11.00 | 142 | 89 | 123 | 322 | 147 | 90 | 108 |  | 165 | 70 |  |  | 144 | 82 | 152 | 75 | 60 | 82 | 205 |
| 12.00 | 131 | 85 | 116 | 317 | 152 | 90 | 103 |  | 151 | 70 |  |  | 150 | 70 | 147 | 78 | 58 | 73 | 192 |
| 13.00 | 133 | 83 | 128 | 321 | 155 | 94 | 103 |  | 156 | 68 |  |  | 142 | 89 | 153 | 77 | 58 | 87 | 178 |
| 14.00 | 130 | 87 | 121 | 316 | 151 | 103 | 104 |  | 155 | 68 |  |  | 147 | 84 | 141 | 83 | 53 | 88 | 158 |
| 15.00 | 145 | 94 | 123 | 318 | 177 | 103 | 111 |  | 171 | 74 |  |  | 152 | 88 | 150 | 85 | 54 | 79 | 149 |
| 16.00 | 140 | 91 | 100 | 305 | 183 | 111 | 113 |  | 166 | 77 |  |  | 145 | 66 | 134 | 77 | 48 | 64 | 153 |
| 17.00 | 135 | 91 | 94 | 298 | 181 | 119 | 109 |  | 166 | 78 |  |  | 151 | 60 | 140 | 77 | 44 | 61 | 137 |
| 18.00 | 137 | 90 | 88 | 276 | 179 | 123 | 105 |  | 167 | 80 |  |  | 146 | 57 | 134 | 62 | 45 | 55 | 144 |
| 19.00 | 135 | 80 | 79 | 254 | 173 | 118 | 100 |  | 170 | 78 |  |  | 145 | 52 | 130 | 66 | 42 | 44 | 133 |
| 20.00 | 130 | 78 | 74 | 225 | 181 | 113 | 95 |  | 162 | 78 |  |  | 133 | 52 | 132 | 67 | 39 | 47 | 129 |
| 21.00 | 121 | 78 | 68 | 204 | 161 | 103 | 88 |  | 154 | 77 |  |  | 124 | 43 | 126 | 59 | 37 | 39 | 116 |
| 22.00 | 110 | 69 | 63 | 167 | 142 | 87 | 77 |  | 142 | 68 |  |  | 107 | 43 | 104 | 60 | 34 | 37 | 109 |
| 23.00 | 98 | 66 | 60 | 148 | 125 | 72 | 67 |  | 141 | 66 |  |  | 97 | 46 | 98 | 61 | 33 | 30 | 96 |

* - на ТП-115 разрыв на РВ в ст. ТП-120

Зимние нагрузки, 21/22г

|  | ПОЛИГРАФМАШ |  |  |  |  |  |  | ОПТИКА |  |  | СУДОВЕРФЬ |  |  |  |  | ВОЛЖСКАЯ |  |  | СЛХ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время | ф.3 | ф.12 | ф.16 | ф.23 | ф.27 | ф.30 |  | ф.1 | ф.6 |  | ф.1 | ф.3 | ф.5 | ф.10 |  | ф.11 | ф.14 |  | ф.3 |
| 00.00 | 33 | 20 | 12 | 65 | 41 | 14 |  | 53 | 43 |  | 43 | 76 |  | 40 |  | 75 | 111 |  | 38 |
| 1.00 | 33 | 16 | 12 | 61 | 40 | 14 |  | 50 | 40 |  | 39 | 70 |  | 36 |  | 69 | 105 |  | 39 |
| 2.00 | 30 | 16 | 12 | 58 | 37 | 14 |  | 48 | 38 |  | 37 | 67 |  | 33 |  | 67 | 97 |  | 38 |
| 3.00 | 32 | 15 | 12 | 56 | 36 | 13 |  | 47 | 39 |  | 36 | 66 |  | 32 |  | 64 | 94 |  | 38 |
| 4.00 | 31 | 17 | 13 | 57 | 37 | 14 |  | 51 | 44 |  | 35 | 70 |  | 32 |  | 65 | 90 |  | 38 |
| 5.00 | 32 | 17 | 12 | 57 | 36 | 14 |  | 59 | 48 |  | 38 | 69 |  | 35 |  | 68 | 99 |  | 38 |
| 6.00 | 36 | 21 | 12 | 69 | 35 | 14 |  | 64 | 59 |  | 40 | 77 |  | 38 |  | 80 | 119 |  | 38 |
| 7.00 | 39 | 26 | 11 | 76 | 50 | 15 |  | 74 | 68 |  | 48 | 81 |  | 50 |  | 94 | 136 |  | 39 |
| 8.00 | 51 | 27 | 20 | 92 | 61 | 15 |  | 79 | 76 |  | 45 | 83 |  | 54 |  | 101 | 146 |  | 47 |
| 9.00 | 59 | 36 | 18 | 129 | 58 | 19 |  | 77 | 78 |  | 44 | 77 |  | 59 |  | 109 | 158 |  | 63 |
| 10.00 | 74 | 36 | 19 | 122 | 62 | 16 |  | 73 | 77 |  | 46 | 73 |  | 56 |  | 115 | 155 |  | 65 |
| 11.00 | 82 | 33 | 20 | 122 | 69 | 17 |  | 72 | 74 |  | 44 | 78 |  | 55 |  | 106 | 166 |  | 67 |
| 12.00 | 83 | 35 | 19 | 132 | 66 | 21 |  | 69 | 70 |  | 44 | 78 |  | 55 |  | 101 | 159 |  | 68 |
| 13.00 | 84 | 35 | 19 | 127 | 63 | 17 |  | 69 | 73 |  | 46 | 80 |  | 51 |  | 101 | 159 |  | 66 |
| 14.00 | 83 | 33 | 19 | 123 | 65 | 24 |  | 64 | 75 |  | 45 | 80 |  | 53 |  | 105 | 152 |  | 67 |
| 15.00 | 80 | 32 | 17 | 141 | 65 | 20 |  | 65 | 72 |  | 49 | 78 |  | 52 |  | 99 | 155 |  | 64 |
| 16.00 | 82 | 34 | 19 | 127 | 64 | 16 |  | 70 | 75 |  | 53 | 87 |  | 56 |  | 114 | 167 |  | 61 |
| 17.00 | 79 | 38 | 14 | 119 | 60 | 14 |  | 72 | 73 |  | 59 | 90 |  | 60 |  | 111 | 162 |  | 53 |
| 18.00 | 75 | 36 | 13 | 116 | 65 | 15 |  | 76 | 74 |  | 59 | 95 |  | 64 |  | 116 | 164 |  | 43 |
| 19.00 | 64 | 33 | 17 | 103 | 65 | 14 |  | 76 | 73 |  | 59 | 94 |  | 64 |  | 114 | 164 |  | 43 |
| 20.00 | 50 | 31 | 14 | 95 | 54 | 14 |  | 76 | 71 |  | 61 | 100 |  | 66 |  | 113 | 164 |  | 42 |
| 21.00 | 44 | 30 | 12 | 87 | 50 | 14 |  | 72 | 65 |  | 59 | 100 |  | 59 |  | 110 | 156 |  | 41 |
| 22.00 | 40 | 30 | 11 | 99 | 47 | 14 |  | 65 | 56 |  | 51 | 92 |  | 57 |  | 102 | 146 |  | 41 |
| 23.00 | 36 | 26 | 12 | 75 | 40 | 17 |  | 58 | 47 |  | 46 | 85 |  | 47 |  | 89 | 125 |  | 40 |

|  | САТУРН |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время | ф.1 | ф.2 | ф.6 | ф.7 | ф.8 | ф.9 |
| 1.00 | 31 | 2 | 48 | 46 | 81 | 34 |
| 2.00 | 35 | 2 | 38 | 46 | 79 | 30 |
| 3.00 | 34 | 2 | 39 | 44 | 76 | 28 |
| 4.00 | 33 | 2 | 36 | 46 | 79 | 31 |
| 5.00 | 34 | 2 | 42 | 50 | 82 | 34 |
| 6.00 | 39 | 2 | 44 | 55 | 98 | 37 |
| 7.00 | 41 | 2 | 50 | 66 | 105 | 41 |
| 8.00 | 60 | 2 | 59 | 67 | 111 | 48 |
| 9.00 | 60 | 2 | 62 | 65 | 100 | 46 |
| 10.00 | 57 | 2 | 69 | 68 | 101 | 47 |
| 11.00 | 56 | 2 | 61 | 65 | 95 | 47 |
| 12.00 | 43 | 2 | 63 | 68 | 100 | 47 |
| 13.00 | 48 | 2 | 62 | 69 | 104 | 51 |
| 14.00 | 59 | 2 | 59 | 65 | 101 | 42 |
| 15.00 | 54 | 2 | 63 | 70 | 98 | 48 |
| 16.00 | 55 | 2 | 70 | 74 | 104 | 48 |
| 17.00 | 42 | 1 | 72 | 79 | 122 | 50 |
| 18.00 | 41 | 1 | 80 | 84 | 124 | 52 |
| 19.00 | 40 | 2 | 71 | 84 | 122 | 53 |
| 20.00 | 38 | 2 | 71 | 89 | 123 | 51 |
| 21.00 | 35 | 2 | 65 | 83 | 123 | 53 |
| 22.00 | 39 | 2 | 57 | 78 | 100 | 48 |
| 23.00 | 35 | 2 | 50 | 64 | 90 | 40 |
| 00.00 | 39 | 2 | 46 | 53 | 80 | 35 |

| Время | Мз1 | г1-04 | Мз2 | * | г1-13 | В-1 | г2-04 | В-2 | * | г2-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.00 |  |  | 58 | 51 | 300 | 44 | 0 | 38 | 32 | 186 |
| 2.00 |  |  | 58 | 50 | 290 | 43 | 0 | 38 | 32 | 187 |
| 3.00 |  |  | 56 | 50 | 289 | 37 | 0 | 36 | 31 | 181 |
| 4.00 |  |  | 52 | 48 | 278 | 36 | 0 | 37 | 32 | 189 |
| 5.00 |  |  | 57 | 49 | 288 | 35 | 0 | 36 | 32 | 185 |
| 6.00 |  |  | 54 | 49 | 287 | 38 | 0 | 39 | 33 | 195 |
| 7.00 |  |  | 63 | 50 | 294 | 41 | 0 | 35 | 34 | 196 |
| 8.00 |  |  | 79 | 64 | 373 | 42 | 0 | 54 | 41 | 241 |
| 9.00 |  |  | 83 | 75 | 435 | 54 | 0 | 59 | 50 | 290 |
| 10.00 |  |  | 88 | 76 | 446 | 54 | 0 | 55 | 49 | 287 |
| 11.00 |  |  | 86 | 78 | 453 | 53 | 0 | 53 | 48 | 283 |
| 12.00 |  |  | 74 | 73 | 424 | 45 | 0 | 41 | 42 | 244 |
| 13.00 |  |  | 80 | 65 | 377 | 46 | 0 | 53 | 42 | 247 |
| 14.00 |  |  | 85 | 76 | 441 | 51 | 0 | 57 | 47 | 275 |
| 15.00 |  |  | 88 | 76 | 442 | 53 | 0 | 49 | 47 | 277 |
| 16.00 |  |  | 84 | 75 | 438 | 56 | 0 | 45 | 44 | 254 |
| 17.00 |  |  | 63 | 61 | 355 | 48 | 0 | 43 | 40 | 232 |
| 18.00 |  |  | 60 | 55 | 321 | 50 | 0 | 40 | 37 | 218 |
| 19.00 |  |  | 60 | 54 | 318 | 56 | 0 | 32 | 34 | 197 |
| 20.00 |  |  | 58 | 53 | 310 | 48 | 0 | 35 | 33 | 191 |
| 21.00 |  |  | 58 | 51 | 299 | 48 | 0 | 35 | 33 | 195 |
| 22.00 |  |  | 58 | 50 | 292 | 48 | 0 | 31 | 33 | 191 |
| 23.00 |  |  | 57 | 50 | 289 | 40 | 0 | 32 | 32 | 185 |
| 00.00 |  |  | 64 | 52 | 304 | 46 | 0 | 31 | 36 | 181 |

* - наш расчёт при cosФ=1; почти совпадают при cosФ=0,85