Результаты контрольных замеров по питающим фидерам

Летние нагрузки (ток в А), 15 июня 2022 г.

п/ст Веретье ф.34 в ремонте (вся нагрузка на ф.25 Веретье с 4:00).

|  | ВЕРЕТЬЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАПАДНАЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время | ф. 3 | ф. 8 | ф. 24 | ф. 25 | ф. 34 | ф. 39 | ф. 44 | ф. 46 | ф. 47 | ф. 48 |  | ф. 15 | ф. 23 | ф. 25 | ф. 41 | ф. 42 | ф. 44 | ф. 45 | ф. 73 | ф. 74 |
| 00.00 | 1,1 | 37 | 71 | 81 | 43 | 4 | 85 | 31 | 78 | 41 |  | 66 | 79 | 48 | 56 | 48 | 80 | 94 | 69 | 140 |
| 1.00 | 1,1 | 23 | 67 | 76 | 43 | 3 | 75 | 31 | 52 | 40 |  | 62 | 69 | 43 | 51 | 44 | 69 | 83 | 62 | 126 |
| 2.00 | 1,1 | 27 | 60 | 79 | 42 | 3 | 74 | 26 | 69 | 34 |  | 56 | 68 | 40 | 49 | 40 | 69 | 80 | 57 | 113 |
| 3.00 | 1,1 | 19 | 56 | 58 | 0 | 3 | 61 | 63 | 41 | 31 |  | 53 | 63 | 38 | 47 | 35 | 59 | 72 | 54 | 106 |
| 4.00 | 1,1 | 18 | 56 | 83 | 0 |  | 65 | 58 | 46 | 32 |  | 52 | 60 | 39 | 44 | 36 | 61 | 69 | 54 | 103 |
| 5.00 | 1,1 | 23 | 59 | 99 | 0 |  | 63 | 58 | 43 | 35 |  | 53 | 66 | 39 | 48 | 35 | 63 | 73 | 55 | 103 |
| 6.00 | 1,1 | 23 | 62 | 100 |  |  | 73 | 80 | 69 | 39 |  | 61 | 69 | 45 | 61 | 43 | 69 | 86 | 60 | 122 |
| 7.00 | 1,1 | 32 | 73 | 119 |  |  | 89 | 92 | 79 | 44 |  | 69 | 82 | 56 | 74 | 50 | 80 | 99 | 71 | 156 |
| 8.00 | 1,2 | 32 | 79 | 127 |  |  | 95 | 87 | 92 | 45 |  | 79 | 99 | 70 | 78 | 61 | 92 | 111 | 85 | 167 |
| 9.00 | 1,2 | 36 | 80 | 132 |  |  | 97 | 45 | 110 | 43 |  | 98 | 119 | 71 | 83 | 99 | 92 | 123 | 98 | 184 |
| 10.00 | 1,2 | 40 | 83 | 125 |  |  | 102 | 58 | 102 | 49 |  | 98 | 118 | 74 | 89 | 75 | 99 | 132 | 89 | 191 |
| 11.00 | 1,2 | 32 | 82 | 122 |  |  | 108 | 65 | 109 | 50 |  | 110 | 117 | 67 | 89 | 81 | 108 | 124 | 91 | 191 |
| 12.00 | 1,2 | 37 | 84 | 127 |  |  | 100 | 61 | 108 | 55 |  | 102 | 114 | 72 | 93 | 80 | 102 | 119 | 94 | 199 |
| 13.00 | 1,2 | 35 | 87 | 130 |  |  | 98 | 63 | 119 | 50 |  | 96 | 111 | 68 | 90 | 83 | 103 | 122 | 91 | 198 |
| 14.00 | 1,2 | 35 | 83 | 128 |  |  | 99 | 57 | 119 | 52 |  | 100 | 113 | 68 | 88 | 92 | 102 | 120 | 86 | 189 |
| 15.00 | 1,2 | 35 | 84 | 125 |  |  | 96 | 57 | 114 | 49 |  | 94 | 107 | 68 | 88 | 90 | 96 | 113 | 86 | 191 |
| 16.00 | 1,2 | 32 | 87 | 123 |  |  | 102 | 65 | 89 | 50 |  | 97 | 107 | 66 | 85 | 85 | 97 | 113 | 84 | 192 |
| 17.00 | 1,1 | 41 | 87 | 123 |  |  | 98 | 65 | 79 | 54 |  | 89 | 105 | 62 | 76 | 66 | 102 | 112 | 82 | 180 |
| 18.00 | 1,2 | 37 | 93 | 132 |  |  | 106 | 63 | 108 | 57 |  | 95 | 118 | 63 | 83 | 69 | 106 | 121 | 87 | 185 |
| 19.00 | 1,1 | 42 | 98 | 148 |  |  | 110 | 50 | 101 | 50 |  | 89 | 114 | 64 | 78 | 71 | 108 | 122 | 91 | 182 |
| 20.00 | 1,1 | 42 | 105 | 147 |  |  | 120 | 55 | 99 | 53 |  | 92 | 119 | 68 | 83 | 70 | 112 | 122 | 96 | 183 |
| 21.00 | 1,2 | 38 | 106 | 147 |  |  | 117 | 44 | 75 | 57 |  | 89 | 111 | 65 | 79 | 70 | 115 | 126 | 94 | 187 |
| 22.00 | 1,2 | 35 | 100 | 127 |  |  | 112 | 37 | 73 | 53 |  | 85 | 104 | 63 | 70 | 62 | 102 | 120 | 90 | 167 |
| 23.00 | 1,1 | 37 | 85 | 116 |  |  | 100 | 32 | 62 | 50 |  | 76 | 93 | 57 | 60 | 55 | 89 | 102 | 81 | 158 |

|  | ЮЖНАЯ |  |  |  |  |  |  |  | ЛЕВОБРЕЖНАЯ |  |  |  | ВОСТОЧНАЯ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время | ф.2 | ф.3 | ф.5 | ф.7 | ф. 10 | ф. 14 | ф. 16 |  | ф. 603 | ф. 604 | ф. 608 |  | 611 | 612 | 613 А | 613 Б | 614 А | 616 Б | 622 Б |
| 00.00 | 66 | 55 | 35 | 132 | 93 | 66 | 51 |  | 36 | 48 | 5 |  | 68 | 39 | 64 | 34 | 4 | 35 | 35 |
| 1.00 | 58 | 46 | 33 | 125 | 83 | 62 | 47 |  | 34 | 44 | 5 |  | 64 | 17 | 60 | 36 | 4 | 34 | 52 |
| 2.00 | 47 | 45 | 30 | 119 | 89 | 58 | 45 |  | 31 | 42 | 5 |  | 63 | 18 | 56 | 29 | 4 | 33 | 48 |
| 3.00 | 40 | 44 | 28 | 114 | 76 | 55 | 43 |  | 29 | 37 | 5 |  | 57 | 17 | 54 | 26 | 4 | 34 | 45 |
| 4.00 | 39 | 44 | 28 | 113 | 76 | 53 | 42 |  | 27 | 38 | 4 |  | 54 | 16 | 50 | 25 | 3 | 35 | 43 |
| 5.00 | 40 | 42 | 27 | 118 | 74 | 53 | 42 |  | 28 | 40 | 4 |  | 55 | 15 | 52 | 25 | 3 | 28 | 40 |
| 6.00 | 55 | 45 | 33 | 130 | 80 | 61 | 50 |  | 32 | 47 | 4 |  | 61 | 18 | 56 | 28 | 4 | 32 | 51 |
| 7.00 | 61 | 58 | 46 | 152 | 93 | 77 | 59 |  | 38 | 56 | 5 |  | 74 | 25 | 72 | 33 | 5 | 37 | 58 |
| 8.00 | 75 | 71 | 58 | 173 | 99 | 79 | 66 |  | 40 | 61 | 5 |  | 90 | 47 | 93 | 37 | 5 | 50 | 93 |
| 9.00 | 81 | 77 | 78 | 220 | 127 | 78 | 77 |  | 50 | 63 | 7 |  | 97 | 65 | 98 | 57 | 6 | 78 | 120 |
| 10.00 | 82 | 80 | 80 | 251 | 124 | 80 | 88 |  | 50 | 70 | 7 |  | 98 | 67 | 103 | 58 | 8 | 66 | 141 |
| 11.00 | 82 | 81 | 77 | 262 | 124 | 83 | 88 |  | 57 | 63 | 7 |  | 104 | 60 | 107 | 59 | 8 | 84 | 163 |
| 12.00 | 85 | 80 | 80 | 252 | 126 | 84 | 88 |  | 55 | 67 | 7 |  | 104 | 60 | 97 | 58 | 7 | 75 | 166 |
| 13.00 | 81 | 80 | 82 | 254 | 112 | 81 | 91 |  | 43 | 61 | 7 |  | 103 | 57 | 104 | 58 | 8 | 62 | 142 |
| 14.00 | 79 | 78 | 86 | 228 | 115 | 85 | 89 |  | 54 | 63 | 7 |  | 110 | 80 | 101 | 77 | 6 | 81 | 179 |
| 15.00 | 79 | 80 | 79 | 242 | 112 | 80 | 84 |  | 53 | 63 | 7 |  | 111 | 73 | 92 | 58 | 7 | 72 | 124 |
| 16.00 | 79 | 74 | 73 | 224 | 113 | 82 | 83 |  | 64 | 61 | 7 |  | 106 | 76 | 91 | 58 | 7 | 78 | 111 |
| 17.00 | 73 | 74 | 62 | 220 | 114 | 88 | 82 |  | 48 | 60 | 7 |  | 102 | 45 | 89 | 53 | 6 | 58 | 117 |
| 18.00 | 77 | 71 | 54 | 218 | 119 | 97 | 81 |  | 51 | 64 | 7 |  | 99 | 35 | 83 | 54 | 7 | 52 | 109 |
| 19.00 | 75 | 70 | 47 | 196 | 128 | 92 | 75 |  | 58 | 65 | 8 |  | 96 | 31 | 88 | 48 | 5 | 42 | 84 |
| 20.00 | 76 | 61 | 42 | 188 | 131 | 99 | 75 |  | 53 | 69 | 8 |  | 95 | 28 | 84 | 37 | 7 | 40 | 86 |
| 21.00 | 74 | 60 | 39 | 174 | 131 | 98 | 73 |  | 57 | 70 | 7 |  | 89 | 25 | 76 | 43 | 7 | 37 | 81 |
| 22.00 | 73 | 54 | 41 | 158 | 126 | 90 | 65 |  | 49 | 67 | 7 |  | 88 | 26 | 75 | 39 | 6 | 42 | 74 |
| 23.00 | 67 | 51 | 40 | 146 | 110 | 79 | 56 |  | 44 | 64 | 7 |  | 81 | 20 | 67 | 39 | 5 | 35 | 78 |

Зелёным курсивом – прошлогодние нагрузки

Летние нагрузки

|  | ПОЛИГРАФМАШ |  |  |  |  |  |  | ОПТИКА |  |  | СУДОВЕРФЬ |  |  |  |  | ВОЛЖСКАЯ |  |  | СЛХ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время | ф.3 | ф.12 | ф.16 | ф.23 | ф.27 | ф.30 |  | ф.1 | ф.6 |  | ф.1 | ф.3 | ф.5 | ф.10 |  | ф.11 | ф.14 |  | ф.3 |
| 00.00 | 28 | 49 | 58 | 18 | 8 | 10 |  | 23 | 43 |  | 24 | 36 | 22 | 30 |  | 52 | 83 |  | 15 |
| 1.00 | 25 | 46 | 57 | 16 | 5 | 10 |  | 20 | 39 |  | 23 | 33 | 25 | 27 |  | 48 | 78 |  | 15 |
| 2.00 | 23 | 44 | 53 | 14 | 5 | 10 |  | 21 | 40 |  | 21 | 29 | 17 | 26 |  | 47 | 77 |  | 14 |
| 3.00 | 22 | 40 | 53 | 12 | 5 | 10 |  | 21 | 50 |  | 19 | 27 | 16 | 25 |  | 44 | 71 |  | 12 |
| 4.00 | 21 | 38 | 51 | 11 | 5 | 9 |  | 23 | 50 |  | 19 | 26 | 15 | 25 |  | 65 | 70 |  | 13 |
| 5.00 | 21 | 41 | 60 | 15 | 5 | 9 |  | 29 | 59 |  | 19 | 26 | 14 | 26 |  | 57 | 74 |  | 13 |
| 6.00 | 27 | 49 | 78 | 18 | 5 | 9 |  | 38 | 76 |  | 23 | 31 | 23 | 29 |  | 50 | 87 |  | 15 |
| 7.00 | 32 | 60 | 95 | 22 | 5 | 9 |  | 36 | 75 |  | 27 | 34 | 19 | 34 |  | 62 | 103 |  | 16 |
| 8.00 | 38 | 68 | 109 | 21 | 5 | 10 |  | 39 | 72 |  | 28 | 36 | 24 | 41 |  | 85 | 103 |  | 22 |
| 9.00 | 53 | 101 | 109 | 34 | 6 | 10 |  | 36 | 77 |  | 29 | 39 | 32 | 42 |  | 67 | 119 |  | 18 |
| 10.00 | 59 | 91 | 104 | 33 | 9 | 13 |  | 38 | 68 |  | 29 | 36 | 29 | 42 |  | 89 | 117 |  | 23 |
| 11.00 | 63 | 93 | 98 | 32 | 6 | 9 |  | 34 | 72 |  | 29 | 38 | 31 | 41 |  | 87 | 116 |  | 18 |
| 12.00 | 63 | 94 | 107 | 28 | 6 | 9 |  | 33 | 69 |  | 29 | 41 | 28 | 40 |  | 65 | 105 |  | 18 |
| 13.00 | 65 | 94 | 96 | 27 | 5 | 9 |  | 36 | 69 |  | 28 | 41 | 32 | 43 |  | 76 | 116 |  | 21 |
| 14.00 | 62 | 104 | 99 | 27 | 5 | 9 |  | 36 | 67 |  | 29 | 38 | 31 | 39 |  | 63 | 115 |  | 27 |
| 15.00 | 62 | 117 | 93 | 27 | 5 | 11 |  | 36 | 61 |  | 28 | 36 | 26 | 39 |  | 67 | 112 |  | 18 |
| 16.00 | 61 | 92 | 87 | 28 | 6 | 11 |  | 33 | 59 |  | 30 | 38 | 28 | 39 |  | 65 | 110 |  | 15 |
| 17.00 | 57 | 89 | 87 | 26 | 5 | 9 |  | 34 | 57 |  | 31 | 39 | 21 | 41 |  | 78 | 100 |  | 15 |
| 18.00 | 52 | 83 | 83 | 25 | 9 | 9 |  | 37 | 61 |  | 32 | 44 | 19 | 40 |  | 64 | 108 |  | 15 |
| 19.00 | 47 | 77 | 79 | 23 | 5 | 9 |  | 38 | 64 |  | 33 | 45 | 22 | 43 |  | 66 | 106 |  | 16 |
| 20.00 | 42 | 75 | 76 | 22 | 5 | 9 |  | 37 | 58 |  | 35 | 47 | 23 | 43 |  | 71 | 112 |  | 16 |
| 21.00 | 36 | 70 | 74 | 23 | 5 | 9 |  | 34 | 55 |  | 35 | 53 | 20 | 45 |  | 74 | 111 |  | 19 |
| 22.00 | 33 | 84 | 68 | 24 | 5 | 10 |  | 28 | 47 |  | 36 | 48 | 22 | 43 |  | 93 | 108 |  | 17 |
| 23.00 | 29 | 60 | 63 | 22 | 5 | 10 |  | 26 | 43 |  | 31 | 46 | 19 | 39 |  | 70 | 93 |  | 18 |

|  | САТУРН |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время | ф.1 | ф.2 | ф.6 | ф.7 | ф.8 | ф.9 |
| 1.00 | 31 | 1,5 | 32 | 39 | 38 | 29 |
| 2.00 | 22 | 1,5 | 37 | 35 | 36 | 26 |
| 3.00 | 20 | 1,5 | 29 | 33 | 35 | 28 |
| 4.00 | 26 | 1,5 | 30 | 32 | 34 | 29 |
| 5.00 | 31 | 1,5 | 30 | 36 | 35 | 26 |
| 6.00 | 25 | 1,5 | 34 | 40 | 45 | 31 |
| 7.00 | 28 | 1,5 | 43 | 48 | 57 | 38 |
| 8.00 | 35 | 1,5 | 45 | 45 | 54 | 43 |
| 9.00 | 35 | 1,5 | 49 | 49 | 56 | 48 |
| 10.00 | 39 | 1,5 | 51 | 54 | 60 | 44 |
| 11.00 | 34 | 1,5 | 53 | 50 | 68 | 44 |
| 12.00 | 21 | 1,4 | 50 | 49 | 61 | 41 |
| 13.00 | 22 | 1,4 | 52 | 52 | 62 | 44 |
| 14.00 | 36 | 1,5 | 48 | 54 | 57 | 44 |
| 15.00 | 32 | 1,5 | 49 | 53 | 56 | 44 |
| 16.00 | 32 | 1,5 | 46 | 53 | 57 | 40 |
| 17.00 | 30 | 1,5 | 48 | 52 | 61 | 44 |
| 18.00 | 34 | 1,4 | 49 | 56 | 69 | 45 |
| 19.00 | 29 | 1,7 | 53 | 60 | 65 | 47 |
| 20.00 | 28 | 1,4 | 56 | 61 | 68 | 49 |
| 21.00 | 33 | 1,5 | 52 | 61 | 75 | 54 |
| 22.00 | 25 | 1,5 | 46 | 59 | 61 | 44 |
| 23.00 | 27 | 1,5 | 41 | 49 | 52 | 36 |
| 00.00 | 24 | 1,5 | 36 | 41 | 49 | 34 |

| Время | Мз1 | г1-04** | Мз2 | г1-13 | В-1* | г2-04 | В-2 | г2-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.00 | 28,8 | 168 |  | 129 | 15 |  | 32,3 | 147 |
| 2.00 | 31,8 | 185 |  | 139 | 11,2 |  | 32,5 | 141 |
| 3.00 | 34 | 198 |  | 153 | 14,1 |  | 31,5 | 142 |
| 4.00 | 33,4 | 195 |  | 146 | 10,5 |  | 30,7 | 135 |
| 5.00 | 30,6 | 178 |  | 140 | 10,4 |  | 30,8 | 144 |
| 6.00 | 35,7 | 208 |  | 143 | 10,6 |  | 33,8 | 156 |
| 7.00 | 30,6 | 178 |  | 179 | 12,4 |  | 34,1 | 160 |
| 8.00 | 49,7 | 290 |  | 195 | 12,8 |  | 51,2 | 207 |
| 9.00 | 50,5 | 294 |  | 248 | 19 |  | 54,8 | 249 |
| 10.00 | 47,4 | 276 |  | 246 | 21,5 |  | 59,2 | 250 |
| 11.00 | 46,4 | 271 |  | 227 | 21,3 |  | 58,8 | 254 |
| 12.00 | 35,8 | 209 |  | 222 | 20,4 |  | 47,5 | 220 |
| 13.00 | 37,9 | 221 |  | 175 | 18,9 |  | 53,1 | 218 |
| 14.00 | 45,9 | 268 |  | 230 | 26,1 |  | 52,7 | 246 |
| 15.00 | 47 | 274 |  | 226 | 19,9 |  | 49,6 | 242 |
| 16.00 | 46,4 | 271 |  | 224 | 17,1 |  | 51,4 | 231 |
| 17.00 | 29,6 | 173 |  | 188 | 17,4 |  | 44,0 | 208 |
| 18.00 | 32,2 | 188 |  | 152 | 17,4 |  | 41,6 | 203 |
| 19.00 | 29,4 | 171 |  | 148 | 14,1 |  | 43,0 | 189 |
| 20.00 | 28,1 | 164 |  | 132 | 14,2 |  | 39,4 | 185 |
| 21.00 | 28,2 | 164 |  | 124 | 23,4 |  | 40,0 | 179 |
| 22.00 | 26,5 | 154 |  | 127 | 19,5 |  | 38,7 | 181 |
| 23.00 | 28,6 | 167 |  | 127 | 13,6 |  | 31,4 | 168 |
| 00.00 | 25,1 | 146 |  | 122 | 12,3 |  | 35,4 | 156 |

* - Волжская 1 – нагрузка не наша

** - в пересчёте с 35кВ МЗ-1