Результаты контрольных замеров по питающим фидерам

Зимние нагрузки (ток в А), 20 декабря 2023 г, t = +3°C с повышением до 0°C

|  | ВЕРЕТЬЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАПАДНАЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время | ф. 3 | ф. 8 | ф. 24 | ф. 25 | ф. 34 | ф. 39 | ф. 44 | ф. 46 | ф. 47 | ф. 48 |  | ф. 15 | ф. 23 | ф. 25 | ф. 41 | ф. 42 | ф. 44 | ф. 45 | ф. 73 | ф. 74 |
| 00.00 |  |  |  |  |  | 2022г |  |  |  |  |  |  | 103 | 91 | 73 | 77 | 102 |  |  |  |
| 1.00 | 5 | 38 | 69 | 125 |  |  | 83 | 49 | 58 | 53 |  | 63 | 109 | 85 | 66 | 75 | 96 | 94 | 69 | 131 |
| 2.00 | 5 | 32 | 66 | 122 |  |  | 76 | 44 | 52 | 49 |  | 60 | 102 | 77 | 62 | 76 | 89 | 88 | 66 | 118 |
| 3.00 | 4 | 32 | 61 | 122 |  |  | 71 | 48 | 56 | 49 |  | 60 | 107 | 80 | 67 | 69 | 92 | 87 | 63 | 114 |
| 4.00 | 4 | 32 | 63 | 124 |  |  | 75 | 42 | 52 | 46 |  | 61 | 100 | 64 | 64 | 69 | 89 | 86 | 65 | 116 |
| 5.00 | 4 | 41 | 70 | 123 |  |  | 76 | 44 | 56 | 47 |  | 65 | 107 | 84 | 66 | 72 | 91 | 88 | 70 | 131 |
| 6.00 | 5 | 37 | 80 | 126 | 49 |  | 91 | 50 | 57 | 52 |  | 80 | 119 | 80 | 89 | 81 | 107 | 101 | 78 | 135 |
| 7.00 | 4 | 46 | 94 | 141 |  |  | 106 | 57 | 92 | 55 |  | 89 | 143 | 102 | 111 | 89 | 130 | 127 | 93 | 165 |
| 8.00 | 14 | 51 | 99 | 146 |  |  | 113 | 74 | 72 | 56 |  | 103 | 160 | 101 | 118 | 105 | 138 | 133 | 99 | 192 |
| 9.00 | 16 | 52 | 108 | 152 |  |  | 113 | 94 | 95 | 54 |  | 106 | 179 | 106 | 118 | 115 | 145 | 136 | 114 | 201 |
| 10.00 | 18 | 49 | 112 | 147 |  |  | 121 | 102 | 107 | 59 |  | 124 | 194 | 121 | 128 | 114 | 154 | 152 | 111 | 209 |
| 11.00 | 18 | 53 | 105 | 151 |  |  | 117 | 106 | 89 | 59 |  | 104 | 188 | 118 | 132 | 112 | 160 | 154 | 113 | 210 |
| 12.00 | 18 | 49 | 106 | 150 |  |  | 111 | 114 | 95 | 64 |  | 113 | 193 | 119 | 124 | 111 | 149 | 146 | 111 | 204 |
| 13.00 | 19 | 49 | 105 | 147 | 60 |  | 114 | 117 | 103 | 58 |  | 107 | 193 | 114 | 126 | 107 | 139 | 149 | 108 | 201 |
| 14.00 | 18 | 49 | 102 | 144 | 61 |  | 111 | 97 | 99 | 58 |  | 106 | 188 | 105 | 118 | 134 | 141 | 135 | 108 | 205 |
| 15.00 | 18 | 49 | 102 | 138 | 62 |  | 110 | 135 | 96 | 61 |  | 106 | 189 | 112 | 119 | 110 | 140 | 138 | 104 | 199 |
| 16.00 | 19 | 53 | 107 | 147 | 63 |  | 114 | 109 | 93 | 61 |  | 106 | 194 | 116 | 126 | 115 | 152 | 148 | 106 | 207 |
| 17.00 | 19 | 62 | 113 | 146 | 58 |  | 133 | 116 | 93 | 67 |  | 112 | 207 | 123 | 121 | 110 | 164 | 148 | 117 | 212 |
| 18.00 | 18 | 66 | 124 | 143 |  |  | 138 | 115 | 92 | 74 |  | 116 | 215 | 126 | 123 | 114 | 159 | 154 | 121 | 223 |
| 19.00 | 18 | 61 | 130 | 143 |  |  | 146 | 103 | 90 | 71 |  | 108 | 208 | 118 | 122 | 114 | 160 | 154 | 124 | 206 |
| 20.00 | 16 | 61 | 131 | 140 | 51 |  | 144 | 96 | 113 | 73 |  | 114 | 204 | 125 | 116 | 109 | 154 | 148 | 119 | 209 |
| 21.00 | 10 | 57 | 129 | 142 | 49 |  | 144 | 83 | 104 | 72 |  | 101 | 186 | 121 | 107 | 108 | 150 | 152 | 114 | 202 |
| 22.00 | 6 | 48 | 116 | 135 |  |  | 134 | 61 | 102 | 66 |  | 86 | 158 | 103 | 96 | 96 | 140 | 135 | 106 | 185 |
| 23.00 | 5 | 46 | 96 | 128 |  |  | 107 | 54 | 91 | 64 |  | 80 | 138 | 94 | 80 | 85 | 114 | 114 | 95 | 158 |

|  | ЮЖНАЯ |  |  |  |  |  |  |  | ЛЕВОБРЕЖНАЯ* |  |  |  | ВОСТОЧНАЯ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время | ф.2 | ф.3 | ф.5 | ф.7 | ф. 10 | ф. 14 | ф. 16 |  | ф. 603 | ф. 604 | ф. 608 |  | 611 | 612 | 613 А | 613 Б | 614 А | 616 Б | 622 Б |
| 00.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.00 | 88 | 58 | 56 | 144 | 100 | 65 | 59 |  | 86 | 84 | 15 |  | 63 | 46 | 90 | 59 | 33 | 45 | 65 |
| 2.00 | 82 | 54 | 50 | 141 | 103 | 62 | 57 |  | 79 | 84 | 13 |  | 66 | 43 | 85 | 53 | 33 | 52 | 62 |
| 3.00 | 82 | 53 | 48 | 131 | 104 | 58 | 57 |  | 79 | 82 | 15 |  | 63 | 44 | 83 | 56 | 34 | 42 | 64 |
| 4.00 | 83 | 53 | 49 | 131 | 98 | 56 | 54 |  | 80 | 82 | 16 |  | 63 | 41 | 84 | 55 | 34 | 49 | 58 |
| 5.00 | 86 | 51 | 47 | 141 | 105 | 59 | 56 |  | 84 | 82 | 15 |  | 62 | 45 | 83 | 58 | 32 | 43 | 61 |
| 6.00 | 99 | 55 | 57 | 159 | 117 | 68 | 71 |  | 83 | 89 | 20 |  | 68 | 52 | 91 | 59 | 39 | 50 | 67 |
| 7.00 | 112 | 60 | 70 | 170 | 143 | 82 | 83 |  | 92 | 99 | 14 |  | 84 | 62 | 102 | 70 | 41 | 48 | 92 |
| 8.00 | 115 | 73 | 96 | 213 | 150 | 86 | 90 |  | 93 | 99 | 15 |  | 93 | 82 | 130 | 90 | 43 | 75 | 117 |
| 9.00 | 133 | 88 | 111 | 251 | 149 | 92 | 92 |  | 91 | 101 | 16 |  | 110 | 109 | 134 | 103 | 34 | 108 | 144 |
| 10.00 |  | 93 | 115 | 291 | 149 | 93 | 99 |  | 92 | 101 | 15 |  | 115 | 104 | 159 | 108 | 35 | 97 | 153 |
| 11.00 | 142 | 93 | 121 | 293 | 152 | 98 | 102 |  | 94 | 99 | 20 |  | 114 | 113 | 152 | 104 | 32 | 101 | 142 |
| 12.00 | 137 | 90 | 120 | 305 | 146 | 95 | 100 |  | 91 | 99 | 15 |  | 117 | 96 | 148 | 99 | 41 | 76 | 135 |
| 13.00 | 129 | 79 | 117 | 303 | 146 | 96 | 99 |  | 91 | 95 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.00 | 127 | 85 | 122 | 305 | 144 | 102 | 101 |  | 86 | 99 | 25 |  | 114 | 84 | 139 | 102 | 48 | 85 | 144 |
| 15.00 | 133 | 82 | 116 | 287 | 145 | 98 | 104 |  | 90 | 95 | 19 |  | 114 | 94 | 149 | 103 | 50 | 94 | 126 |
| 16.00 | 133 | 84 | 112 | 291 | 159 | 105 | 106 |  | 91 | 101 | 18 |  | 111 | 94 | 147 | 90 | 49 | 90 | 101 |
| 17.00 | 133 | 80 | 103 | 298 | 159 | 106 | 109 |  | 105 | 99 | 24 |  | 115 | 86 | 139 | 86 | 44 | 67 | 78 |
| 18.00 | 132 | 76 | 97 | 299 | 165 | 114 | 106 |  | 107 | 101 | 22 |  | 109 | 72 | 142 | 78 | 45 | 65 | 76 |
| 19.00 | 132 | 77 | 85 | 273 | 171 | 115 | 97 |  | 112 | 100 | 17 |  | 102 | 75 | 141 | 74 | 44 | 56 | 79 |
| 20.00 | 126 | 79 | 80 | 240 | 171 | 111 | 92 |  | 110 | 107 | 19 |  | 102 | 73 | 125 | 72 | 39 | 52 | 78 |
| 21.00 | 122 | 70 | 71 | 217 | 165 | 110 | 90 |  | 106 | 98 | 18 |  | 100 | 70 | 124 | 68 | 39 | 47 | 84 |
| 22.00 |  | 66 | 64 | 194 | 149 | 101 | 79 |  | 99 | 95 | 18 |  | 87 | 62 | 117 | 66 | 39 | 49 | 74 |
| 23.00 | 99 | 65 | 62 | 177 | 135 | 85 | 70 |  | 93 | 90 | 15 |  | 76 | 56 | 104 | 59 | 34 | 41 | 75 |

* ТП-11 и ветка ТП-377 – ТП-368 взяты на РМ;  ТП-218 откл. 9-00 – 18-00.

Зимние нагрузки, 23/24г

|  | ПОЛИГРАФМАШ |  |  |  |  |  |  | ОПТИКА |  |  | СУДОВЕРФЬ |  |  |  |  | ВОЛЖСКАЯ |  |  | СЛХ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время | ф.3 | ф.23 | ф.27 | ф.12 | ф.16 | ф.30 |  | ф.1 | ф.6 |  | ф.1 | ф.3 | ф.5 | ф.10 |  | ф.11 | ф.14 |  | ф.3 |
| 00.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.00 |  | 6 | 9 | 32 | 74 | 13 |  |  |  |  | 33 | 69 | 50 | 35 |  | 68 | 99 |  |  |
| 2.00 | 44 | 7 | 10 | 33 | 72 | 12 |  | 51 | 31 |  | 30 | 67 | 51 | 34 |  | 63 | 96 |  | 32 |
| 3.00 |  | 5 | 10 |  | 67 | 12 |  | 50 | 32 |  | 30 | 68 | 53 | 34 |  | 61 | 92 |  | 33 |
| 4.00 |  | 5 | 9 |  | 72 | 12 |  | 60 | 34 |  | 30 | 60 | 49 | 35 |  | 61 | 98 |  | 34 |
| 5.00 |  | 6 | 9 | 31 | 68 | 13 |  | 63 | 41 |  | 28 | 66 | 54 | 37 |  | 64 | 96 |  | 35 |
| 6.00 | 54 | 7 | 10 | 34 | 82 | 13 |  | 69 | 52 |  | 36 | 74 | 56 | 48 |  | 73 | 110 |  | 37 |
| 7.00 |  | 9 | 9 | 38 | 94 | 13 |  | 76 | 61 |  | 39 | 87 | 60 | 46 |  | 82 | 130 |  | 56 |
| 8.00 | 71 | 10 | 10 | 47 | 108 | 15 |  | 75 | 69 |  | 40 | 78 | 63 | 55 |  | 95 | 137 |  | 62 |
| 9.00 |  | 16 | 10 |  | 103 | 17 |  | 80 | 69 |  | 40 | 78 | 68 | 56 |  | 101 | 149 |  | 56 |
| 10.00 |  | 17 | 10 | 68 | 106 | 15 |  | 86 | 73 |  | 41 | 75 | 72 | 57 |  | 106 | 144 |  | 59 |
| 11.00 |  | 15 | 11 |  | 113 | 16 |  | 80 | 63 |  | 39 | 78 | 67 | 61 |  | 104 | 151 |  | 61 |
| 12.00 |  | 16 | 15 | 76 | 111 | 15 |  | 72 | 70 |  | 40 | 80 | 71 | 54 |  | 99 | 145 |  | 62 |
| 13.00 |  |  |  | 71 |  |  |  | 77 | 66 |  | 40 | 76 | 68 | 52 |  | 95 | 160 |  | 61 |
| 14.00 | 87 | 14 | 11 | 70 | 107 | 14 |  | 75 | 68 |  | 41 | 75 | 69 | 51 |  | 101 | 155 |  | 61 |
| 15.00 | 99 | 16 | 10 | 72 | 109 | 13 |  | 78 | 59 |  | 42 | 78 | 63 | 56 |  | 102 | 148 |  | 38 |
| 16.00 | 82 | 17 | 10 | 71 | 112 | 14 |  | 79 | 63 |  | 42 | 78 | 67 | 56 |  | 104 | 162 |  | 39 |
| 17.00 | 88 | 15 | 9 | 63 | 110 | 17 |  | 80 | 64 |  | 48 | 84 | 65 | 57 |  | 110 | 144 |  | 36 |
| 18.00 |  | 17 | 9 | 62 | 118 | 13 |  | 78 | 64 |  | 48 | 85 | 62 | 58 |  | 112 | 154 |  | 36 |
| 19.00 |  | 16 | 9 |  | 119 | 13 |  | 78 | 57 |  | 48 | 85 | 66 | 65 |  | 112 | 153 |  | 35 |
| 20.00 | 61 | 10 | 9 | 48 | 127 | 12 |  | 72 | 50 |  | 49 | 96 | 63 | 63 |  | 110 | 153 |  | 33 |
| 21.00 | 59 | 11 | 9 | 38 | 112 | 12 |  | 65 | 41 |  | 49 | 90 | 59 | 58 |  | 101 | 150 |  | 34 |
| 22.00 |  | 9 | 9 |  | 96 | 13 |  | 57 | 36 |  | 47 | 87 | 59 | 53 |  | 96 | 133 |  | 33 |
| 23.00 |  | 9 | 8 |  | 97 | 12 |  | 53 | 32 |  |  | 76 | 57 | 46 |  | 83 | 119 |  | 31 |

|  | САТУРН |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время | ф.1 | ф.2 | ф.6 | ф.7 | ф.8 | ф.9 |
| 0.00 | 38 | 2 | 36 | 44 | 63 | 34 |
| 1.00 | 37 | 2 | 36 | 42 | 62 | 33 |
| 2.00 | 39 | 2 | 33 | 42 | 62 | 32 |
| 3.00 | 40 | 2 | 35 | 42 | 58 | 32 |
| 4.00 | 47 | 2 | 37 | 46 | 62 | 35 |
| 5.00 | 45 | 2 | 42 | 50 | 74 | 42 |
| 6.00 | 53 | 2 | 58 | 57 | 82 | 49 |
| 7.00 | 68 | 2 | 66 | 59 | 78 | 53 |
| 8.00 | 77 | 2 | 63 | 65 | 85 | 53 |
| 9.00 | 76 | 2 | 61 | 67 | 89 | 53 |
| 10.00 | 75 | 2 | 61 | 63 | 89 | 55 |
| 11.00 | 48 | 2 | 62 | 63 | 89 | 57 |
| 12.00 | 46 | 2 | 61 | 64 | 81 | 59 |
| 13.00 | 62 | 2 | 60 | 67 | 82 | 55 |
| 14.00 | 59 | 2 | 54 | 67 | 88 | 56 |
| 15.00 | 61 | 2 | 63 | 72 | 87 | 57 |
| 16.00 | 49 | 2 | 71 | 80 | 89 | 62 |
| 17.00 | 51 | 2 | 76 | 86 | 101 | 65 |
| 18.00 | 46 | 2 | 73 | 87 | 100 | 61 |
| 19.00 | 38 | 2 | 73 | 87 | 98 | 64 |
| 20.00 | 44 | 2 | 60 | 82 | 93 | 60 |
| 21.00 | 39 | 2 | 55 | 71 | 88 | 52 |
| 22.00 | 38 | 2 | 47 | 55 | 80 | 43 |
| 23.00 | 43 | 2 | 40 | 48 | 73 | 43 |

| Время | Мз1 | * | г1-04 | Мз2 | * | г1-13 | В-1 | * | г2-04 | В-2 | * | г2-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.00 | 28 | 139 |  | 28 | 139 |  | 43 | 213 |  | 25 | 124 |  |
| 1.00 | 28 | 139 |  | 28 | 139 |  | 44 | 218 |  | 27 | 134 |  |
| 2.00 | 28 | 139 |  | 26 | 129 |  | 42 | 208 |  | 25 | 124 |  |
| 3.00 | 27 | 134 |  | 25 | 124 |  | 37 | 183 |  | 26 | 129 |  |
| 4.00 | 27 | 134 |  | 26 | 129 |  | 40 | 198 |  | 27 | 134 |  |
| 5.00 | 32 | 159 |  | 27 | 134 |  | 39 | 193 |  | 26 | 129 |  |
| 6.00 | 35 | 174 |  | 29 | 144 |  | 44 | 218 |  | 29 | 144 |  |
| 7.00 | 43 | 213 |  | 44 | 218 |  | 48 | 238 |  | 31 | 154 |  |
| 8.00 | 51 | 253 |  | 47 | 233 |  | 59 | 293 |  | 34 | 169 |  |
| 9.00 | 51 | 253 |  | 45 | 223 |  | 67 | 332 |  | 34 | 169 |  |
| 10.00 | 45 | 223 |  | 48 | 238 |  | 66 | 327 |  | 35 | 174 |  |
| 11.00 | 36 | 179 |  | 40 | 198 |  | 53 | 263 |  | 33 | 164 |  |
| 12.00 | 44 | 218 |  | 42 | 208 |  | 59 | 293 |  | 35 | 174 |  |
| 13.00 | 52 | 258 |  | 47 | 233 |  | 66 | 327 |  | 33 | 164 |  |
| 14.00 | 48 | 238 |  | 45 | 223 |  | 58 | 288 |  | 33 | 164 |  |
| 15.00 | 37 | 183 |  | 47 | 233 |  | 61 | 302 |  | 32 | 159 |  |
| 16.00 | 29 | 144 |  | 32 | 159 |  | 48 | 238 |  | 30 | 149 |  |
| 17.00 | 29 | 144 |  | 31 | 154 |  | 47 | 233 |  | 29 | 144 |  |
| 18.00 | 29 | 144 |  | 31 | 154 |  | 52 | 258 |  | 29 | 144 |  |
| 19.00 | 33 | 164 |  | 31 | 154 |  | 57 | 283 |  | 28 | 139 |  |
| 20.00 | 30 | 149 |  | 28 | 139 |  | 55 | 273 |  | 28 | 139 |  |
| 21.00 | 29 | 144 |  | 29 | 144 |  | 50 | 248 |  | 26 | 129 |  |
| 22.00 | 29 | 144 |  | 28 | 139 |  | 47 | 233 |  | 26 | 129 |  |
| 23.00 | 29 | 144 |  | 28 | 139 |  | 46 | 228 |  | 25 | 124 |  |

* - наш расчёт при cosФ=0,85