Результаты контрольных замеров по питающим фидерам

Летние нагрузки (ток в А), 21 июня 2023 г.

ПС Рыбинская ф.2 отключён (вся нагрузка на ф.3, ф.10 Рыбинская);

В 17ч 1 ½ ТП перекинуты с ф.7 на ф.6 ПС Сатурн

|  | ВЕРЕТЬЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАПАДНАЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время | ф. 3 | ф. 8 | ф. 24 | ф. 25 | ф. 34 | ф. 39 | ф. 44 | ф. 46 | ф. 47 | ф. 48 |  | ф. 15 | ф. 23 | ф. 25 | ф. 41 | ф. 42 | ф. 44 | ф. 45 | ф. 73 | ф. 74 |
| 00.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 | 52 | 62 | 43 |  | 93 | 63 | 103 |
| 1.00 | 1,1 | 22 | 63 | 52 | 26 | 4 | 78 | 40 | 48 | 38 |  | 46 |  |  | 53 | 42 | 68 | 82 | 57 | 99 |
| 2.00 | 1,1 | 21 | 56 | 52 |  | 4 | 73 | 37 | 47 | 36 |  | 41 |  |  |  |  | 64 |  | 53 | 87 |
| 3.00 | 1,1 | 19 | 55 | 53 | 27 | 3 | 66 | 35 | 50 | 32 |  | 39 | 85 | 42 | 48 | 35 | 56 | 71 | 50 | 79 |
| 4.00 | 1,1 | 18 | 51 | 50 |  | 3 | 63 | 33 | 44 | 31 |  | 36 | 85 | 41 | 46 | 36 | 53 | 69 | 48 | 76 |
| 5.00 | 1,1 | 20 | 55 | 55 |  | 3 | 71 | 34 | 49 | 33 |  | 42 |  |  | 48 | 37 |  | 72 | 52 | 87 |
| 6.00 | 1,1 | 21 | 60 | 75 | 26 | 3 | 75 | 39 | 57 | 34 |  | 48 | 99 | 49 | 60 | 43 | 63 | 86 | 56 | 100 |
| 7.00 | 1,1 | 26 | 69 | 64 | 26 | 3 | 92 | 45 | 69 | 45 |  | 55 | 118 | 58 | 70 | 51 | 74 | 95 | 65 | 111 |
| 8.00 | 1,2 | 26 | 76 | 54 | 28 | 10 | 101 | 49 | 88 | 50 |  | 63 | 141 | 62 | 71 | 70 | 89 | 103 | 79 | 117 |
| 9.00 | 1,2 | 33 | 80 | 53 | 30 | 12 | 91 | 79 | 137 | 64 |  | 70 | 150 | 72 | 87 | 72 | 92 | 121 | 89 | 132 |
| 10.00 | 1,2 | 35 | 88 | 53 |  | 12 | 99 | 84 | 146 | 67 |  | 72 | 167 | 74 | 87 | 70 |  | 121 | 89 | 139 |
| 11.00 | 1,2 | 33 | 81 | 53 |  | 12 | 99 | 81 | 102 | 67 |  | 74 | 177 | 69 | 93 | 76 | 100 | 125 | 88 | 145 |
| 12.00 | 1,2 | 35 | 83 |  |  | 12 | 100 | 86 | 102 | 69 |  | 72 |  |  | 87 | 74 |  | 125 | 85 | 139 |
| 13.00 | 1,2 | 37 | 86 | 47 | 30 | 13 | 102 | 75 | 132 | 64 |  | 74 | 160 |  |  |  |  |  | 85 | 145 |
| 14.00 | 1,2 | 36 | 82 | 46 | 31 | 13 | 96 | 83 | 113 | 68 |  | 76 |  |  |  |  | 95 |  | 82 | 142 |
| 15.00 | 1,2 | 42 | 80 |  |  | 13 | 97 | 74 | 118 | 67 |  | 67 | 167 | 68 | 88 | 62 | 94 | 108 | 79 | 143 |
| 16.00 | 1,2 | 35 | 80 | 52 | 32 | 12 | 101 | 76 | 98 | 68 |  | 70 |  |  | 90 | 69 | 96 | 113 | 79 | 134 |
| 17.00 | 1,1 | 33 | 88 | 54 |  | 13 | 106 | 70 | 105 | 65 |  | 69 | 160 | 73 | 81 | 63 | 95 | 119 | 78 | 134 |
| 18.00 | 1,2 | 35 | 89 | 55 |  | 13 | 113 | 71 | 96 | 67 |  | 70 |  |  | 87 | 62 |  | 114 | 84 | 141 |
| 19.00 | 1,1 | 36 | 89 | 54 |  | 13 | 117 | 67 | 81 | 71 |  | 72 | 162 | 70 | 78 | 69 | 99 | 114 | 86 | 136 |
| 20.00 | 1,1 | 42 | 91 | 57 | 27 | 13 | 118 | 65 | 90 | 66 |  | 67 | 164 | 68 | 91 | 65 |  | 116 | 80 | 137 |
| 21.00 | 1,2 | 35 | 95 | 56 | 27 | 8 | 121 | 60 | 98 | 57 |  |  |  |  |  |  | 101 |  |  |  |
| 22.00 | 1,2 | 34 | 95 | 58 |  | 4 | 117 | 46 | 91 | 50 |  | 59 | 147 | 68 | 75 | 63 | 97 | 119 | 82 | 131 |
| 23.00 | 1,1 | 31 | 80 | 59 |  | 4 | 105 | 45 | 63 | 68 |  | 57 | 126 | 64 | 62 | 52 | 89 | 109 | 73 | 104 |

|  | ЮЖНАЯ |  |  |  |  |  |  |  | ЛЕВОБРЕЖНАЯ |  |  |  | ВОСТОЧНАЯ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время | ф.2 | ф.3 | ф.5 | ф.7 | ф. 10 | ф. 14 | ф. 16 |  | ф. 603 | ф. 604 | ф. 608 |  | 611 | 612 | 613 А | 613 Б | 614 А | 616 Б | 622 Б |
| 00.00 | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.00 | 58 | 101 | 33 | 128 | 61 | 53 | 37 |  | 27 | 53 | 5 |  | 45 | 31 | 57 | 33 | 25 | 39 | 72 |
| 2.00 | 47 | 98 | 33 | 111 | 56 |  |  |  | 26 | 50 | 5 |  | 44 | 30 | 56 | 30 | 24 | 33 | 33 |
| 3.00 | 40 | 90 | 29 | 113 | 54 | 47 |  |  | 22 | 45 | 5 |  | 43 | 26 | 48 | 31 | 23 | 40 | 51 |
| 4.00 | 39 | 90 | 30 | 104 | 50 |  |  |  | 21 | 46 | 4 |  | 38 | 27 | 48 | 30 | 23 | 37 | 90 |
| 5.00 | 40 | 80 | 28 | 114 | 52 |  |  |  | 23 | 49 | 4 |  | 40 | 27 | 49 | 30 | 23 | 37 | 52 |
| 6.00 | 55 | 104 | 36 | 135 | 64 | 52 | 45 |  | 25 | 48 | 4 |  | 44 | 31 | 57 | 42 | 27 | 45 | 57 |
| 7.00 | 61 | 113 | 44 | 155 | 68 | 66 | 52 |  | 33 | 64 | 5 |  | 51 | 41 | 65 | 46 | 36 | 36 | 65 |
| 8.00 | 75 | 119 | 65 | 178 | 78 | 72 | 62 |  | 34 | 65 | 5 |  | 65 | 57 | 89 | 70 | 36 | 54 | 89 |
| 9.00 | 81 | 129 | 78 | 206 | 87 | 75 | 69 |  | 33 | 82 | 7 |  | 76 | 77 | 91 | 71 | 40 | 89 | 137 |
| 10.00 | 82 | 136 | 86 | 243 |  |  |  |  | 37 | 68 | 7 |  | 75 | 78 | 103 |  |  |  |  |
| 11.00 | 82 | 136 | 91 | 253 |  |  |  |  | 33 | 70 | 7 |  | 67 | 86 | 107 | 75 | 38 | 101 | 119 |
| 12.00 | 85 | 139 | 95 | 252 |  |  |  |  | 33 | 74 | 7 |  | 76 | 71 | 110 |  | 39 |  |  |
| 13.00 | 81 | 142 | 92 | 247 | 87 | 75 | 75 |  | 36 | 66 | 7 |  | 78 | 62 | 105 | 70 | 39 | 85 | 127 |
| 14.00 | 79 | 153 | 90 | 245 | 86 | 78 | 75 |  | 32 | 71 | 7 |  | 76 | 78 | 107 | 65 | 39 | 100 | 116 |
| 15.00 | 79 | 160 | 88 | 251 |  |  |  |  | 35 | 74 | 7 |  | 75 |  | 93 |  |  |  |  |
| 16.00 | 79 | 154 | 78 | 250 |  |  |  |  | 33 | 75 | 7 |  | 78 | 62 | 89 | 58 | 37 | 96 | 94 |
| 17.00 | 73 | 139 | 59 | 235 | 80 |  |  |  | 37 | 66 | 7 |  | 71 | 48 | 84 | 62 | 36 | 58 | 101 |
| 18.00 | 77 | 142 | 58 |  |  |  |  |  | 35 | 67 | 7 |  | 67 | 48 | 84 | 53 | 35 | 59 | 71 |
| 19.00 | 75 | 148 | 52 |  |  |  |  |  | 38 | 73 | 8 |  | 67 | 50 |  |  |  |  |  |
| 20.00 | 76 | 145 | 48 | 194 | 84 | 84 | 63 |  | 40 | 71 | 8 |  | 57 | 54 | 74 | 43 | 36 | 50 | 57 |
| 21.00 | 74 |  |  |  | 87 | 84 | 58 |  | 40 | 74 | 7 |  | 59 | 54 | 77 | 40 | 39 | 36 | 91 |
| 22.00 | 73 | 128 | 41 | 171 | 85 | 78 | 52 |  | 47 | 73 | 7 |  | 55 | 56 | 75 |  |  |  |  |
| 23.00 | 67 | 124 | 43 | 148 |  |  |  |  | 41 | 66 | 7 |  | 52 | 51 |  |  |  |  |  |

Зелёным курсивом – прошлогодние нагрузки

Летние нагрузки, с 21ч переключения по ПС Судоверфь

|  | ПОЛИГРАФМАШ |  |  |  |  |  |  | ОПТИКА |  |  | СУДОВЕРФЬ |  |  |  |  | ВОЛЖСКАЯ |  |  | СЛХ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время | ф.3 | ф.12 | ф.16 | ф.23 | ф.27 | ф.30 |  | ф.1 | ф.6 |  | ф.1 | ф.3 | ф.5 | ф.10 |  | ф.11 | ф.14 |  | ф.3 |
| 00.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 | 30 |  |  |  |  | 19 |
| 1.00 | 23 | 43 | 49 | 5 | 5 | 9 |  | 39 | 24 |  | 22 | 34 | 25 | 30 |  | 49 | 75 |  | 20 |
| 2.00 | 23 | 40 | 50 | 5 | 5 | 9 |  | 37 | 19 |  | 20 | 35 | 17 | 31 |  | 44 | 70 |  | 18 |
| 3.00 | 19 | 37 | 50 | 5 | 6 | 10 |  | 37 | 22 |  | 17 | 30 | 16 | 29 |  | 41 | 62 |  | 17 |
| 4.00 | 19 | 35 | 44 | 4 | 5 | 9 |  | 43 | 24 |  | 17 | 30 | 15 | 28 |  | 43 | 62 |  | 17 |
| 5.00 | 19 | 42 | 43 | 4 | 6 | 9 |  | 51 | 28 |  | 17 | 30 | 14 | 29 |  | 41 | 69 |  | 16 |
| 6.00 | 24 | 45 | 50 | 4 | 5 | 9 |  | 50 | 41 |  | 22 | 34 | 23 | 37 |  | 51 | 78 |  | 18 |
| 7.00 | 26 | 54 | 64 | 6 | 5 | 9 |  | 64 | 46 |  | 22 | 42 | 19 | 39 |  | 56 | 87 |  | 19 |
| 8.00 | 38 | 64 | 81 | 8 | 6 | 9 |  | 59 | 55 |  | 24 | 38 | 24 | 43 |  | 67 | 103 |  | 24 |
| 9.00 | 52 | 88 | 79 | 12 | 6 | 9 |  | 68 | 52 |  | 25 | 41 | 32 | 46 |  | 74 | 107 |  | 24 |
| 10.00 | 64 | 77 | 81 | 11 | 6 | 10 |  | 64 | 54 |  | 25 | 45 | 29 | 48 |  | 67 | 108 |  | 29 |
| 11.00 | 60 | 80 | 81 | 11 | 6 | 10 |  | 61 | 49 |  | 24 | 40 | 31 | 47 |  | 67 | 122 |  |  |
| 12.00 | 67 |  | 89 | 13 | 6 | 9 |  |  |  |  | 25 | 40 | 28 | 46 |  | 64 | 104 |  | 23 |
| 13.00 |  |  |  |  |  |  |  | 69 | 50 |  | 24 | 40 | 32 | 43 |  | 67 | 118 |  | 24 |
| 14.00 | 61 | 97 | 84 | 10 | 6 | 9 |  | 57 | 48 |  | 25 | 42 | 31 | 39 |  | 65 | 112 |  | 25 |
| 15.00 | 63 | 99 | 72 | 12 | 6 | 17 |  | 65 | 51 |  |  | 37 | 26 | 41 |  | 75 | 105 |  | 22 |
| 16.00 | 62 | 81 | 69 | 12 | 9 | 10 |  | 58 | 44 |  | 25 | 39 | 28 | 41 |  | 67 | 103 |  | 18 |
| 17.00 | 56 | 80 | 79 | 10 | 5 | 9 |  | 56 | 45 |  | 26 | 42 | 21 | 42 |  | 64 | 100 |  | 18 |
| 18.00 | 50 |  | 80 | 10 | 5 | 10 |  | 61 | 47 |  | 29 |  | 19 | 41 |  | 63 | 107 |  |  |
| 19.00 | 47 |  | 72 | 10 | 5 | 12 |  | 56 | 41 |  |  | 45 | 22 | 40 |  | 71 | 101 |  | 18 |
| 20.00 | 41 | 67 | 70 | 11 | 5 | 9 |  | 61 | 38 |  | 31 | 46 | 23 | 42 |  |  |  |  | 19 |
| 21.00 | 32 | 65 |  |  |  |  |  | 51 | 34 |  | 76 | 0 | 20 | 51 |  | 67 |  |  | 20 |
| 22.00 | 34 | 61 | 71 | 10 | 5 | 10 |  | 44 | 30 |  | 74 | 0 | 22 | 53 |  | 73 | 107 |  | 20 |
| 23.00 | 33 |  | 62 | 10 | 5 | 10 |  | 41 | 25 |  |  |  | 19 | 50 |  | 63 | 92 |  | 18 |

|  | САТУРН |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время | ф.1 | ф.2 | ф.6 | ф.7 | ф.8 | ф.9 |
| 1.00 | 23 | 2 | 32 | 36 | 42 | 28 |
| 2.00 | 22 | 2 | 34 | 34 | 40 | 26 |
| 3.00 | 19 | 2 | 30 | 33 | 45 | 26 |
| 4.00 | 20 | 2 | 29 | 44 | 43 | 26 |
| 5.00 | 21 | 2 | 36 | 46 | 52 | 34 |
| 6.00 | 25 | 2 | 39 | 46 | 55 | 37 |
| 7.00 | 43 | 2 | 44 | 42 | 59 | 38 |
| 8.00 | 45 | 2 | 54 | 48 | 61 | 40 |
| 9.00 | 44 | 2 | 52 | 48 | 58 | 40 |
| 10.00 | 52 | 2 | 60 | 52 | 63 | 41 |
| 11.00 | 32 | 2 | 53 | 52 | 58 | 42 |
| 12.00 | 28 | 2 | 49 | 51 | 59 | 40 |
| 13.00 | 46 | 1 | 51 | 49 | 55 | 36 |
| 14.00 | 43 | 2 | 53 | 46 | 59 | 40 |
| 15.00 | 50 | 2 | 50 | 49 | 57 | 37 |
| 16.00 | 30 | 1 | 52 | 8 | 66 | 41 |
| 17.00 | 21 | 1 | 64 | 54 | 59 | 44 |
| 18.00 | 27 | 1 | 60 | 47 | 66 | 43 |
| 19.00 | 27 | 1 | 59 | 50 | 63 | 47 |
| 20.00 | 23 | 1 | 60 | 51 | 64 | 44 |
| 21.00 | 24 | 2 | 62 | 52 | 71 | 42 |
| 22.00 | 26 | 2 | 54 | 43 | 58 | 38 |
| 23.00 | 25 | 2 | 45 | 34 | 51 | 31 |
| 00.00 | 26 | 2 | 35 | 42 | 44 | 30 |

| Время | Мз1 | г1-04 | Мз2 | г1-13** | В-1* | г2-04 | В-2 | г2-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.00 |  |  | 23 | 134 | 55 | 192 | 5 | 29 |
| 2.00 |  |  | 23 | 134 | 44 | 177 | 5 | 29 |
| 3.00 |  |  | 24 | 140 | 47 | 182 | 5 | 29 |
| 4.00 |  |  | 26 | 152 | 48 | 178 | 4 | 23 |
| 5.00 |  |  | 30 | 175 | 55 | 171 | 4 | 23 |
| 6.00 |  |  | 35 | 204 | 54 | 165 | 6 | 35 |
| 7.00 |  |  | 49 | 286 | 68 | 175 | 8 | 47 |
| 8.00 |  |  | 52 | 303 | 86 | 172 | 7 | 41 |
| 9.00 |  |  | 53 | 309 | 82 | 270 | 8 | 47 |
| 10.00 |  |  | 55 | 321 | 87 | 321 | 8 | 47 |
| 11.00 |  |  | 41 | 239 | 73 | 334 | 7 | 41 |
| 12.00 |  |  | 44 | 257 | 74 | 308 | 8 | 47 |
| 13.00 |  |  | 50 | 292 | 82 | 233 | 11 | 64 |
| 14.00 |  |  | 46 | 268 | 79 | 288 | 8 | 47 |
| 15.00 |  |  | 41 | 239 | 80 | 306 | 9 | 53 |
| 16.00 |  |  | 28 | 163 | 71 | 258 | 8 | 47 |
| 17.00 |  |  | 27 | 158 | 66 | 305 | 7 | 41 |
| 18.00 |  |  | 27 | 158 | 60 | 274 | 8 | 47 |
| 19.00 |  |  | 26 | 152 | 62 | 262 | 6 | 35 |
| 20.00 |  |  | 26 | 152 | 56 | 209 | 5 | 29 |
| 21.00 |  |  | 25 | 146 | 60 | 213 | 6 | 35 |
| 22.00 |  |  | 23 | 134 | 57 | 210 | 6 | 35 |
| 23.00 |  |  | 26 | 152 | 56 | 205 | 5 | 29 |
| 00.00 |  |  | 27 | 158 | 52 | 206 | 5 | 29 |

* - Волжская 1 – нагрузка не только наша, ГПП2ф4 - наша

** - в пересчёте с 35кВ МЗ-2 и ВЛЖ-2