## Форма 8.1
Приложение № _____ к приказу от "_____"________________2018 г.
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [13 empty] | 3 | месяцев | 2024 | года
ОАО "Рыбинская городская электросеть"
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросеетвого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
70 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ ТП-179 фид.2 | 0.38 | 10:00 2024.03.01 | 15:00 2024.03.01 | П | 5 | ВЛ-0,38кВ ТП-179 фид.2 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
71 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ ТП24 ф.9 | 0.38 | 10:00 2024.03.01 | 15:00 2024.03.01 | П | 5 | КЛ-0,38кВ ТП24 ф.9 ф.11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
72 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38 кВ, ТП-313 ф.2 Ворошилова д.1 | 0.38 | 13:30 2024.03.01 | 14:00 2024.03.01 | В | 0.5 | КЛ-0,38 кВ, ТП-313 ф.2 Ворошилова д.1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |  | Акт №8 от 2024.03.01 | 3.4.14 | 4.12 | 1
73 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП331 ф.16 | 0.38 | 08:00 2024.03.02 | 13:00 2024.03.02 | П | 5 | ТП331 ф.16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |  |  |  |  | 1
74 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ, ТП-179 ф.2 | 0.38 | 10:00 2024.03.04 | 15:00 2024.03.04 | П | 5 | ВЛ-0,4кВ, ТП-179 ф.2 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
75 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ, ТП-179 ф.2 | 0.38 | 10:00 2024.03.05 | 15:00 2024.03.05 | П | 5 | ВЛ-0,4кВ, ТП-179 ф.2 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
76 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-66 | 0.38 | 13:30 2024.03.05 | 16:00 2024.03.05 | П | 2.5 | ТП-66 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
77 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-6кВ, ТП196-ТП191 | 6 (6.3) | 14:10 2024.03.05 | 19:30 2024.03.05 | В | 5.33 | ТП192, ТП191, ТП196 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 8 | 28 | 0 | 420 |  | Акт №9 от 2024.03.06 | 3.4.14 | 4.12 | 1
78 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП-59 ф.8, ф.10 | 0.38 | 09:00 2024.03.06 | 11:00 2024.03.06 | П | 2 | ТП-59 ф.8, ф.10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
79 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-66 | 0.38 | 13:30 2024.03.06 | 16:00 2024.03.06 | П | 2.5 | ТП-66 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
80 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП549 ф.14, ф.16 | 0.38 | 07:30 2024.03.07 | 08:30 2024.03.07 | П | 1 | КЛ-0,38кВ, ТП549 ф.14, ф.16 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
81 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | КЛ-0,38кВ, ТП339 ф.12 | 0.38 | 09:30 2024.03.07 | 15:00 2024.03.07 | П | 5.5 | КЛ-0,38кВ, ТП339 ф.12 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
82 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП178 ф.1 | 0.38 | 10:00 2024.03.07 | 12:00 2024.03.07 | П | 2 | ВЛ-0,38кВ, ТП178 ф.1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
83 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП44 ф.13 | 0.38 | 09:00 2024.03.11 | 11:00 2024.03.11 | П | 2 | КЛ-0,38кВ, ТП44 ф.13 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
84 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП115 ф.1, ф.2 | 0.38 | 10:00 2024.03.11 | 12:00 2024.03.11 | П | 2 | ВЛ-0,38кВ, ТП115 ф.1, ф.2 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1
85 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | КЛ-0,38кВ, ТП339 ф.12 | 0.38 | 10:30 2024.03.11 | 13:30 2024.03.11 | П | 3 | КЛ-0,38кВ, ТП339 ф.12 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
86 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП115 ф.2 | 0.38 | 10:00 2024.03.12 | 12:00 2024.03.12 | П | 2 | ВЛ-0,38кВ, ТП115 ф.1, ф.2 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
87 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | КЛ-0,38кВ, ТП339 ф.12 | 0.38 | 10:30 2024.03.12 | 13:30 2024.03.12 | П | 3 | КЛ-0,38кВ, ТП339 ф.12 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
88 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-108 Т2 | 0.38 | 10:30 2024.03.13 | 13:30 2024.03.13 | П | 3 | ТП-108 Т2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
89 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП115 ф.2 | 0.38 | 10:00 2024.03.13 | 14:00 2024.03.13 | П | 4 | ВЛ-0,38кВ, ТП115 ф.2 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
90 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП339 ф.12 | 0.38 | 10:30 2024.03.13 | 14:30 2024.03.13 | П | 4 | КЛ-0,38кВ, ТП339 ф.12 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
91 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | КЛ-0,38кВ, ТП54 ф.2 | 0.38 | 09:30 2024.03.14 | 12:30 2024.03.14 | П | 3 | КЛ-0,38кВ, ТП54 ф.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
92 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП115 ф.2 | 0.38 | 10:00 2024.03.14 | 14:00 2024.03.14 | П | 4 | ВЛ-0,38кВ, ТП115 ф.2 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
93 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП552 ф.1, ф.3 | 0.38 | 10:00 2024.03.14 | 13:00 2024.03.14 | П | 3 | КЛ-0,38кВ, ТП552 ф.1, ф.3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
94 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП517 ф.15 | 0.38 | 13:30 2024.03.15 | 15:00 2024.03.15 | П | 1.5 | КЛ-0,38кВ, ТП517 ф.15 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
95 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП115 ф.6 | 0.38 | 13:30 2024.03.15 | 15:00 2024.03.15 | П | 1.5 | КЛ-0,38кВ, ТП115 ф.6 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
96 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ ТП-114 фид.1 | 0.38 | 10:00 2024.03.18 | 12:00 2024.03.18 | П | 2 | ВЛ-0,38кВ ТП-114 фид.1 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
97 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП196 | 6 (6.3) | 10:30 2024.03.18 | 12:30 2024.03.18 | П | 2 | ТП196 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
98 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ ТП-115 фид.2 | 0.38 | 11:00 2024.03.18 | 16:00 2024.03.18 | П | 5 | ВЛ-0,38кВ ТП-115 фид.6 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
99 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ ТП-115 фид.6 | 0.38 | 13:30 2024.03.18 | 15:00 2024.03.18 | П | 1.5 | ВЛ-0,38кВ ТП-115 фид.6 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
100 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38 кВ, ТП-375 ф.4 | 0.38 | 14:00 2024.03.18 | 17:00 2024.03.18 | П | 3 | КЛ-0,38 кВ, ТП-375 ф.4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
101 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП196 | 6 (6.3) | 10:00 2024.03.18 | 13:30 2024.03.18 | П | 3.5 | ТП196 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
102 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ ТП-549 фид.8,14,16 | 0.38 | 13:30 2024.03.19 | 15:30 2024.03.19 | П | 2 | КЛ-0,38кВ ТП-549 фид.8,14,16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
103 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ ТП-115 фид.1 | 0.38 | 09:30 2024.03.20 | 10:00 2024.03.20 | П | 0.5 | ВЛ-0,38кВ ТП-115 фид.1 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
104 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ ТП-115 фид.2 | 0.38 | 10:30 2024.03.20 | 15:30 2024.03.20 | П | 5 | ВЛ-0,38кВ ТП-115 фид.2 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
105 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ ТП-115 фид.2 | 0.38 | 10:30 2024.03.21 | 15:30 2024.03.21 | П | 5 | ВЛ-0,38кВ ТП-115 фид.2 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
106 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ ТП-115 фид.2 | 0.38 | 10:30 2024.03.22 | 15:00 2024.03.22 | П | 4.5 | ВЛ-0,38кВ ТП-115 фид.2 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
107 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-6кВ, ТП45-ТП36 | 6 (6.3) | 05:45 2024.03.24 | 07:00 2024.03.24 | В | 1.25 | ТП29, ТП25, ТП19, ТП45, ТП12, ТП377, ТП376, ТП371, ТП369, ТП368с2 | 0 | Детский сад №7, УВД | 203 | 0 | 8 | 195 | 0 | 0 | 20 | 183 | 0 | 1200 |  | Акт №10 от 2024.03.25 | 3.4.14 | 4.12 | 1
108 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ ТП-115 фид.2 | 0.38 | 10:30 2024.03.26 | 14:30 2024.03.26 | П | 4 | ВЛ-0,38кВ ТП-115 фид.2 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
109 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-6кВ, ТП360-ТП367 | 6 (6.3) | 01:00 2024.03.26 | 02:00 2024.03.26 | В | 1 | ТП390, ТП370, ТП360, ТП376, ТП374ст, ТП374н, ТП373, ТП372, ТП368с1, ТП367с2, ТП361 | 0 | Пенсионный фонд, МКД 4шт., МП "Спортивный комплекс "Полёт" | 144 | 0 | 26 | 118 | 0 | 0 | 27 | 117 | 0 | 600 |  | Акт №11 от 2024.03.27 | 3.4.14 | 4.12 | 1
110 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП390 | 0.38 | 09:00 2024.03.26 | 10:00 2024.03.26 | П | 1 | ТП390 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
111 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-6кВ, ТП469-РП7ф.702 | 10 (10.5) | 10:15 2024.03.28 | 11:50 2024.03.28 | В | 1.58 | ТП477, ТП478, ТП411, ТП474с2, ТП481, ТП480с1, ТП469, РП7с1 | 0 | Котельная Тема, ООО Полимерпласт, МКД, торговый центр | 228 | 0 | 8 | 220 | 0 | 0 | 29 | 199 | 0 | 600 |  | Акт №12 от 2024.03.28 | 3.4.14 | 4.12 | 1
112 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ ТП-115 фид.2 | 0.38 | 10:30 2024.03.29 | 14:30 2024.03.29 | П | 4 | ВЛ-0,38кВ ТП-115 фид.2 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
113 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ ТП-163 фид.6, фид.8 | 0.38 | 10:30 2024.03.29 | 14:30 2024.03.29 | П | 4 | ВЛ-0,38кВ ТП-163 фид.6, фид.8 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
114 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ, КУ№14 ул.Ворошилова д.13-РЩ д.11а Ворошилова | 0.38 | 06:00 2024.03.30 | 11:30 2024.03.30 | В | 5.5 | КЛ-0,4кВ, КУ№14 ул.Ворошилова д.13-РЩ д.11а Ворошилова | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 25 |  | Акт №13 от 2024.04.01 | 3.4.14 | 4.12 | 1
115 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ, ТП157 ф.17-КУ№д.7 ул.Больничная | 0.38 | 07:00 2024.03.30 | 08:30 2024.03.30 | В | 1.5 | КЛ-0,4кВ, ТП157 ф.17-КУ№д.7 ул.Больничная | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  | Акт №14 от 2024.04.01 | 3.4.14 | 4.12 | 1
116 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-6кВ, ТП376-ТП377 | 6 (6.3) | 04:45 2024.03.31 | 08:30 2024.03.31 | В | 3.75 | ТП29, ТП25, ТП19, ТП45, ТП12, ТП377, ТП376, ТП371, ТП369, ТП368с2 | 0 | Детский сад №7, УВД | 203 | 0 | 8 | 195 | 0 | 0 | 20 | 183 | 0 | 900 |  | Акт №15 от 2024.04.01 | 3.4.14 | 4.12 | 1
Note on W6: В столбце 23 указываются наименования смежных сетевых организаций, затронутых данным прекращением передачи электрической энергии.
Note on X6: Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании указываются в столбцах 24 - 27 только в отношении внерегламентных отключений и аварийных ограничений.
Note on AA6: указывается 0 (ноль), если прекращение передачи электрической энергии не включается в расчет показателей надежности в соответствии с положениями настоящих Методических указаний; указывается 1 (один), если прекращение передачи электрической энергии включается в расчет показателей надежности в соответствии с положениями настоящих Методических указаний.
Note on A7: указывается номер прекращения передачи электрической энергии. Указанный номер присваивается в хронологическом порядке, исходя из сквозной нумерации прекращений передачи электрической энергии с начала года.
Note on B7: указывается наименование структурной единицы сетевой организации (филиала, района электрических сетей, отделения), имеющего в своем составе оперативно-диспетчерский персонал.
Note on C7: указывается вид объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, отключение которого стало причиной прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации: "ВЛ" - воздушная линия электропередачи; "КЛ" - кабельная линия электропередачи; "КВЛ" - кабельно-воздушная линия электропередачи; (абзац введен Приказом Минэнерго России от 21.06.2017 N 544) "ПС" - подстанция 35 кВ и выше; "ТП" - трансформаторная подстанция 6 - 20 кВ; "РП" - распределительный пункт.
Note on D7: указывается диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, отключение которого стало причиной прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации.
Note on E7: указывается высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, отключение которого стало причиной прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации, кВ.
Note on F7: указывается время и дата начала прекращения передачи электрической энергии в формате "часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД", которая определяется в отношении потребителей услуг сетевой организации. Фиксация времени начала прекращения передачи электрической энергии осуществляется в соответствии с настоящими методическими указаниями.
Note on G7: указывается время и дата восстановления режима потребления электрической энергии в формате "часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД", которая определяется в отношении последнего затронутого данным прекращением передачи электрической энергии потребителя услуг сетевой организации. Фиксация времени окончания прекращения передачи электрической энергии осуществляется в соответствии с настоящими методическими указаниями.
Note on H7: В столбце 8 указывается вид прекращения передачи электрической энергии: "П" - плановое отключение, связанное с необходимостью проведения ремонтно-восстановительных работ в соответствии с разделом III Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии; "А" - аварийное ограничение, связанное с введением в действие графиков аварийного ограничения режима потребления в соответствии с пунктами 40 - 46 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии; "В" - внерегламентное отключение в соответствии с пунктом 47 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии;
Note on I7: указывается продолжительность прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации в часах, определяемая разностью между временем восстановления режима потребления электрической энергии (столбец 8) и временем начала прекращения передачи электрической энергии в формате десятичной дроби с двумя знаками после запятой.
Note on J7: В столбце 10 последовательно по мере отключения указываются сокращенные диспетчерские наименования объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации в результате технологического нарушения на объекте электросетевого хозяйства, отключение которого стало причиной развития аварии. Если отключение трансформаторной подстанции (ТП) 6 - 20 кВ привело к отключению всех отходящих линий электропередач класса напряжения 0.4 кВ, то в столбце 10 указывается отключенная ТП (жирным шрифтом) без указания отходящих линий электропередач класса напряжения 0.4 кВ.
Note on V7: Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг сетевой организации, по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, указывается в кВт в столбце 22.