## Форма 8.1
Приложение № _____ к приказу от "_____"________________2018 г.
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [13 empty] | 12 | месяцев | 2024 | года
ОАО "Рыбинская городская электросеть"
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросеетвого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
159 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-71 | 6 (6.3) | 09:00 2024.05.02 | 11:00 2024.05.02 | П | 2 | ТП-71 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
160 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ ТП-15 ф.3, ф.4 | 0.38 | 09:45 2024.05.02 | 10:45 2024.05.02 | П | 1 | КЛ-0,38кВ ТП-15 ф.3, ф.4 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
161 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-127 | 6 (6.3) | 09:00 2024.05.03 | 11:00 2024.05.03 | П | 2 | ТП-127 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
162 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-6кВ ТПМетеор - ТП343 | 6 (6.3) | 12:25 2024.05.03 | 13:45 2024.05.03 | В | 1.33 | ТП320, ТПМетеор, ТП343 | 0 | ООО "Виконда Девелопмент" | 111 | 0 | 2 | 109 | 0 | 0 | 2 | 109 | 0 | 200 |  | Акт №27 от 2024.05.03 | 3.4.8 | 4.4 | 1
163 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ ТП-16 ф.15 | 0.38 | 14:00 2024.05.03 | 15:00 2024.05.03 | П | 1 | КЛ-0,38кВ ТП-16 ф.15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
164 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-6кВ ТП122 - ТП181 | 6 (6.3) | 11:45 2024.05.04 | 13:30 2024.05.04 | В | 1.75 | РП4, ТП112, ТП113н, ТП113ст, ТП181, ТП123, ТП131, ТП234 | 0 | очистные сооружения | 660 | 0 | 3 | 657 | 0 | 0 | 15 | 645 | 0 | 500 |  | Акт №28 от 2024.05.06 | 3.4.8 | 4.4 | 1
165 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-6кВ ТП585- ТП170 | 6 (6.3) | 22:45 2024.05.04 | 23:30 2024.05.04 | В | 0.75 | ТПКНСт1, ТП167, ТП168, ТПСады, ТП170, ТП169, ТП166, ТП163с2 | 0 | Котельная ГЭС14, Водоканал | 253 | 0 | 2 | 251 | 0 | 0 | 17 | 236 | 0 | 340 |  | Акт №29 от 2024.05.06 | 3.4.14 | 4.12 | 1
166 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-133 | 6 (6.3) | 09:00 2024.05.06 | 11:00 2024.05.06 | П | 2 | ТП-133 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
167 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-543 | 0.38 | 14:00 2024.05.06 | 16:00 2024.05.06 | П | 2 | ТП-543 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
168 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-317 | 6 (6.3) | 09:00 2024.05.07 | 11:00 2024.05.07 | П | 2 | ТП-317 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 125 |  |  |  |  | 1
169 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-24 | 6 (6.3) | 09:00 2024.05.08 | 11:00 2024.05.08 | П | 2 | ТП-24 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 3 | 45 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1
170 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-72 | 6 (6.3) | 09:00 2024.05.13 | 11:00 2024.05.13 | П | 2 | ТП-72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 5 | 21 | 0 | 280 |  |  |  |  | 1
171 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП124 ф.4-опора №21В | 0.38 | 09:30 2024.05.13 | 11:00 2024.05.13 | В | 1.5 | КЛ-0,38кВ, ТП124 ф.4-опора №21в | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 25 |  | Акт №30 от 2024.05.13 | 3.4.14 | 4.12 | 1
172 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП6 ф.1 ф.6 | 0.38 | 10:30 2024.05.13 | 11:30 2024.05.13 | П | 1 | КЛ-0,38кВ, ТП6 ф.1 ф.6 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
173 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-318 | 6 (6.3) | 10:00 2024.05.14 | 12:00 2024.05.14 | П | 2 | ТП-318 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
174 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-150 | 6 (6.3) | 10:00 2024.05.14 | 16:00 2024.05.14 | П | 6 | ТП-150 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
175 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП163 ф.6 ф.8 | 0.38 | 10:00 2024.05.15 | 14:00 2024.05.15 | П | 4 | КЛ-0,38кВ, ТП163 ф.6 ф.8 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
176 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-409 | 6 (6.3) | 10:00 2024.05.15 | 12:00 2024.05.15 | П | 2 | ТП-409 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
177 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ ТП115 ф.2 | 0.38 | 10:30 2024.05.15 | 13:30 2024.05.15 | П | 3 | ВЛ-0,38кВ ТП115 ф.2 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1
178 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-74 | 6 (6.3) | 10:00 2024.05.16 | 12:00 2024.05.16 | П | 2 | ТП-74 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
179 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП163 ф.6 ф.8 | 0.38 | 10:00 2024.05.16 | 14:00 2024.05.16 | П | 4 | КЛ-0,38кВ, ТП163 ф.6 ф.8 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
180 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ ТП115 ф.2 | 0.38 | 09:30 2024.05.16 | 12:30 2024.05.16 | П | 3 | ВЛ-0,38кВ ТП115 ф.2 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1
181 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-22 | 6 (6.3) | 10:00 2024.05.17 | 12:00 2024.05.17 | П | 2 | ТП-22 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
182 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП137 | 6 (6.3) | 11:00 2024.05.17 | 16:00 2024.05.17 | П | 5 | ТП137 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 3 | 33 | 0 | 130 |  |  |  |  | 1
183 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КВЛ | ПС Селехово ф.3-ТП153 | 6 (6.3) | 17:05 2024.05.18 | 17:50 2024.05.18 | В | 0.75 | ТП153, ТП156, ТП212, ТП211, ТП217, ТП209, ТП216, ТП219 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 8 | 153 | 0 | 150 |  | Акт №31 от 2024.05.20 | 3.4.8 | 4.4 | 1
184 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-6кВ, ТП154-ТП151 | 6 (6.3) | 11:50 2024.05.20 | 13:10 2024.05.20 | В | 1.33 | ТП160, ТП154, ТП151, ТП145, ТП158 | 0 | Детский сад | 129 | 0 | 1 | 128 | 0 | 0 | 12 | 117 | 0 | 400 |  | Акт №32 от 2024.05.20 | 3.4.8 | 4.4 | 1
185 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-109 | 6 (6.3) | 13:30 2024.05.20 | 16:00 2024.05.20 | П | 2.5 | ТП-109 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
186 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ ТП115 ф.2 | 0.38 | 09:30 2024.05.20 | 12:30 2024.05.20 | П | 3 | ВЛ-0,38кВ ТП115 ф.2 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1
187 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-15 | 6 (6.3) | 09:00 2024.05.21 | 11:00 2024.05.21 | П | 2 | ТП-15 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 3 | 67 | 0 | 130 |  |  |  |  | 1
188 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, РП-2ф.16-КУ №3 Моторостроителей д.2а | 0.38 | 10:00 2024.05.21 | 11:00 2024.05.21 | В | 1 | КЛ-0,38кВ, РП-2 ф.16-КУ №3 Моторостроителей д.2а | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | Акт №33 от 2024.05.21 | 3.4.14 | 4.12 | 1
189 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ ТП115 ф.2 | 0.38 | 09:30 2024.05.21 | 13:30 2024.05.21 | П | 4 | ВЛ-0,38кВ ТП115 ф.2 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1
190 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-321 | 6 (6.3) | 09:00 2024.05.22 | 11:00 2024.05.22 | П | 2 | ТП-321 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 135 |  |  |  |  | 1
191 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ ТП115 ф.2 | 0.38 | 09:30 2024.05.22 | 13:30 2024.05.22 | П | 4 | ВЛ-0,38кВ ТП115 ф.2 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1
192 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП124 | 6 (6.3) | 09:40 2024.05.23 | 12:40 2024.05.23 | П | 3 | ТП124 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
193 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-6кВ, ПС Полиграфмаш ф.12-РП1 ф.112 | 6 (6.3) | 13:20 2024.05.23 | 13:25 2024.05.23 | В | 0.08 | ТП-9, ТП10, ТП11, ТП16т1, ТП40т2, ТП7, ТП6т2, ТП14т1 | ОСВ-1 | Музей , торгово офисное здание, банк | 225 | 0 | 12 | 213 | 0 | 0 | 29 | 196 | 0 | 650 |  | Акт №34 от 2024.05.23 | 3.4.14 | 4.12 | 1
194 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38 кВ, КУ№1 ул.Славвского д.4 -КУ №2 ул. Желябова д.18 | 0.38 | 11:15 2024.05.25 | 13:45 2024.05.25 | В | 2.5 | КЛ-0,38кВ, Н. Космонавтов д.5, Славского д.4, Желябова д.18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | Акт №35 от 2024.05.27 | 3.4.14 | 4.12 | 1
195 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-6кВ,ТП4 Вымпел - ТП381, ТП380 | 6 (6.3) | 11:50 2024.05.25 | 11:50 2024.05.25 | В | 0 | КЛ-6кВ, ТП4 Вымпел - ТП381, ТП382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Акт №36 от 2024.05.27 | 3.4.14 | 4.12 | 0
196 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ, ТП474 ф.1-Т1 | 10 (10.5) | 14:35 2024.05.25 | 15:30 2024.05.25 | В | 0.92 | ТП409, ТП410, ТП478, ТП474, ТП480 | 0 | ООО Полимерпласт | 117 | 0 | 6 | 111 | 0 | 0 | 16 | 101 | 0 | 220 |  | Акт №37 от 2024.05.27 | 3.4.14 | 4.12 | 1
197 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КВЛ | КВЛ-0,38кВ, ТП-163 ф.8 | 0.38 | 10:00 2024.05.27 | 14:00 2024.05.27 | П | 4 | КВЛ-0,38кВ, ТП-163 ф.8 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
198 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КВЛ | КВЛ-0,38кВ, ТП-59 ф.5 | 0.38 | 17:10 2024.05.27 | 19:50 2024.05.27 | В | 2.67 | КВЛ-0,38кВ, ТП-59 ф.5, ф.1, ф.2, ф.3, ф.4, ф.12 | 0 | Тюрьма ввод1, ЗАО Амрекс | 65 | 0 | 2 | 63 | 0 | 0 | 5 | 60 | 0 | 90 |  | Акт №38 от 2024.05.27 | 3.4.14 | 4.10 | 1
199 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-163 ф.6 | 0.38 | 10:00 2024.05.28 | 14:00 2024.05.28 | П | 4 | КВЛ-0,38кВ, ТП-163 ф.6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
200 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-112 ф.2 | 0.38 | 10:00 2024.05.28 | 15:00 2024.05.28 | П | 5 | КВЛ-0,38кВ, ТП-112 ф.2 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
201 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-124 ф.2, ф.4 | 0.38 | 10:00 2024.05.30 | 15:00 2024.05.30 | П | 5 | ВЛ-0,38кВ, ТП-124 ф.2, ф.4 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
202 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП-2 ф.16 | 0.38 | 10:00 2024.05.30 | 12:00 2024.05.30 | П | 2 | ТП-2 ф.16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
203 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ ТП115 ф.2 | 0.38 | 09:30 2024.05.31 | 14:30 2024.05.31 | П | 5 | ВЛ-0,38кВ ТП115 ф.2 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1
Note on W6: В столбце 23 указываются наименования смежных сетевых организаций, затронутых данным прекращением передачи электрической энергии.
Note on X6: Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании указываются в столбцах 24 - 27 только в отношении внерегламентных отключений и аварийных ограничений.
Note on AA6: указывается 0 (ноль), если прекращение передачи электрической энергии не включается в расчет показателей надежности в соответствии с положениями настоящих Методических указаний; указывается 1 (один), если прекращение передачи электрической энергии включается в расчет показателей надежности в соответствии с положениями настоящих Методических указаний.
Note on A7: указывается номер прекращения передачи электрической энергии. Указанный номер присваивается в хронологическом порядке, исходя из сквозной нумерации прекращений передачи электрической энергии с начала года.
Note on B7: указывается наименование структурной единицы сетевой организации (филиала, района электрических сетей, отделения), имеющего в своем составе оперативно-диспетчерский персонал.
Note on C7: указывается вид объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, отключение которого стало причиной прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации: "ВЛ" - воздушная линия электропередачи; "КЛ" - кабельная линия электропередачи; "КВЛ" - кабельно-воздушная линия электропередачи; (абзац введен Приказом Минэнерго России от 21.06.2017 N 544) "ПС" - подстанция 35 кВ и выше; "ТП" - трансформаторная подстанция 6 - 20 кВ; "РП" - распределительный пункт.
Note on D7: указывается диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, отключение которого стало причиной прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации.
Note on E7: указывается высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, отключение которого стало причиной прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации, кВ.
Note on F7: указывается время и дата начала прекращения передачи электрической энергии в формате "часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД", которая определяется в отношении потребителей услуг сетевой организации. Фиксация времени начала прекращения передачи электрической энергии осуществляется в соответствии с настоящими методическими указаниями.
Note on G7: указывается время и дата восстановления режима потребления электрической энергии в формате "часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД", которая определяется в отношении последнего затронутого данным прекращением передачи электрической энергии потребителя услуг сетевой организации. Фиксация времени окончания прекращения передачи электрической энергии осуществляется в соответствии с настоящими методическими указаниями.
Note on H7: В столбце 8 указывается вид прекращения передачи электрической энергии: "П" - плановое отключение, связанное с необходимостью проведения ремонтно-восстановительных работ в соответствии с разделом III Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии; "А" - аварийное ограничение, связанное с введением в действие графиков аварийного ограничения режима потребления в соответствии с пунктами 40 - 46 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии; "В" - внерегламентное отключение в соответствии с пунктом 47 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии;
Note on I7: указывается продолжительность прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации в часах, определяемая разностью между временем восстановления режима потребления электрической энергии (столбец 8) и временем начала прекращения передачи электрической энергии в формате десятичной дроби с двумя знаками после запятой.
Note on J7: В столбце 10 последовательно по мере отключения указываются сокращенные диспетчерские наименования объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации в результате технологического нарушения на объекте электросетевого хозяйства, отключение которого стало причиной развития аварии. Если отключение трансформаторной подстанции (ТП) 6 - 20 кВ привело к отключению всех отходящих линий электропередач класса напряжения 0.4 кВ, то в столбце 10 указывается отключенная ТП (жирным шрифтом) без указания отходящих линий электропередач класса напряжения 0.4 кВ.
Note on V7: Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг сетевой организации, по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, указывается в кВт в столбце 22.