## Форма 8.1
Приложение № _____ к приказу от "_____"________________2018 г.
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [13 empty] | 12 | месяцев | 2024 | года
ОАО "Рыбинская городская электросеть"
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросеетвого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
204 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП-62 ф.4-КУ№1 Гагарина д.24 | 0.38 | 06:30 2024.06.03 | 07:30 2024.06.03 | В | 1 | КЛ-0,38кВ, ТП-62 ф.4-КУ№1 Гагарина д.24 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |  | Акт №39 от 2024.06.03 | 3.4.8 | 4.4 | 1
205 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КВЛ | ПС Веретье фид.34-РП15 фид.1517 | 6 (6.3) | 12:50 2024.06.03 | 13:30 2024.06.03 | В | 0.67 | РП-15 с2 | 0 | Котельная Веретье, ЗАО"Стройинжиниринг" | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 420 |  | Акт №40 от 2024.06.03 | 3.4.12.2 | 4.12 | 1
206 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП-16 ф.8-траверса дома ул.Чкалова д.31 | 0.38 | 15:15 2024.06.03 | 17:10 2024.06.03 | В | 1.92 | КЛ-0,38кВ, ТП-16 ф.8-траверса дома ул. Чкалова д.31 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 50 |  | Акт №41 от 2024.06.03 | 3.4.8 | 4.4 | 1
207 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КВЛ | ТП118-ТП116 | 6 (6.3) | 16:05 2024.06.03 | 18:40 2024.06.03 | В | 2.58 | ТП116, ТП119, ТП118, ТП121, ТП117, ТП189. ТП176, ТПКипячево, ТП130, ТП ОАО "Рыбинсккорм" | 0 | 0 | 1591 | 0 | 0 | 1591 | 0 | 0 | 2 | 1589 | 0 | 430 |  | Акт №42 от 2024.06.03 | 3.4.12 | 4.12 | 1
208 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП370 ф.12 | 0.38 | 13:30 2024.06.04 | 15:30 2024.06.04 | П | 2 | КЛ-0,38кВ, ТП370 ф.12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
209 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-6кВ, ПС Веретье ф.34 - РП15 ф.1517 | 6 (6.3) | 06:00 2024.06.05 | 18:00 2024.06.05 | П | 12 | ВЛ-6кВ, ПС Веретье ф.34 - РП15 ф.1517 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
210 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-6кВ, ПС Веретье ф.34 - РП15 ф.1517 | 6 (6.3) | 06:00 2024.06.07 | 18:00 2024.06.07 | П | 12 | ВЛ-6кВ, ПС Веретье ф.34 - РП15 ф.1517 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
211 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-6кВ,ТП41-ТП26 | 6 (6.3) | 09:35 2024.06.07 | 10:45 2024.06.07 | В | 1.17 | ТП43с2, ТП44с1, ТП32с1, ТП41, ТП35, ТП34с1, ТП27 | 0 | МКД Плеханова д.20, Кафе герцена д.31 | 113 | 0 | 9 | 104 | 0 | 0 | 14 | 99 | 0 | 500 |  | Акт №43 от 2024.06.07 | 3.4.14 | 4.12 | 1
212 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ ТП182 ф.1 | 0.38 | 09:30 2024.06.10 | 11:30 2024.06.10 | П | 2 | ВЛ-0,38кВ ТП182 ф.1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
213 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ ТП543 ф.6, ф.8 | 0.38 | 11:00 2024.06.10 | 13:00 2024.06.10 | П | 2 | КЛ-0,38кВ ТП543 ф.6, ф.8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
214 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ ТП116 ф.2 | 0.38 | 09:30 2024.06.11 | 14:30 2024.06.11 | П | 5 | ВЛ-0,38кВ ТП116 ф.2 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
215 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП137 ф.6 | 0.38 | 10:00 2024.06.13 | 11:00 2024.06.13 | П | 1 | ВЛ-0,38кВ, ТП137 ф.6 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
216 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, РП-2 ф.5-КУ№9 Моторостроителей д.5 | 0.38 | 09:20 2024.06.13 | 10:45 2024.06.13 | В | 1.42 | КЛ-0,38кВ, РП-2 ф.5-КУ№9 Моторостроителей д.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |  | Акт №44 от 2024.06.13 | 3.4.14 | 4.12 | 1
217 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-150 | 6 (6.3) | 09:30 2024.06.14 | 16:00 2024.06.14 | П | 6.5 | ТП-150 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 130 |  |  |  |  | 1
218 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ ТП115 ф.2 | 0.38 | 09:30 2024.06.14 | 14:30 2024.06.14 | П | 5 | ВЛ-0,38кВ ТП115 ф.2 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1
219 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-7 | 0.38 | 09:00 2024.06.14 | 14:15 2024.06.14 | П | 5.25 | ТП-7 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 140 |  |  |  |  | 1
220 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ ТП115 ф.2 | 0.38 | 09:00 2024.06.17 | 14:30 2024.06.17 | П | 5.5 | ВЛ-0,38кВ ТП115 ф.2 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1
221 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП-90 ф.3 | 0.38 | 09:00 2024.06.18 | 11:00 2024.06.18 | П | 2 | КЛ-0,38кВ, ТП-90 ф.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
222 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-307 РУ-0,4кВ с2 | 0.38 | 09:00 2024.06.19 | 10:00 2024.06.19 | П | 1 | ТП-307 РУ-0,4кВ с2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
223 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-390 | 0.38 | 09:00 2024.06.19 | 10:00 2024.06.19 | П | 1 | ТП-390 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
224 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-544 | 0.38 | 09:00 2024.06.19 | 14:00 2024.06.19 | П | 5 | ТП-544 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 3 | 20 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
225 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ ТП115 ф.2 | 0.38 | 09:00 2024.06.19 | 15:30 2024.06.19 | П | 6.5 | ВЛ-0,38кВ ТП115 ф.2 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1
226 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-77 | 6 (6.3) | 09:00 2024.06.19 | 14:30 2024.06.19 | П | 5.5 | ТП-77 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
227 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ПС Полиграф ф.623-ТП Инком-проект | 6 (6.3) | 08:30 2024.06.20 | 17:30 2024.06.20 | В | 9 | ТП-Инком-проект | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 40 |  | Акт №45 от 2024.06.20 | 3.4.14 | 4.12 | 1
228 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП15 ф.6, ф.8 | 6 (6.3) | 09:00 2024.06.20 | 10:30 2024.06.20 | П | 1.5 | КЛ-0,38кВ, ТП15 ф.6, ф.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
229 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-6кВ, ПС Восточная ф.614А-ТП194 | 6 (6.3) | 15:20 2024.06.20 | 17:10 2024.06.20 | В | 1.83 | ТП196, ТП192, ТП191 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 13 | 42 | 0 | 400 |  | Акт №46 от 2024.06.20 | 3.4.14 | 4.12 | 1
230 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП-31 ф.16-КУ№1 Моторостроителей д.23 | 0.38 | 19:00 2024.06.21 | 20:05 2024.06.21 | В | 1.08 | КЛ-0,38кВ, ТП-31 ф.16-КУ№1 Моторостроителей д.23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |  | Акт №47 от 2024.06.21 | 3.4.14 | 4.12 | 1
231 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП148 ф.1, ф.4 | 0.38 | 09:00 2024.06.24 | 12:00 2024.06.24 | П | 3 | КЛ-0,38кВ, ТП148 ф.1, ф.4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
232 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-6кВ, РП20 ф.2016-ТП370,ТП365 | 6 (6.3) | 10:25 2024.06.24 | 11:10 2024.06.24 | В | 0.75 | ТП365, ТП364, ТП367с1, ТП366, ТП363 | 0 | В.Набережная д.44 | 81 | 0 | 4 | 77 | 0 | 0 | 16 | 65 | 0 | 380 |  | Акт №48 от 2024.06.24 | 3.4.14 | 4.12 | 1
233 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-6кВ,ТП31-ТП74 | 6 (6.3) | 10:25 2024.06.24 | 12:10 2024.06.24 | В | 1.75 | ТП31, ТП74, ТП49, ТП72, ТП80, ТП69 | 0 | Детсад, магазин, СОШ №12 | 132 | 0 | 18 | 114 | 0 | 0 | 12 | 120 | 0 | 700 |  | Акт №49 от 2024.06.24 | 3.4.14 | 4.12 | 1
234 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-6кВ,ТП80-ТП72 | 6 (6.3) | 10:25 2024.06.24 | 12:25 2024.06.24 | В | 2 | ТП47, ТП393, ТПАТП, ТП356, ТП355 | 0 | Фурманова д.18 | 43 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 | 11 | 32 | 0 | 400 |  | Акт №50 от 2024.06.24 | 3.4.14 | 4.12 | 1
235 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-352, ТП348 | 6 (6.3) | 09:00 2024.06.25 | 13:00 2024.06.25 | П | 4 | ТП352, ТП348, ТП-АГНКС | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 6 | 67 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1
236 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-175 | 6 (6.3) | 10:00 2024.06.25 | 14:00 2024.06.25 | П | 4 | ТП-175, ТП-Трансэкспедиция | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
237 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-6кВ, ТП66-ТП65 | 6 (6.3) | 15:00 2024.06.25 | 17:15 2024.06.25 | В | 2.25 | ТП57, ТП66, ТП65, ТП67с1, ТП77, ТП51, ТП75с2, ТП50, ТП58, ТП54, ТП53, ТП60, ТП205, ТП206, ТП59с2, ТП97с2 | 0 | КНС-7, жилой дом, КНС-35, следственный изолятор№2 | 697 | 0 | 9 | 688 | 0 | 0 | 27 | 670 | 0 | 750 |  | Акт №51 от 2024.06.26 | 3.4.8 | 4.4 | 1
238 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ ТП115 ф.2 | 0.38 | 09:30 2024.06.26 | 14:30 2024.06.26 | П | 5 | ВЛ-0,38кВ ТП115 ф.2 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
239 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | КЛ-6кВ, ТП30-РП2 ф.203 | 6 (6.3) | 14:25 2024.06.26 | 15:00 2024.06.26 | В | 0.58 | ТП-30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 250 |  | Акт №52 от 2024.06.26 | 3.4.8 | 4.4 | 1
240 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | РП | РП-4 | 6 (6.3) | 10:00 2024.06.27 | 14:00 2024.06.27 | П | 4 | ТП-175, ТП-Трансэкспедиция | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
241 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ ТП115 ф.2 | 0.38 | 10:00 2024.06.27 | 15:30 2024.06.27 | П | 5.5 | ВЛ-0,38кВ ТП115 ф.2 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1
242 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-352, ТП348 | 6 (6.3) | 09:00 2024.06.28 | 13:00 2024.06.28 | П | 4 | ТП352, ТП348, ТП-АГНКС | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 6 | 67 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1
243 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-10кВ, ТП481-ТП476 | 10 (10.5) | 10:25 2024.06.28 | 11:30 2024.06.28 | В | 1.08 | ТП481с1, ТП472, РП7с2, ТП479 | 0 | Котельная Тема, МКД, Сбербанк | 46 | 0 | 6 | 40 | 0 | 0 | 9 | 37 | 0 | 250 |  | Акт №53 от 2024.06.28 | 3.4.14 | 4.12 | 1
244 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-6кВ, ТП92-ТПДогадин | 6 (6.3) | 21:05 2024.06.28 | 21:30 2024.06.28 | В | 0.42 | ТП340с2, ТП33с1, ТП316, ТПДогадин, ТПСкайДгрупп | 0 | СкайДгрупп | 69 | 0 | 1 | 68 | 0 | 0 | 5 | 64 | 0 | 390 |  | Акт №54 от 2024.06.29 | 3.4.14 | 4.12 | 1
Note on W6: В столбце 23 указываются наименования смежных сетевых организаций, затронутых данным прекращением передачи электрической энергии.
Note on X6: Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании указываются в столбцах 24 - 27 только в отношении внерегламентных отключений и аварийных ограничений.
Note on AA6: указывается 0 (ноль), если прекращение передачи электрической энергии не включается в расчет показателей надежности в соответствии с положениями настоящих Методических указаний; указывается 1 (один), если прекращение передачи электрической энергии включается в расчет показателей надежности в соответствии с положениями настоящих Методических указаний.
Note on A7: указывается номер прекращения передачи электрической энергии. Указанный номер присваивается в хронологическом порядке, исходя из сквозной нумерации прекращений передачи электрической энергии с начала года.
Note on B7: указывается наименование структурной единицы сетевой организации (филиала, района электрических сетей, отделения), имеющего в своем составе оперативно-диспетчерский персонал.
Note on C7: указывается вид объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, отключение которого стало причиной прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации: "ВЛ" - воздушная линия электропередачи; "КЛ" - кабельная линия электропередачи; "КВЛ" - кабельно-воздушная линия электропередачи; (абзац введен Приказом Минэнерго России от 21.06.2017 N 544) "ПС" - подстанция 35 кВ и выше; "ТП" - трансформаторная подстанция 6 - 20 кВ; "РП" - распределительный пункт.
Note on D7: указывается диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, отключение которого стало причиной прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации.
Note on E7: указывается высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, отключение которого стало причиной прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации, кВ.
Note on F7: указывается время и дата начала прекращения передачи электрической энергии в формате "часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД", которая определяется в отношении потребителей услуг сетевой организации. Фиксация времени начала прекращения передачи электрической энергии осуществляется в соответствии с настоящими методическими указаниями.
Note on G7: указывается время и дата восстановления режима потребления электрической энергии в формате "часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД", которая определяется в отношении последнего затронутого данным прекращением передачи электрической энергии потребителя услуг сетевой организации. Фиксация времени окончания прекращения передачи электрической энергии осуществляется в соответствии с настоящими методическими указаниями.
Note on H7: В столбце 8 указывается вид прекращения передачи электрической энергии: "П" - плановое отключение, связанное с необходимостью проведения ремонтно-восстановительных работ в соответствии с разделом III Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии; "А" - аварийное ограничение, связанное с введением в действие графиков аварийного ограничения режима потребления в соответствии с пунктами 40 - 46 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии; "В" - внерегламентное отключение в соответствии с пунктом 47 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии;
Note on I7: указывается продолжительность прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации в часах, определяемая разностью между временем восстановления режима потребления электрической энергии (столбец 8) и временем начала прекращения передачи электрической энергии в формате десятичной дроби с двумя знаками после запятой.
Note on J7: В столбце 10 последовательно по мере отключения указываются сокращенные диспетчерские наименования объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации в результате технологического нарушения на объекте электросетевого хозяйства, отключение которого стало причиной развития аварии. Если отключение трансформаторной подстанции (ТП) 6 - 20 кВ привело к отключению всех отходящих линий электропередач класса напряжения 0.4 кВ, то в столбце 10 указывается отключенная ТП (жирным шрифтом) без указания отходящих линий электропередач класса напряжения 0.4 кВ.
Note on V7: Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг сетевой организации, по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, указывается в кВт в столбце 22.