## Форма 8.1
Приложение № _____ к приказу от "_____"________________2018 г.
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [13 empty] | 10 | месяцев | 2024 | года
ОАО "Рыбинская городская электросеть"
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросеетвого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
416 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-175 | 6 (6.3) | 11:30 2024.10.01 | 12:30 2024.10.01 | П | 1 | ТП-175 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
417 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-6кВ, ТП367с2-ТП368с1 | 6 (6.3) | 23:15 2024.10.01 | 00:50 2024.10.02 | В | 1.58 | ТП390, ТП370, ТП360с1, ТП376, ТП374ст, ТП374н,, ТП368с1, ТП367с2, ТП375с1 | 0 | Полет Макдональс, Школа, дет.сад. | 87 | 0 | 11 | 76 | 0 | 0 | 9 | 78 | 0 | 550 |  | Акт №82 от 2024.10.02 | 3.4.14 | 4.12 | 1
418 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-38 | 6 (6.3) | 13:30 2024.10.02 | 16:00 2024.10.02 | П | 2.5 | ТП-38 | 0 | Детский сад №10 | 23 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 4 | 19 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
419 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-392 | 6 (6.3) | 09:00 2024.10.03 | 12:00 2024.10.03 | П | 3 | ТП-392 | 0 | СкайДгрупп | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
420 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-90 | 6 (6.3) | 09:00 2024.10.04 | 11:00 2024.10.04 | П | 2 | ТП-90 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
421 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-76 | 6 (6.3) | 09:00 2024.10.08 | 11:00 2024.10.08 | П | 2 | ТП-76 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 27 | 0 | 130 |  |  |  |  | 1
422 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-6кВ, ТП57-ТП50 | 6 (6.3) | 04:05 2024.10.09 | 04:40 2024.10.09 | В | 0.58 | ТП57, ТП50, ТП58, ТП54, ТП53, ТП205,ТП204, ТП59с2, ТП60 | 0 | ОАО РГЭ, ФГУ ИЗ-76/2 УФСИН России по ЯО | 603 | 1 | 0 | 602 | 1 | 0 | 9 | 593 | 0 | 700 |  | Акт №83 от 2024.10.09 | 3.4.14 | 4.12 | 1
423 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП-77 | 6 (6.3) | 09:00 2024.10.09 | 10:30 2024.10.09 | П | 1.5 | ТП-77 | 0 | 0 | 603 | 1 | 0 | 602 | 1 | 0 | 9 | 593 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
424 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, РП-18 ф.7 | 0.38 | 08:30 2024.10.10 | 09:00 2024.10.10 | В | 0.5 | КЛ-0,38кВ, РП-18 ф.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | Акт №84 от 2024.10.10 | 3.4.14 | 4.12 | 1
425 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-106 | 6 (6.3) | 13:30 2024.10.10 | 17:00 2024.10.10 | П | 3.5 | ТП-106 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
426 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП351-оп.№15 ТПАГНКС | 6 (6.3) | 15:55 2024.10.10 | 17:30 2024.10.10 | В | 1.58 | ТП325, ТП351с1, ТП352, ТП348, ТПАГНКС, ТП213, ТП350 | 0 | ООО Приборы, МКД | 114 | 0 | 11 | 103 | 0 | 0 | 27 | 87 | 0 | 500 |  | Акт №85 от 2024.10.10 | 3.4.8 | 4.4 | 1
427 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-137 | 6 (6.3) | 09:30 2024.10.11 | 12:30 2024.10.11 | П | 3 | ТП-137 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
428 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-174 | 6 (6.3) | 09:30 2024.10.15 | 12:30 2024.10.15 | П | 3 | ТП-174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
429 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-479 | 6 (6.3) | 09:30 2024.10.16 | 11:30 2024.10.16 | П | 2 | ТП-479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
430 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-478 | 6 (6.3) | 09:30 2024.10.17 | 11:30 2024.10.17 | П | 2 | ТП-478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
431 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-347 | 6 (6.3) | 10:00 2024.10.17 | 15:00 2024.10.17 | П | 5 | ТП-347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
432 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ РП-22 ф.2 | 0.38 | 10:30 2024.10.17 | 11:30 2024.10.17 | П | 1 | ВЛ-0,4кВ РП-22 ф.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
433 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-6кВ, РП10 ф.1013-ТП93яч.1 | 6 (6.3) | 14:50 2024.10.17 | 15:25 2024.10.17 | В | 0.58 | ТП93с1, ТП226с2 | 0 | ТЦ Космос, Сбербанк | 18 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 220 |  | Акт №86 от 2024.10.17 | 3.4.8 | 4.4 | 1
434 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-173 | 6 (6.3) | 09:00 2024.10.18 | 11:30 2024.10.18 | П | 2.5 | ТП-173 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
435 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-177 | 6 (6.3) | 09:00 2024.10.23 | 11:30 2024.10.23 | П | 2.5 | ТП-177 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
436 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-357 | 6 (6.3) | 09:00 2024.10.23 | 12:30 2024.10.23 | П | 3.5 | ТП-357 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
437 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-54 ф.2 | 0.38 | 10:00 2024.10.23 | 15:00 2024.10.23 | П | 5 | ВЛ-0,38кВ, ТП-54 ф.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
438 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-124 ф.2 | 0.38 | 10:00 2024.10.23 | 15:00 2024.10.23 | П | 5 | ВЛ-0,38кВ, ТП-124 ф.2 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
439 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-6кВ, ПС Западная ф.41-РП13 ф.1314 | 6 (6.3) | 10:20 2024.10.23 | 11:40 2024.10.23 | В | 1.33 | РП-13с2, ТП47с1, ТП-АТП, ТП355, ТП356, ТП393, ТП69с2, ТП80с2, ТП72с1, ТП238 | 0 | ТЦ Макси, СОШ №12, магазин, Дет.сад №1 | 74 | 0 | 6 | 68 | 0 | 0 | 15 | 59 | 0 | 750 |  | Акт №87 от 2024.10.23 | 3.4.14 | 4.12 | 1
440 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-179 | 6 (6.3) | 11:00 2024.10.23 | 14:00 2024.10.23 | П | 3 | ТП-179 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
441 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-355, ТП-356 | 6 (6.3) | 09:00 2024.10.24 | 13:00 2024.10.24 | П | 4 | ТП-355, ТП-356 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
442 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-54 ф.2 | 0.38 | 10:00 2024.10.24 | 15:00 2024.10.24 | П | 5 | ВЛ-0,38кВ, ТП-54 ф.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
443 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-353 | 6 (6.3) | 09:00 2024.10.25 | 13:00 2024.10.25 | П | 4 | ТП-353 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
444 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-54 ф.2 | 0.38 | 10:00 2024.10.25 | 15:00 2024.10.25 | П | 5 | ВЛ-0,38кВ, ТП-54 ф.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
445 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-129 ф.2 | 0.38 | 10:00 2024.10.25 | 14:00 2024.10.25 | П | 4 | ВЛ-0,38кВ, ТП-129 ф.2 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
446 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-54 ф.2 | 0.38 | 07:00 2024.10.26 | 13:00 2024.10.26 | П | 6 | ВЛ-0,38кВ, ТП-54 ф.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
447 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-17 ф.6 | 0.38 | 07:00 2024.10.28 | 13:00 2024.10.28 | П | 6 | ВЛ-0,38кВ, ТП-17 ф.6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
448 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-66 | 0.38 | 13:00 2024.10.28 | 15:00 2024.10.28 | П | 2 | ТП-66 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
449 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-54 ф.2 | 0.38 | 10:00 2024.10.28 | 15:00 2024.10.28 | П | 5 | ВЛ-0,38кВ, ТП-54 ф.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
450 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП-346 ф.2 | 0.38 | 07:00 2024.10.28 | 13:00 2024.10.28 | П | 6 | КЛ-0,38кВ, ТП-346 ф.2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
451 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-73 | 6 (6.3) | 09:00 2024.10.29 | 12:00 2024.10.29 | П | 3 | ТП-73 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 4 | 0 | 1 | 16 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
452 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП-30 ф.8, ф.12, ф.14 | 0.38 | 10:00 2024.10.29 | 12:00 2024.10.29 | П | 2 | КЛ-0,38кВ, ТП-30 ф.8, ф.12, ф.14 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
453 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-54 ф.2 | 0.38 | 10:00 2024.10.29 | 15:00 2024.10.29 | П | 5 | ВЛ-0,38кВ, ТП-54 ф.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
454 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-476 | 6 (6.3) | 09:00 2024.10.30 | 12:00 2024.10.30 | П | 3 | ТП-476 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
455 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-178 | 6 (6.3) | 12:00 2024.10.30 | 17:00 2024.10.30 | П | 5 | ТП-178 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
456 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-20 | 6 (6.3) | 09:00 2024.10.31 | 12:00 2024.10.31 | П | 3 | ТП-20 | 0 | Унимермаг, ф/л Дворсон, ф/л Айрапетян | 20 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1
Note on W6: В столбце 23 указываются наименования смежных сетевых организаций, затронутых данным прекращением передачи электрической энергии.
Note on X6: Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании указываются в столбцах 24 - 27 только в отношении внерегламентных отключений и аварийных ограничений.
Note on AA6: указывается 0 (ноль), если прекращение передачи электрической энергии не включается в расчет показателей надежности в соответствии с положениями настоящих Методических указаний; указывается 1 (один), если прекращение передачи электрической энергии включается в расчет показателей надежности в соответствии с положениями настоящих Методических указаний.
Note on A7: указывается номер прекращения передачи электрической энергии. Указанный номер присваивается в хронологическом порядке, исходя из сквозной нумерации прекращений передачи электрической энергии с начала года.
Note on B7: указывается наименование структурной единицы сетевой организации (филиала, района электрических сетей, отделения), имеющего в своем составе оперативно-диспетчерский персонал.
Note on C7: указывается вид объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, отключение которого стало причиной прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации: "ВЛ" - воздушная линия электропередачи; "КЛ" - кабельная линия электропередачи; "КВЛ" - кабельно-воздушная линия электропередачи; (абзац введен Приказом Минэнерго России от 21.06.2017 N 544) "ПС" - подстанция 35 кВ и выше; "ТП" - трансформаторная подстанция 6 - 20 кВ; "РП" - распределительный пункт.
Note on D7: указывается диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, отключение которого стало причиной прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации.
Note on E7: указывается высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, отключение которого стало причиной прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации, кВ.
Note on F7: указывается время и дата начала прекращения передачи электрической энергии в формате "часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД", которая определяется в отношении потребителей услуг сетевой организации. Фиксация времени начала прекращения передачи электрической энергии осуществляется в соответствии с настоящими методическими указаниями.
Note on G7: указывается время и дата восстановления режима потребления электрической энергии в формате "часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД", которая определяется в отношении последнего затронутого данным прекращением передачи электрической энергии потребителя услуг сетевой организации. Фиксация времени окончания прекращения передачи электрической энергии осуществляется в соответствии с настоящими методическими указаниями.
Note on H7: В столбце 8 указывается вид прекращения передачи электрической энергии: "П" - плановое отключение, связанное с необходимостью проведения ремонтно-восстановительных работ в соответствии с разделом III Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии; "А" - аварийное ограничение, связанное с введением в действие графиков аварийного ограничения режима потребления в соответствии с пунктами 40 - 46 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии; "В" - внерегламентное отключение в соответствии с пунктом 47 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии;
Note on I7: указывается продолжительность прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации в часах, определяемая разностью между временем восстановления режима потребления электрической энергии (столбец 8) и временем начала прекращения передачи электрической энергии в формате десятичной дроби с двумя знаками после запятой.
Note on J7: В столбце 10 последовательно по мере отключения указываются сокращенные диспетчерские наименования объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации в результате технологического нарушения на объекте электросетевого хозяйства, отключение которого стало причиной развития аварии. Если отключение трансформаторной подстанции (ТП) 6 - 20 кВ привело к отключению всех отходящих линий электропередач класса напряжения 0.4 кВ, то в столбце 10 указывается отключенная ТП (жирным шрифтом) без указания отходящих линий электропередач класса напряжения 0.4 кВ.
Note on V7: Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг сетевой организации, по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, указывается в кВт в столбце 22.