## Форма 8.1
Приложение № _____ к приказу от "_____"________________2018 г.
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [13 empty] | 12 | месяцев | 2024 | года
ОАО "Рыбинская городская электросеть"
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросеетвого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
457 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-178 | 6 (6.3) | 12:00 2024.11.01 | 17:00 2024.11.01 | П | 5 | ТП-178 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
458 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-Каменская | 6 (6.3) | 09:00 2024.11.01 | 12:00 2024.11.01 | П | 3 | ТП-Каменская | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
459 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП-469 ф.6 | 0.38 | 13:00 2024.11.01 | 15:00 2024.11.01 | П | 2 | КЛ-0,38кВ, ТП-479 ф.6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
460 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП-134 ф.6 | 0.38 | 13:00 2024.11.02 | 15:00 2024.11.02 | П | 2 | КЛ-0,38кВ, ТП-479 ф.6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
461 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП-75 ф.2 | 0.38 | 10:00 2024.11.05 | 15:00 2024.11.05 | П | 5 | КЛ-0,38кВ, ТП-75 ф.2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
462 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-59 с1 | 6 (6.3) | 09:00 2024.11.07 | 11:00 2024.11.07 | П | 2 | ТП-59 с1 | 0 | ЗАО Амрекс, ФГУ Следственный изолятор | 64 | 0 | 2 | 62 | 0 | 0 | 4 | 60 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
463 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | К-0,38кВ, ТП-81 ф.14 | 0.38 | 09:00 2024.11.07 | 11:00 2024.11.07 | П | 2 | ТП-81 ф.14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
464 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, д.7 О.Кошевого-д.3 О.Кошевого | 0.38 | 09:10 2024.11.07 | 15:45 2024.11.07 | В | 6.58 | КЛ-0,38кВ, д.7, д.3 ул.О.Кошевого | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |  | Акт №88 от 2024.11.07 | 3.4.14 | 4.12 | 1
465 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП-61 ф.3 | 0.38 | 09:00 2024.11.08 | 11:00 2024.11.08 | П | 2 | К-0,38кВ, ТП-61 ф.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1
466 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-178, ТП-Козлово | 0.38 | 09:00 2024.11.08 | 11:00 2024.11.08 | П | 2 | ТП-178, ТП-Козлово | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 6 | 50 |  |  |  |  | 1
467 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | К-0,38кВ, ТП-92 ф.6 | 0.38 | 09:00 2024.11.11 | 11:00 2024.11.11 | П | 2 | К-0,38кВ, ТП-92 ф.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
468 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-121 | 0.38 | 09:00 2024.11.12 | 11:00 2024.11.12 | П | 2 | ТП-121 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1
469 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-124 ф.4 | 0.38 | 09:00 2024.11.12 | 15:00 2024.11.12 | П | 6 | ВЛ-0,38кВ, ТП-124 ф.4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
470 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-128 ф. 2 | 0.38 | 09:00 2024.11.12 | 13:00 2024.11.12 | П | 4 | ВЛ-0,38кВ, ТП-128 ф. 2 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
471 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП-57 ф.5 | 0.38 | 15:15 2024.11.12 | 16:05 2024.11.12 | В | 0.83 | КЛ-0,38кВ, ТП-57 ф.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | Акт №89 от 2024.11.12 | 3.4.8 | 4.4 | 1
472 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-125 ф. 2 | 0.38 | 09:00 2024.11.13 | 13:00 2024.11.13 | П | 4 | ВЛ-0,38кВ, ТП-125 ф. 2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
473 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-395 | 0.38 | 09:00 2024.11.14 | 11:00 2024.11.14 | П | 2 | ТП-395 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1
474 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП-369 ф.12 | 0.38 | 09:00 2024.11.14 | 12:00 2024.11.14 | П | 3 | КЛ-0,38кВ, ТП-369 ф.12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
475 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП-58 ф.10 | 0.38 | 09:00 2024.11.15 | 12:00 2024.11.15 | П | 3 | КЛ-0,38кВ, ТП-369 ф.12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
476 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-6,0кВ, ПС Восточная ф.614А-ТП194 | 6 (6.3) | 15:35 2024.11.15 | 16:40 2024.11.15 | В | 1.08 | ТП192, ТП191, ТП196 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 7 | 33 | 6 | 405 |  | Акт №90 от 2024.11.18 | 3.4.14 | 4.12 | 1
477 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП-307 ф.2, ф.4, ф.10 | 0.38 | 09:00 2024.11.18 | 10:00 2024.11.18 | П | 1 | КЛ-0,38кВ, ТП-307 ф.2, ф.4, ф.10 | 0 | ИБЦ, пр.Ленина, 184 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
478 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-54 ф.2 | 0.38 | 09:00 2024.11.19 | 14:30 2024.11.19 | П | 5.5 | ВЛ-0,38кВ, ТП-54 ф.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
479 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП-204 ф.1 | 0.38 | 09:30 2024.11.19 | 12:30 2024.11.19 | П | 3 | КЛ-0,38кВ, ТП-204 ф.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
480 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-27 | 0.38 | 12:00 2024.11.19 | 12:30 2024.11.19 | П | 0.5 | ТП-27 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
481 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП-82 ф.5, ф.6 | 0.38 | 13:00 2024.11.19 | 14:30 2024.11.19 | П | 1.5 | КЛ-0,38кВ, ТП-82 ф.5, ф.6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |  |  |  |  | 1
482 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-128 ф.6 | 0.38 | 13:00 2024.11.19 | 15:30 2024.11.19 | П | 2.5 | ВЛ-0,38кВ, ТП-128 ф.6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
483 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-54 ф.2 | 0.38 | 09:00 2024.11.20 | 14:30 2024.11.20 | П | 5.5 | ВЛ-0,38кВ, ТП-54 ф.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
484 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП-4 ф.12 | 0.38 | 09:30 2024.11.20 | 14:30 2024.11.20 | П | 5 | КЛ-0,38кВ, ТП-4 ф.12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
485 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-54 ф.2 | 0.38 | 09:00 2024.11.21 | 14:30 2024.11.21 | П | 5.5 | ВЛ-0,38кВ, ТП-54 ф.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
486 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП-541 ф.2 | 0.38 | 10:30 2024.11.21 | 14:00 2024.11.21 | П | 3.5 | КЛ-0,38кВ, ТП-541 ф.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
487 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-Суховское ф. в сторону 10 военного городка | 0.38 | 10:00 2024.11.22 | 15:30 2024.11.22 | П | 5.5 | ВЛ-0,38кВ, ТП-Суховское ф. в сторону 10 военного городка | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 |  |  |  |  | 1
488 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП-82 ф.7 | 0.38 | 10:00 2024.11.25 | 12:00 2024.11.25 | П | 2 | КЛ-0,38кВ, ТП-82 ф.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
489 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП-102 ф.15 | 0.38 | 10:00 2024.11.25 | 14:00 2024.11.25 | П | 4 | КЛ-0,38кВ, ТП-82 ф.7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
490 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-54 ф.2 | 0.38 | 09:00 2024.11.26 | 14:30 2024.11.26 | П | 5.5 | ВЛ-0,38кВ, ТП-54 ф.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
491 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-125 | 0.38 | 13:30 2024.11.26 | 14:30 2024.11.26 | П | 1 | ТП-125 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
492 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-130 | 0.38 | 10:00 2024.11.26 | 11:30 2024.11.26 | П | 1.5 | ТП-130 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 1 | 85 | 0 | 140 |  |  |  |  | 1
493 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП352, ТП348, ТП-АГНКС | 6 (6.3) | 10:00 2024.11.27 | 15:30 2024.11.27 | П | 5.5 | ТП352, ТП348, ТП-АГНКС | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 8 | 67 | 0 | 400 |  |  |  |  | 1
494 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-27 РУ-0,4кВ сш2 | 0.38 | 10:00 2024.11.28 | 11:30 2024.11.28 | П | 1.5 | ТП-28 РУ-0,4кВ сш2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
495 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | КЛ-6кВ, ПС Судоверфь ф.3-РП16 | 6 (6.3) | 11:00 2024.11.28 | 11:15 2024.11.28 | В | 0.25 | ТП127, ТП139с1, ТП132, ТП125, ТП124, ТП179 | 0 | СОШ №4 | 607 | 0 | 4 | 603 | 0 | 0 | 0 | 607 | 0 | 600 |  | Акт №91 от 2024.11.28 | 3.4.14 | 4.12 | 1
496 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-552 | 0.38 | 09:30 2024.11.29 | 10:30 2024.11.29 | П | 1 | ТП-552 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1
497 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП-11 ф.7 | 0.38 | 09:30 2024.11.29 | 12:30 2024.11.29 | П | 3 | КЛ-0,38кВ, ТП-11 ф.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
498 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-54 ф.2 | 0.38 | 09:30 2024.11.29 | 12:30 2024.11.29 | П | 3 | ВЛ-0,38кВ, ТП-54 ф.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
499 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП-11 ф.8, ф.15 | 0.38 | 07:30 2024.11.30 | 11:30 2024.11.30 | П | 4 | КЛ-0,38кВ, ТП-11 ф.8, ф.15 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
Note on W6: В столбце 23 указываются наименования смежных сетевых организаций, затронутых данным прекращением передачи электрической энергии.
Note on X6: Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании указываются в столбцах 24 - 27 только в отношении внерегламентных отключений и аварийных ограничений.
Note on AA6: указывается 0 (ноль), если прекращение передачи электрической энергии не включается в расчет показателей надежности в соответствии с положениями настоящих Методических указаний; указывается 1 (один), если прекращение передачи электрической энергии включается в расчет показателей надежности в соответствии с положениями настоящих Методических указаний.
Note on A7: указывается номер прекращения передачи электрической энергии. Указанный номер присваивается в хронологическом порядке, исходя из сквозной нумерации прекращений передачи электрической энергии с начала года.
Note on B7: указывается наименование структурной единицы сетевой организации (филиала, района электрических сетей, отделения), имеющего в своем составе оперативно-диспетчерский персонал.
Note on C7: указывается вид объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, отключение которого стало причиной прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации: "ВЛ" - воздушная линия электропередачи; "КЛ" - кабельная линия электропередачи; "КВЛ" - кабельно-воздушная линия электропередачи; (абзац введен Приказом Минэнерго России от 21.06.2017 N 544) "ПС" - подстанция 35 кВ и выше; "ТП" - трансформаторная подстанция 6 - 20 кВ; "РП" - распределительный пункт.
Note on D7: указывается диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, отключение которого стало причиной прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации.
Note on E7: указывается высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, отключение которого стало причиной прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации, кВ.
Note on F7: указывается время и дата начала прекращения передачи электрической энергии в формате "часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД", которая определяется в отношении потребителей услуг сетевой организации. Фиксация времени начала прекращения передачи электрической энергии осуществляется в соответствии с настоящими методическими указаниями.
Note on G7: указывается время и дата восстановления режима потребления электрической энергии в формате "часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД", которая определяется в отношении последнего затронутого данным прекращением передачи электрической энергии потребителя услуг сетевой организации. Фиксация времени окончания прекращения передачи электрической энергии осуществляется в соответствии с настоящими методическими указаниями.
Note on H7: В столбце 8 указывается вид прекращения передачи электрической энергии: "П" - плановое отключение, связанное с необходимостью проведения ремонтно-восстановительных работ в соответствии с разделом III Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии; "А" - аварийное ограничение, связанное с введением в действие графиков аварийного ограничения режима потребления в соответствии с пунктами 40 - 46 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии; "В" - внерегламентное отключение в соответствии с пунктом 47 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии;
Note on I7: указывается продолжительность прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации в часах, определяемая разностью между временем восстановления режима потребления электрической энергии (столбец 8) и временем начала прекращения передачи электрической энергии в формате десятичной дроби с двумя знаками после запятой.
Note on J7: В столбце 10 последовательно по мере отключения указываются сокращенные диспетчерские наименования объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации в результате технологического нарушения на объекте электросетевого хозяйства, отключение которого стало причиной развития аварии. Если отключение трансформаторной подстанции (ТП) 6 - 20 кВ привело к отключению всех отходящих линий электропередач класса напряжения 0.4 кВ, то в столбце 10 указывается отключенная ТП (жирным шрифтом) без указания отходящих линий электропередач класса напряжения 0.4 кВ.
Note on V7: Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг сетевой организации, по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, указывается в кВт в столбце 22.