## Форма 8.1
Приложение № _____ к приказу от "_____"________________2018 г.
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [13 empty] | 12 | месяцев | 2024 | года
ОАО "Рыбинская городская электросеть"
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросеетвого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
61 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-339 ф.3, ф.12 | 0.38 | 10:00 2025.03.03 | 13:30 2025.03.03 | П | 3.5 | ВЛ-0,38кВ, ТП-339 ф.3, ф.12 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
62 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-22 | 0.38 | 09:30 2025.03.04 | 11:00 2025.03.04 | П | 1.5 | ТП-22 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 2 | 38 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
63 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП-15 ф.1 | 0.38 | 09:30 2025.03.04 | 11:00 2025.03.04 | П | 1.5 | КЛ-0,38кВ, ТП-15 ф.1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
64 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП-367 ф.14 | 0.38 | 13:30 2025.03.04 | 14:30 2025.03.04 | П | 1 | КЛ-0,38кВ, ТП-367 ф.14 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
65 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-15 | 0.38 | 08:30 2025.03.05 | 10:00 2025.03.05 | П | 1.5 | ТП-15 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 4 | 65 | 0 | 170 |  |  |  |  | 1
66 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-6кВ, ТП66-ТП77 | 6 (6.3) | 09:40 2025.03.05 | 10:20 2025.03.05 | В | 0.67 | ТП66, ТП65, ТП67с1, ТП51, ТП75с2 | 0 | МКД, ГАУ ЯО "Многофункциональный центр предоставления гос. и муниц. услуг" | 231 | 0 | 4 | 227 | 0 | 0 | 14 | 217 | 0 | 540 |  | Акт №11 от 2025.03.05 | 3.4.8 | 4.4 | 1
67 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП-178 ф.2 | 0.38 | 11:00 2025.03.05 | 12:00 2025.03.05 | П | 1 | КЛ-0,38кВ, ТП-178 ф.2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
68 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-129 ф.1 | 0.38 | 10:00 2025.03.06 | 15:00 2025.03.06 | П | 5 | ВЛ-0,38кВ, ТП-129 ф.1 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
69 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, РП-4 ф.2 | 0.38 | 10:00 2025.03.06 | 15:00 2025.03.06 | П | 5 | ВЛ-0,38кВ, РП-4 ф.2 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
70 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП178 ф.1, ф.2 | 0.38 | 09:00 2025.03.07 | 11:00 2025.03.07 | П | 2 | ВЛ-0,38кВ, РП-4 ф.2 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
71 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-11с1 | 0.38 | 09:00 2025.03.07 | 09:30 2025.03.07 | П | 0.5 | ТП-11с1 | 0 | МДО ДС№17 | 17 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
72 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-6кВ, ПС Западная ф.74-РП5 ф.503, ТП29 | 6 (6.3) | 03:20 2025.03.10 | 05:25 2025.03.10 | В | 2.08 | ТП29с2, ТП25, ТП19, ТП45, ТП377, ТП376, ТП371, ТП369, ТП368с2, ТП12с2, ТП11с2 | 0 | МАУ СШ Полет, МДО ДС№17 | 184 | 0 | 6 | 178 | 0 | 0 | 22 | 162 | 0 | 480 |  | Акт №12 от 2025.03.10 | 3.4.14 | 4.12 | 1
73 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП-30 ф.10 | 0.38 | 14:00 2025.03.10 | 15:00 2025.03.10 | П | 1 | КЛ-0,38кВ, ТП-30 ф.10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
74 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП-39 ф.3 | 0.38 | 14:00 2025.03.11 | 15:00 2025.03.11 | П | 1 | КЛ-0,38кВ, ТП-39 ф.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |  |  |  |  | 1
75 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП-39 ф.16 | 0.38 | 09:00 2025.03.12 | 10:30 2025.03.12 | П | 1.5 | КЛ-0,38кВ, ТП-39 ф.16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
76 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП410 с1 | 0.38 | 09:30 2025.03.12 | 11:30 2025.03.12 | П | 2 | ТП410 с1 | 0 | МКД | 14 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
77 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП90, ТП198, ТП172, ТП81с1 | 6 (6.3) | 14:00 2025.03.12 | 15:00 2025.03.12 | П | 1 | ТП90, ТП198, ТП172, ТП81с1 | 0 | Котельная | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
78 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-116 ф.4 | 0.38 | 10:00 2025.03.13 | 15:00 2025.03.13 | П | 5 | ВЛ-0,38кВ, ТП-116 ф.4 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
79 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП410 с2 | 0.38 | 14:00 2025.03.13 | 15:00 2025.03.13 | П | 1 | ТП410 с2 | 0 | МКД | 9 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
80 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-116 ф.4 | 0.38 | 10:00 2025.03.14 | 11:30 2025.03.14 | П | 1.5 | ВЛ-0,38кВ, ТП-116 ф.4 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
81 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП-78 ф.12, ф.13, ф.14 | 0.38 | 10:00 2025.03.14 | 14:00 2025.03.14 | П | 4 | КЛ-0,38кВ, ТП-78 ф.12, ф.13, ф.14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
82 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП-1 ф.9 | 0.38 | 10:00 2025.03.17 | 13:00 2025.03.17 | П | 3 | КЛ-0,38кВ, ТП-1 ф.9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
83 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-116 ф.4 | 0.38 | 10:00 2025.03.17 | 15:00 2025.03.17 | П | 5 | ВЛ-0,38кВ, ТП-116 ф.4 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
84 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП-167 Яр. ф.15 | 0.38 | 10:00 2025.03.18 | 15:00 2025.03.18 | П | 5 | ТП-167 Яр. ф.15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
85 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-17 РУ-0,38 кВ сек.1 | 0.38 | 14:00 2025.03.19 | 15:00 2025.03.19 | П | 1 | ТП-17 РУ-0,38 кВ сек.1 | 0 | Детская больница | 27 | 0 | 3 | 24 | 0 | 0 | 5 | 22 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
86 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-5 | 0.38 | 09:00 2025.03.20 | 14:00 2025.03.20 | П | 5 | ТП-5 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 130 |  |  |  |  | 1
87 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-46 РУ-0,38 кВ сек.2 | 0.38 | 09:00 2025.03.21 | 11:00 2025.03.21 | П | 2 | ТП-46 РУ-0,38 кВ сек.2 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 210 |  |  |  |  | 1
88 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП-99 фид.15 | 0.38 | 09:00 2025.03.24 | 14:00 2025.03.24 | П | 5 | КЛ-0,38кВ, ТП-99 фид.15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
89 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-64 | 6 (6.3) | 09:00 2025.03.25 | 14:00 2025.03.25 | П | 5 | ТП-64 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
90 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-129 ф.4 | 0.38 | 10:00 2025.03.26 | 15:00 2025.03.26 | П | 5 | ВЛ-0,38кВ, ТП-129 ф.4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
91 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП-134 ф.6 | 0.38 | 10:00 2025.03.26 | 15:00 2025.03.26 | П | 5 | КЛ-0,38кВ, ТП-134 ф.6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1
92 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-5 | 0.38 | 13:00 2025.03.26 | 16:00 2025.03.26 | П | 3 | ТП-5 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
93 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-129 ф.4 | 0.38 | 10:00 2025.03.27 | 15:00 2025.03.27 | П | 5 | ВЛ-0,38кВ, ТП-129 ф.4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
94 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-69 РУ0,4кВ с.2 | 0.38 | 14:00 2025.03.27 | 15:00 2025.03.27 | П | 1 | ТП-69 РУ0,4кВ с.2 | 0 | Дет. сад | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
95 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП-134 ф.6 | 0.38 | 09:00 2025.03.28 | 11:00 2025.03.28 | П | 2 | КЛ-0,38кВ, ТП-134 ф.6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1
96 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП-99 ф.17, ф.22 | 0.38 | 09:00 2025.03.28 | 11:00 2025.03.28 | П | 2 | КЛ-0,38кВ, ТП-99 ф.17, ф.22 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
Note on W6: В столбце 23 указываются наименования смежных сетевых организаций, затронутых данным прекращением передачи электрической энергии.
Note on X6: Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании указываются в столбцах 24 - 27 только в отношении внерегламентных отключений и аварийных ограничений.
Note on AA6: указывается 0 (ноль), если прекращение передачи электрической энергии не включается в расчет показателей надежности в соответствии с положениями настоящих Методических указаний; указывается 1 (один), если прекращение передачи электрической энергии включается в расчет показателей надежности в соответствии с положениями настоящих Методических указаний.
Note on A7: указывается номер прекращения передачи электрической энергии. Указанный номер присваивается в хронологическом порядке, исходя из сквозной нумерации прекращений передачи электрической энергии с начала года.
Note on B7: указывается наименование структурной единицы сетевой организации (филиала, района электрических сетей, отделения), имеющего в своем составе оперативно-диспетчерский персонал.
Note on C7: указывается вид объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, отключение которого стало причиной прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации: "ВЛ" - воздушная линия электропередачи; "КЛ" - кабельная линия электропередачи; "КВЛ" - кабельно-воздушная линия электропередачи; (абзац введен Приказом Минэнерго России от 21.06.2017 N 544) "ПС" - подстанция 35 кВ и выше; "ТП" - трансформаторная подстанция 6 - 20 кВ; "РП" - распределительный пункт.
Note on D7: указывается диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, отключение которого стало причиной прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации.
Note on E7: указывается высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, отключение которого стало причиной прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации, кВ.
Note on F7: указывается время и дата начала прекращения передачи электрической энергии в формате "часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД", которая определяется в отношении потребителей услуг сетевой организации. Фиксация времени начала прекращения передачи электрической энергии осуществляется в соответствии с настоящими методическими указаниями.
Note on G7: указывается время и дата восстановления режима потребления электрической энергии в формате "часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД", которая определяется в отношении последнего затронутого данным прекращением передачи электрической энергии потребителя услуг сетевой организации. Фиксация времени окончания прекращения передачи электрической энергии осуществляется в соответствии с настоящими методическими указаниями.
Note on H7: В столбце 8 указывается вид прекращения передачи электрической энергии: "П" - плановое отключение, связанное с необходимостью проведения ремонтно-восстановительных работ в соответствии с разделом III Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии; "А" - аварийное ограничение, связанное с введением в действие графиков аварийного ограничения режима потребления в соответствии с пунктами 40 - 46 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии; "В" - внерегламентное отключение в соответствии с пунктом 47 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии;
Note on I7: указывается продолжительность прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации в часах, определяемая разностью между временем восстановления режима потребления электрической энергии (столбец 8) и временем начала прекращения передачи электрической энергии в формате десятичной дроби с двумя знаками после запятой.
Note on J7: В столбце 10 последовательно по мере отключения указываются сокращенные диспетчерские наименования объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации в результате технологического нарушения на объекте электросетевого хозяйства, отключение которого стало причиной развития аварии. Если отключение трансформаторной подстанции (ТП) 6 - 20 кВ привело к отключению всех отходящих линий электропередач класса напряжения 0.4 кВ, то в столбце 10 указывается отключенная ТП (жирным шрифтом) без указания отходящих линий электропередач класса напряжения 0.4 кВ.
Note on V7: Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг сетевой организации, по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, указывается в кВт в столбце 22.