## Форма 8.1
Приложение № _____ к приказу от "_____"________________2018 г.
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [13 empty] | 12 | месяцев | 2024 | года
ОАО "Рыбинская городская электросеть"
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросеетвого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
141 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-311 | 6 (6.3) | 09:00 2025.05.05 | 11:00 2025.05.05 | П | 2 | ТП-311 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 135 |  |  |  |  | 1
142 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-129 ф.4 | 0.38 | 10:00 2025.05.05 | 13:30 2025.05.05 | П | 3.5 | ВЛ-0,38кВ, ТП-129 ф.4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
143 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-16 ф.8 | 0.38 | 10:00 2025.05.05 | 14:30 2025.05.05 | П | 4.5 | ВЛ-0,38кВ, ТП-16 ф.8 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
144 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-6кВ, РП14 ф.1406-ТП204,ТП26 | 6 (6.3) | 20:15 2025.05.05 | 21:05 2025.05.05 | В | 0.83 | ТП-26с1, ТП-21, ТП-33, ТП-94, ТП-2 с1, ТП-13с2 | 0 | котельная Стоялая, гостевой дом Бурлак | 193 | 0 | 4 | 189 | 0 | 0 | 19 | 174 | 0 | 700 |  | Акт №19 от 2025.05.06 | 3.4.14 | 4.12 | 1
145 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-124 ф.4 | 0.38 | 10:00 2025.05.06 | 12:00 2025.05.06 | П | 2 | ВЛ-0,38кВ, ТП-124 ф.4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
146 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-326 | 6 (6.3) | 09:00 2025.05.07 | 11:00 2025.05.07 | П | 2 | ТП-326 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | 210 |  |  |  |  | 1
147 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-129 ф.4 | 0.38 | 10:00 2025.05.07 | 13:30 2025.05.07 | П | 3.5 | ВЛ-0,38кВ, ТП-129 ф.4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
148 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-6кВ, ТП335-ТП336 | 6 (6.3) | 11:25 2025.05.08 | 12:25 2025.05.08 | В | 1 | ТП332с1, ТП334, ТП333с2, ТП335, ТП336, ТП337с1, ТП312с1, ТП307с2 | 0 | Городская больница №1,МУКЦ библиотечная система г. Рыбинска, ООО Альянс | 246 | 0 | 10 | 236 | 0 | 0 | 18 | 228 | 0 | 1000 |  | Акт №20 от 2025.05.12 | 3.4.8 | 4.4 | 1
149 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-335 | 6 (6.3) | 09:00 2025.05.12 | 11:30 2025.05.12 | П | 2.5 | ТП-335 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 2 | 159 | 0 | 280 |  |  |  |  | 1
150 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | РП | РП12 Т1 | 0.38 | 14:00 2025.05.12 | 14:30 2025.05.12 | П | 0.5 | РП12 Т1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
151 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | РП | РП-2 с1 | 6 (6.3) | 09:00 2025.05.13 | 11:30 2025.05.13 | П | 2.5 | РП-2 с1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
152 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-149 | 6 (6.3) | 09:00 2025.05.13 | 12:00 2025.05.13 | П | 3 | ТП-149 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 1 | 88 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
153 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-119 | 6 (6.3) | 10:00 2025.05.13 | 12:00 2025.05.13 | П | 2 | ТП-119 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
154 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-524 | 6 (6.3) | 10:00 2025.05.14 | 12:30 2025.05.14 | П | 2.5 | ТП-524 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 |  |  |  |  | 1
155 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-114 | 6 (6.3) | 09:00 2025.05.14 | 11:30 2025.05.14 | П | 2.5 | ТП-114 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
156 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-129 ф.4 | 0.38 | 09:00 2025.05.14 | 13:30 2025.05.14 | П | 4.5 | ВЛ-0,38кВ, ТП-129 ф.4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
157 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-89 | 6 (6.3) | 09:00 2025.05.15 | 13:30 2025.05.15 | П | 4.5 | ТП-89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
158 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-552 | 6 (6.3) | 09:00 2025.05.15 | 11:30 2025.05.15 | П | 2.5 | ТП-552 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
159 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-129 ф.4 | 0.38 | 09:00 2025.05.15 | 13:30 2025.05.15 | П | 4.5 | ВЛ-0,38кВ, ТП-129 ф.4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
160 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-88 | 6 (6.3) | 09:00 2025.05.16 | 11:30 2025.05.16 | П | 2.5 | ТП-88 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
161 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП349 | 6 (6.3) | 10:00 2025.05.16 | 14:00 2025.05.16 | П | 4 | ТП349 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
162 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-344 ф.6 | 0.38 | 10:00 2025.05.16 | 14:00 2025.05.16 | П | 4 | ВЛ-0,38кВ, ТП-344 ф.6 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
163 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | КЛ-0,38кВ, ТП-16 ф.8 | 0.38 | 09:30 2025.05.19 | 13:30 2025.05.19 | П | 4 | КЛ-0,38кВ, ТП-16 ф.8 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
164 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-16 ф.8 | 0.38 | 10:00 2025.05.19 | 14:00 2025.05.19 | П | 4 | ВЛ-0,38кВ, ТП-16 ф.8 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
165 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-64 | 6 (6.3) | 13:30 2025.05.19 | 16:00 2025.05.19 | П | 2.5 | ТП-64 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
166 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-110 | 6 (6.3) | 09:00 2025.05.20 | 11:30 2025.05.20 | П | 2.5 | ТП-110 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 2 | 54 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
167 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-16 ф.8 | 0.38 | 10:00 2025.05.20 | 14:00 2025.05.20 | П | 4 | ВЛ-0,38кВ, ТП-16 ф.8 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
168 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-111 | 6 (6.3) | 09:00 2025.05.21 | 11:30 2025.05.21 | П | 2.5 | ТП-111 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 31 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
169 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-6кВ, ТП519-ТП509 | 6 (6.3) | 11:55 2025.05.21 | 13:05 2025.05.21 | В | 1.17 | ТП519, ТП509 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 | 800 |  | Акт №21 от 2025.05.21 | 3.4.8 | 4.4 | 1
170 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-129 ф.4 | 0.38 | 12:00 2025.05.21 | 16:30 2025.05.21 | П | 4.5 | ВЛ-0,38кВ, ТП-129 ф.4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
171 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-79 | 6 (6.3) | 09:00 2025.05.22 | 11:30 2025.05.22 | П | 2.5 | ТП-79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
172 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-345 ф.7 | 0.38 | 09:30 2025.05.22 | 11:30 2025.05.22 | П | 2 | ВЛ-0,38кВ, ТП-345 ф.7 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
173 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-129 ф.4 | 0.38 | 10:00 2025.05.22 | 14:30 2025.05.22 | П | 4.5 | ВЛ-0,38кВ, ТП-129 ф.4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
174 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-309 | 6 (6.3) | 09:00 2025.05.23 | 11:30 2025.05.23 | П | 2.5 | ТП-309 | 0 | ООО "Русский Осевой Импеллер" | 16 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1
175 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП-16 ф.18 | 0.38 | 09:30 2025.05.23 | 11:30 2025.05.23 | П | 2 | КЛ-0,38кВ, ТП-16 ф.18 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
176 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-129 ф.4 | 0.38 | 10:00 2025.05.23 | 14:30 2025.05.23 | П | 4.5 | ВЛ-0,38кВ, ТП-129 ф.4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
177 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-6кВ, ТП374ст-ТП373 | 6 (6.3) | 14:40 2025.05.24 | 16:15 2025.05.24 | В | 1.58 | ТП390, ТП370, ТП361с1, ТП375с1, ТП374ст, ТП374нс2, ТП360с1, ТП367с2, ТП368с1 | 0 | ДК Полет, Пенсионный фонд, ИП Новиков,МКД Новая д.21 | 113 | 0 | 15 | 98 | 0 | 0 | 9 | 104 | 0 | 500 |  | Акт №22 от 2025.05.26 | 3.4.14 | 4.12 | 1
178 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-6кВ, ПС Западная ф.44-РП20 ф.2022 | 6 (6.3) | 15:05 2025.05.24 | 15:15 2025.05.24 | В | 0.17 | РП20с2, ТП361с2, ТП362, ТП363, ТП364, ТП365, ТП366, ТП360с2, ТП367с1, ТП375с2, ТП374нс1, ТП382с2, ТП331, ТП330, ТП307с1 | 0 | Пенсионный фонд, ИП Новиков,МКД Новая д.21, НФС9 | 227 | 0 | 18 | 209 | 0 | 0 | 37 | 190 | 0 | 700 |  | Акт №23 от 2025.05.26 | 3.4.14 | 4.12 | 1
179 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-6кВ, ПС Полиграфмаш ф.23-ТП194 | 6 (6.3) | 11:45 2025.05.25 | 14:40 2025.05.25 | В | 2.92 | ТП194 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 |  | Акт №24 от 2025.05.26 | 3.4.14 | 4.12 | 1
180 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-131 | 6 (6.3) | 09:00 2025.05.26 | 11:30 2025.05.26 | П | 2.5 | ТП-131 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 65 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
181 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-129 ф.4 | 0.38 | 09:00 2025.05.26 | 13:30 2025.05.26 | П | 4.5 | ВЛ-0,38кВ, ТП-129 ф.4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
182 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-6.0кВ, ПС Селехово ф.3-ТП153 | 6 (6.3) | 14:50 2025.05.26 | 16:20 2025.05.26 | В | 1.5 | ТП153, ТП212, ТП211 ТП217, ТП216, ТП156, ТП219 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 7 | 158 | 0 | 250 |  | Акт №25 от 2025.05.27 | 3.4.9.3 | 4.12 | 1
183 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-183, ТП184 | 6 (6.3) | 09:00 2025.05.27 | 12:00 2025.05.27 | П | 3 | ТП-183, ТП184 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
184 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | РП | РП-4 | 6 (6.3) | 09:00 2025.05.27 | 12:00 2025.05.27 | П | 3 | РП-4 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
185 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-545 | 6 (6.3) | 09:30 2025.05.27 | 12:30 2025.05.27 | П | 3 | ТП-545 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
186 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-339 | 6 (6.3) | 09:00 2025.05.28 | 12:00 2025.05.28 | П | 3 | ТП-339 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 5 | 63 | 0 | 240 |  |  |  |  | 1
187 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-551 | 6 (6.3) | 09:30 2025.05.28 | 12:30 2025.05.28 | П | 3 | ТП-551 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
188 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-547 | 6 (6.3) | 09:30 2025.05.29 | 12:30 2025.05.29 | П | 3 | ТП-547 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
189 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-303 | 6 (6.3) | 09:00 2025.05.29 | 12:00 2025.05.29 | П | 3 | ТП-303 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 3 | 38 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
190 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-117, ТП-189 | 6 (6.3) | 09:00 2025.05.30 | 12:00 2025.05.30 | П | 3 | ТП-117, ТП-189 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
Note on W6: В столбце 23 указываются наименования смежных сетевых организаций, затронутых данным прекращением передачи электрической энергии.
Note on X6: Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании указываются в столбцах 24 - 27 только в отношении внерегламентных отключений и аварийных ограничений.
Note on AA6: указывается 0 (ноль), если прекращение передачи электрической энергии не включается в расчет показателей надежности в соответствии с положениями настоящих Методических указаний; указывается 1 (один), если прекращение передачи электрической энергии включается в расчет показателей надежности в соответствии с положениями настоящих Методических указаний.
Note on A7: указывается номер прекращения передачи электрической энергии. Указанный номер присваивается в хронологическом порядке, исходя из сквозной нумерации прекращений передачи электрической энергии с начала года.
Note on B7: указывается наименование структурной единицы сетевой организации (филиала, района электрических сетей, отделения), имеющего в своем составе оперативно-диспетчерский персонал.
Note on C7: указывается вид объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, отключение которого стало причиной прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации: "ВЛ" - воздушная линия электропередачи; "КЛ" - кабельная линия электропередачи; "КВЛ" - кабельно-воздушная линия электропередачи; (абзац введен Приказом Минэнерго России от 21.06.2017 N 544) "ПС" - подстанция 35 кВ и выше; "ТП" - трансформаторная подстанция 6 - 20 кВ; "РП" - распределительный пункт.
Note on D7: указывается диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, отключение которого стало причиной прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации.
Note on E7: указывается высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, отключение которого стало причиной прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации, кВ.
Note on F7: указывается время и дата начала прекращения передачи электрической энергии в формате "часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД", которая определяется в отношении потребителей услуг сетевой организации. Фиксация времени начала прекращения передачи электрической энергии осуществляется в соответствии с настоящими методическими указаниями.
Note on G7: указывается время и дата восстановления режима потребления электрической энергии в формате "часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД", которая определяется в отношении последнего затронутого данным прекращением передачи электрической энергии потребителя услуг сетевой организации. Фиксация времени окончания прекращения передачи электрической энергии осуществляется в соответствии с настоящими методическими указаниями.
Note on H7: В столбце 8 указывается вид прекращения передачи электрической энергии: "П" - плановое отключение, связанное с необходимостью проведения ремонтно-восстановительных работ в соответствии с разделом III Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии; "А" - аварийное ограничение, связанное с введением в действие графиков аварийного ограничения режима потребления в соответствии с пунктами 40 - 46 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии; "В" - внерегламентное отключение в соответствии с пунктом 47 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии;
Note on I7: указывается продолжительность прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации в часах, определяемая разностью между временем восстановления режима потребления электрической энергии (столбец 8) и временем начала прекращения передачи электрической энергии в формате десятичной дроби с двумя знаками после запятой.
Note on J7: В столбце 10 последовательно по мере отключения указываются сокращенные диспетчерские наименования объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации в результате технологического нарушения на объекте электросетевого хозяйства, отключение которого стало причиной развития аварии. Если отключение трансформаторной подстанции (ТП) 6 - 20 кВ привело к отключению всех отходящих линий электропередач класса напряжения 0.4 кВ, то в столбце 10 указывается отключенная ТП (жирным шрифтом) без указания отходящих линий электропередач класса напряжения 0.4 кВ.
Note on V7: Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг сетевой организации, по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, указывается в кВт в столбце 22.