## Форма 8.1
Приложение № _____ к приказу от "_____"________________2018 г.
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [13 empty] | 12 | месяцев | 2024 | года
ОАО "Рыбинская городская электросеть"
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросеетвого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
191 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-302 | 6 (6.3) | 09:00 2025.06.02 | 12:00 2025.06.02 | П | 3 | ТП-302 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 27 | 0 | 210 |  |  |  |  | 1
192 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-324 | 6 (6.3) | 09:00 2025.06.03 | 12:00 2025.06.03 | П | 3 | ТП-324 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 3 | 28 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
193 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-143 | 6 (6.3) | 09:00 2025.06.03 | 12:00 2025.06.03 | П | 3 | ТП-143 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 5 | 22 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
194 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-6кВ, ТП85-ТП88 | 6 (6.3) | 09:00 2025.06.04 | 10:00 2025.06.04 | В | 1 | ТП221, ТП85, ТП88,ТП175, ТП174, ТП88, ТП187,ТП188, ТП99c2 | 0 | СОШ №11 | 217 | 0 | 1 | 216 | 0 | 0 | 21 | 196 | 0 | 500 |  | Акт №26 от 2025.06.05 | 3.4.14 | 4.12 | 1
195 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-145 | 6 (6.3) | 09:00 2025.06.04 | 12:00 2025.06.04 | П | 3 | ТП-145 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
196 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-307 | 6 (6.3) | 09:00 2025.06.04 | 11:30 2025.06.04 | П | 2.5 | ТП-307 | 0 | МУК Центр.библиотека | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
197 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-349 ф.2 | 0.38 | 09:00 2025.06.04 | 14:30 2025.06.04 | П | 5.5 | ВЛ-0,38кВ, ТП-349 ф.2 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
198 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-347 | 0.38 | 09:00 2025.06.05 | 11:30 2025.06.05 | П | 2.5 | ТП-347 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
199 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-147 | 6 (6.3) | 09:30 2025.06.05 | 12:30 2025.06.05 | П | 3 | ТП-147 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 6 | 27 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1
200 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-118 | 6 (6.3) | 09:30 2025.06.05 | 11:30 2025.06.05 | П | 2 | ТП-118 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
201 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-6кВ, ПС Рыбинская ф.16-РП9 ф.910 | 6 (6.3) | 01:05 2025.06.06 | 01:05 2025.06.06 | В | 0 | РП9с1, ТП76, ТП42, ТП39с1, ТП38с1, ТП37с2, ТП232с2, ТП17с2, ТП78с1, ТП20с1, ТП18с1, ТП278с2 | 0 | СОШ №26, ПАО Сбербанк, АО Рыбинская генерация, дет.сад№10 | 171 | 0 | 27 | 144 | 0 | 0 | 29 | 142 | 0 | 1000 |  | Акт №27 от 2025.06.09 | 3.4.14 | 4.12 | 0
202 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-121 | 6 (6.3) | 09:00 2025.06.06 | 11:30 2025.06.06 | П | 2.5 | ТП-121 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
203 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-349 ф.2 | 0.38 | 09:00 2025.06.06 | 14:30 2025.06.06 | П | 5.5 | ВЛ-0,38кВ, ТП-349 ф.2 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
204 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-6кВ, ПС Западная ф.44-РП13 ф.1306 | 6 (6.3) | 09:05 2025.06.07 | 09:40 2025.06.07 | В | 0.58 | РП-13с1, ТП-31, ТП74, ТП46, ТП72с2, ТП80с2, ТП69с1, ТП47с2, ТП49с1, ТП52, ТП182, ТП260 | 0 | ООО Страйк, ООО СУ-76, СОШ№12 | 390 | 0 | 6 | 383 | 0 | 0 | 18 | 371 | 1 | 1100 | АО "Ярославская электросетевая компания" | Акт №28 от 2025.06.09 | 3.4.14 | 4.12 | 1
205 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-349 ф.2 | 0.38 | 09:30 2025.06.09 | 14:30 2025.06.09 | П | 5 | ВЛ-0,38кВ, ТП-349 ф.2 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
206 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | КВЛ-6кВ, ТП585-ТП170 | 6 (6.3) | 09:45 2025.06.09 | 11:05 2025.06.09 | В | 1.33 | ТП170, ТП167, ТП168, ТП169, ТПСНТ Волга, ТПСеверный садовод, ТПТонких, ТП163с2 | 0 | ООО Рыбинская генерация | 210 | 0 | 1 | 209 | 0 | 0 | 13 | 197 | 0 | 310 |  | Акт №29 от 2025.06.09 | 3.4.12 | 4.12 | 1
207 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-98 | 6 (6.3) | 09:00 2025.06.09 | 11:30 2025.06.09 | П | 2.5 | ТП-98 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
208 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | КВЛ-6.0кВ, ПС Селехово ф.3-ТП153 | 6 (6.3) | 15:45 2025.06.09 | 17:30 2025.06.09 | В | 1.75 | ТП153, ТП212, ТП211 ТП217, ТП216, ТП156, ТП219 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 7 | 158 | 0 | 250 |  | Акт №30 от 2025.06.10 | 3.4.9.3 | 4.12 | 1
209 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-340 | 6 (6.3) | 09:00 2025.06.10 | 11:10 2025.06.10 | П | 2.17 | ТП-340 | 0 | ООО Новая волга | 27 | 0 | 3 | 24 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 220 |  |  |  |  | 1
210 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-546 | 6 (6.3) | 09:00 2025.06.10 | 11:30 2025.06.10 | П | 2.5 | ТП-546 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
211 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-349 ф.2 | 0.38 | 09:00 2025.06.10 | 14:30 2025.06.10 | П | 5.5 | ВЛ-0,38кВ, ТП-349 ф.2 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
212 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-349 ф.2 | 0.38 | 09:30 2025.06.11 | 14:30 2025.06.11 | П | 5 | ВЛ-0,38кВ, ТП-349 ф.2 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
213 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-116, ТП119, ТП117, ТП-187 | 6 (6.3) | 09:00 2025.06.11 | 11:00 2025.06.11 | П | 2 | ТП-116, ТП119, ТП117, ТП-187 | 0 | 0 | 915 | 0 | 0 | 915 | 0 | 0 | 0 | 915 | 0 | 260 |  |  |  |  | 1
214 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-6кВ, РП20 ф.2016-ТП370,365 | 6 (6.3) | 16:00 2025.06.11 | 17:15 2025.06.11 | В | 1.25 | ТП365, ТП364,ТП366, ТП363, ТП367с1, ТП360с2 | 0 | НФС-9, Дет.сад №5, ИП Новикова , Пенсионный фонд | 90 | 0 | 10 | 80 | 0 | 0 | 16 | 74 | 0 | 500 |  | Акт №31 от 2025.06.16 | 3.4.8 | 4.12 | 1
215 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-137 | 6 (6.3) | 15:00 2025.06.16 | 14:00 2025.06.17 | П | 23 | ТП-137 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 3 | 33 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
216 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-130 | 6 (6.3) | 09:00 2025.06.16 | 11:00 2025.06.16 | П | 2 | ТП-130 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 1 | 85 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
217 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-347 | 6 (6.3) | 09:00 2025.06.16 | 10:00 2025.06.16 | П | 1 | ТП-347 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
218 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-226 | 6 (6.3) | 09:00 2025.06.17 | 11:00 2025.06.17 | П | 2 | ТП-226 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
219 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-349 ф.2 | 0.38 | 09:00 2025.06.17 | 14:30 2025.06.17 | П | 5.5 | ВЛ-0,38кВ, ТП-349 ф.2 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
220 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-550 | 6 (6.3) | 09:00 2025.06.17 | 12:00 2025.06.17 | П | 3 | ТП-550 | 0 | МОУ Гимназия №8 | 20 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
221 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-379 | 6 (6.3) | 09:00 2025.06.18 | 11:30 2025.06.18 | П | 2.5 | ТП-379 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
222 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-144 | 6 (6.3) | 09:00 2025.06.18 | 12:00 2025.06.18 | П | 3 | ТП-144 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0 | 160 |  |  |  |  | 1
223 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-349 ф.2 | 0.38 | 09:00 2025.06.18 | 14:30 2025.06.18 | П | 5.5 | ВЛ-0,38кВ, ТП-349 ф.2 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
224 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-304 | 6 (6.3) | 09:00 2025.06.19 | 11:30 2025.06.19 | П | 2.5 | ТП-304 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 280 |  |  |  |  | 1
225 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-146 | 6 (6.3) | 09:00 2025.06.19 | 11:30 2025.06.19 | П | 2.5 | ТП-146 | 0 | АО Тандер | 29 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 | 3 | 26 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1
226 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-349 ф.2 | 0.38 | 09:00 2025.06.19 | 14:30 2025.06.19 | П | 5.5 | ВЛ-0,38кВ, ТП-349 ф.2 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
227 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-6кВ, ТП14-ТП15 | 6 (6.3) | 08:40 2025.06.20 | 10:00 2025.06.20 | В | 1.33 | ТП14с1, ТП15, ТП2с2, | 0 | ИП Дворсон, ООО Рыбинская генерация | 152 | 0 | 4 | 148 | 0 | 0 | 13 | 139 | 0 | 290 |  | Акт №32 от 2025.06.20 | 3.4.8 | 4.4 | 1
228 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-325 | 6 (6.3) | 10:00 2025.06.20 | 12:00 2025.06.20 | П | 2 | ТП-325 | 0 | 0 | 23 | 0 | 9 | 14 | 0 | 0 | 7 | 16 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
229 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-349 ф.2 | 0.38 | 09:00 2025.06.20 | 14:30 2025.06.20 | П | 5.5 | ВЛ-0,38кВ, ТП-349 ф.2 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
230 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-120 | 6 (6.3) | 15:45 2025.06.20 | 08:10 2025.06.21 | В | 16.42 | ТП120 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 1 | 127 | 0 | 80 |  | Акт №33 от 2025.06.23 | 3.4.12 | 4.12 | 1
231 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-6кВ, РП2 ф.202-ТП1яч.3 | 6 (6.3) | 12:10 2025.06.22 | 12:50 2025.06.22 | В | 0.67 | ТП1с1, ТП227 | 0 | Больница ООО "РЖД", МУК "Театр кукол", ТУ Наберехная, ИП Хватов | 11 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 100 |  | Акт №34 от 2025.06.23 | 3.4.14 | 4.12 | 1
232 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-334 | 6 (6.3) | 10:00 2025.06.23 | 12:00 2025.06.23 | П | 2 | ТП-334 | 0 | 0 | 27 | 0 | 3 | 24 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 130 |  |  |  |  | 1
233 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-349 ф.2 | 0.38 | 09:00 2025.06.23 | 14:30 2025.06.23 | П | 5.5 | ВЛ-0,38кВ, ТП-349 ф.2 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
234 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-17 | 6 (6.3) | 09:00 2025.06.24 | 11:30 2025.06.24 | П | 2.5 | ТП-17 | 0 | ГУЗ Дет.гор.больница | 44 | 0 | 5 | 39 | 0 | 0 | 6 | 38 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1
235 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-148 | 6 (6.3) | 13:00 2025.06.24 | 14:30 2025.06.24 | П | 1.5 | ТП-148 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
236 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-2 | 6 (6.3) | 09:00 2025.06.25 | 11:30 2025.06.25 | П | 2.5 | ТП-2 | 0 | 0 | 88 | 0 | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 78 | 0 | 420 |  |  |  |  | 1
237 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-549 | 6 (6.3) | 09:00 2025.06.25 | 11:30 2025.06.25 | П | 2.5 | ТП-549 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 130 |  |  |  |  | 1
238 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-124, ТП-125 | 6 (6.3) | 09:00 2025.06.26 | 12:30 2025.06.26 | П | 3.5 | ТП-124, ТП-125 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 210 |  |  |  |  | 1
239 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-541 | 6 (6.3) | 09:00 2025.06.26 | 11:30 2025.06.26 | П | 2.5 | ТП-541 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
240 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-349 ф.2 | 0.38 | 09:00 2025.06.26 | 14:30 2025.06.26 | П | 5.5 | ВЛ-0,38кВ, ТП-349 ф.2 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
241 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-93 | 6 (6.3) | 09:00 2025.06.27 | 11:00 2025.06.27 | П | 2 | ТП-93 | 0 | Сбербанк | 34 | 0 | 2 | 32 | 0 | 0 | 5 | 29 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
242 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-303 | 6 (6.3) | 14:00 2025.06.27 | 14:45 2025.06.27 | П | 0.75 | ТП-303 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 3 | 38 | 0 | 210 |  |  |  |  | 1
243 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-349 ф.2 | 0.38 | 09:00 2025.06.30 | 14:30 2025.06.30 | П | 5.5 | ВЛ-0,38кВ, ТП-349 ф.2 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
244 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-329 | 6 (6.3) | 09:00 2025.06.30 | 10:30 2025.06.30 | П | 1.5 | ТП-329 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
245 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-144 | 6 (6.3) | 13:00 2025.06.30 | 15:30 2025.06.30 | П | 2.5 | ТП-144 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0 | 190 |  |  |  |  | 1
Note on W6: В столбце 23 указываются наименования смежных сетевых организаций, затронутых данным прекращением передачи электрической энергии.
Note on X6: Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании указываются в столбцах 24 - 27 только в отношении внерегламентных отключений и аварийных ограничений.
Note on AA6: указывается 0 (ноль), если прекращение передачи электрической энергии не включается в расчет показателей надежности в соответствии с положениями настоящих Методических указаний; указывается 1 (один), если прекращение передачи электрической энергии включается в расчет показателей надежности в соответствии с положениями настоящих Методических указаний.
Note on A7: указывается номер прекращения передачи электрической энергии. Указанный номер присваивается в хронологическом порядке, исходя из сквозной нумерации прекращений передачи электрической энергии с начала года.
Note on B7: указывается наименование структурной единицы сетевой организации (филиала, района электрических сетей, отделения), имеющего в своем составе оперативно-диспетчерский персонал.
Note on C7: указывается вид объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, отключение которого стало причиной прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации: "ВЛ" - воздушная линия электропередачи; "КЛ" - кабельная линия электропередачи; "КВЛ" - кабельно-воздушная линия электропередачи; (абзац введен Приказом Минэнерго России от 21.06.2017 N 544) "ПС" - подстанция 35 кВ и выше; "ТП" - трансформаторная подстанция 6 - 20 кВ; "РП" - распределительный пункт.
Note on D7: указывается диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, отключение которого стало причиной прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации.
Note on E7: указывается высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, отключение которого стало причиной прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации, кВ.
Note on F7: указывается время и дата начала прекращения передачи электрической энергии в формате "часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД", которая определяется в отношении потребителей услуг сетевой организации. Фиксация времени начала прекращения передачи электрической энергии осуществляется в соответствии с настоящими методическими указаниями.
Note on G7: указывается время и дата восстановления режима потребления электрической энергии в формате "часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД", которая определяется в отношении последнего затронутого данным прекращением передачи электрической энергии потребителя услуг сетевой организации. Фиксация времени окончания прекращения передачи электрической энергии осуществляется в соответствии с настоящими методическими указаниями.
Note on H7: В столбце 8 указывается вид прекращения передачи электрической энергии: "П" - плановое отключение, связанное с необходимостью проведения ремонтно-восстановительных работ в соответствии с разделом III Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии; "А" - аварийное ограничение, связанное с введением в действие графиков аварийного ограничения режима потребления в соответствии с пунктами 40 - 46 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии; "В" - внерегламентное отключение в соответствии с пунктом 47 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии;
Note on I7: указывается продолжительность прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации в часах, определяемая разностью между временем восстановления режима потребления электрической энергии (столбец 8) и временем начала прекращения передачи электрической энергии в формате десятичной дроби с двумя знаками после запятой.
Note on J7: В столбце 10 последовательно по мере отключения указываются сокращенные диспетчерские наименования объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации в результате технологического нарушения на объекте электросетевого хозяйства, отключение которого стало причиной развития аварии. Если отключение трансформаторной подстанции (ТП) 6 - 20 кВ привело к отключению всех отходящих линий электропередач класса напряжения 0.4 кВ, то в столбце 10 указывается отключенная ТП (жирным шрифтом) без указания отходящих линий электропередач класса напряжения 0.4 кВ.
Note on V7: Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг сетевой организации, по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, указывается в кВт в столбце 22.