## Форма 8.1
Приложение № _____ к приказу от "_____"________________2018 г.
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [13 empty] | 12 | месяцев | 2024 | года
ОАО "Рыбинская городская электросеть"
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросеетвого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
246 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | РП | РП-3 1С | 6 (6.3) | 09:00 2025.07.01 | 11:30 2025.07.01 | П | 2.5 | ТП-7, ТП-11РЖД, ТП-Хлебозавод, ТП-Тяговая5 | 0 | Хлебозавод | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
247 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-118 ф.4 | 0.38 | 09:00 2025.07.01 | 11:30 2025.07.01 | П | 2.5 | ВЛ-0,38кВ, ТП-118 ф.4 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
248 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-349 ф.2 | 0.38 | 09:00 2025.07.01 | 12:30 2025.07.01 | П | 3.5 | ВЛ-0,38кВ, ТП-349 ф.2 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
249 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-24 | 6 (6.3) | 13:30 2025.07.02 | 14:30 2025.07.02 | П | 1 | ТП-24 | 0 | 0 | 64 | 0 | 1 | 63 | 0 | 0 | 3 | 61 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
250 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-331 ф.9 | 0.38 | 09:00 2025.07.02 | 10:00 2025.07.02 | П | 1 | ВЛ-0,38кВ, ТП-331 ф.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
251 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-349 ф.2 | 0.38 | 09:00 2025.07.02 | 12:30 2025.07.02 | П | 3.5 | ВЛ-0,38кВ, ТП-349 ф.2 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
252 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-143 ф.3 | 0.38 | 13:30 2025.07.02 | 15:30 2025.07.02 | П | 2 | ВЛ-0,38кВ, ТП-144 ф.3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
253 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-128,136 | 6 (6.3) | 09:00 2025.07.03 | 11:30 2025.07.03 | П | 2.5 | ТП-128,136 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
254 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП-6 Ф1 | 0.38 | 09:00 2025.07.03 | 11:00 2025.07.03 | П | 2 | КЛ-0,38кВ, ТП-6 Ф1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
255 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-349 ф.2 | 0.38 | 09:00 2025.07.03 | 12:30 2025.07.03 | П | 3.5 | ВЛ-0,38кВ, ТП-349 ф.2 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
256 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-143 ф.3 | 0.38 | 13:30 2025.07.03 | 15:30 2025.07.03 | П | 2 | ВЛ-0,38кВ, ТП-144 ф.3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
257 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП-191 Ф2,4 | 0.38 | 09:00 2025.07.03 | 14:00 2025.07.03 | П | 5 | КЛ-0,38кВ, ТП-191 Ф2,4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
258 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-383 | 6 (6.3) | 09:00 2025.07.04 | 11:00 2025.07.04 | П | 2 | ТП-383 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
259 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-349 ф.2 | 0.38 | 09:00 2025.07.04 | 12:30 2025.07.04 | П | 3.5 | ВЛ-0,38кВ, ТП-349 ф.2 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
260 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП-191 Ф5,6 | 0.38 | 09:00 2025.07.04 | 13:00 2025.07.04 | П | 4 | КЛ-0,38кВ, ТП-191 Ф5,6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 30 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Ярославская обл) |  |  |  | 1
261 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КВЛ | КВЛ-6.0кВ, ТП-124-ТП125 | 6 (6.3) | 10:00 2025.07.04 | 15:00 2025.07.04 | П | 5 | КВЛ-6.0кВ, ТП-124-ТП125 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
262 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-125 ф.2 | 0.38 | 10:00 2025.07.04 | 15:00 2025.07.04 | П | 5 | ВЛ-0,38кВ, ТП-125 ф.2 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
263 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП-94-ТП-2 | 6 (6.3) | 13:50 2025.07.04 | 15:30 2025.07.04 | В | 1.67 | ТП21, ТП33,ТП22, ТП94, ТП13с2, ТП2с1,ТП26с1 | 0 | Сбербанк,ООО Тамбо-Тур,Котельная-Стоялая,Гостевой дом | 227 | 0 | 4 | 223 | 0 | 0 | 19 | 208 | 0 | 700 |  | Акт №36 от 2025.07.04 | 3.4.14 | 4.12 | 1
264 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ПС Рыбинская ф.16-РП9 ф.910 | 6 (6.3) | 13:50 2025.07.04 | 13:50 2025.07.04 | В | 0 | РП9с1, ТП76, ТП42, ТП39с1, ТП38с1, ТП37с2, ТП232с2, ТП17с2, ТП78с1, ТП20с1, ТП18с1, ТП278с2 | 0 | СОШ №26, ПАО Сбербанк, АО Рыбинская генерация, дет.сад№10 | 171 | 0 | 27 | 144 | 0 | 0 | 29 | 142 | 0 | 950 |  | Акт №37 от 2025.06.09 | 3.4.14 | 4.12 | 0
265 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП-191 Ф7 | 0.38 | 06:30 2025.07.07 | 10:30 2025.07.07 | П | 4 | ТП-191 КЛ-0,38кВ Ф7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
266 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-305 | 6 (6.3) | 09:00 2025.07.07 | 11:00 2025.07.07 | П | 2 | ТП-305 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
267 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП-191 Ф7,8 | 0.38 | 09:30 2025.07.07 | 12:30 2025.07.07 | П | 3 | КЛ-0,38кВ, ТП-191 Ф7,8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
268 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-199 | 6 (6.3) | 09:00 2025.07.08 | 10:30 2025.07.08 | П | 1.5 | ТП-199 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 400 |  |  |  |  | 1
269 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ ТП-191 Ф11 | 0.38 | 09:30 2025.07.08 | 13:30 2025.07.08 | П | 4 | КЛ-0,38кВ ТП-191 Ф11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
270 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-349 ф.2 | 0.38 | 09:00 2025.07.08 | 13:00 2025.07.08 | П | 4 | ВЛ-0,38кВ, ТП-349 ф.2 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
271 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-313 | 6 (6.3) | 09:00 2025.07.09 | 11:00 2025.07.09 | П | 2 | ТП-313 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 24 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
272 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП-191 Ф1,2,4,11,12 | 0.38 | 15:30 2025.07.09 | 18:30 2025.07.09 | П | 3 | КЛ-0,38кВ, ТП-191 Ф1,2,4,11,12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 70 |  |  |  |  | 1
273 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-349 ф.2 | 0.38 | 09:00 2025.07.09 | 13:00 2025.07.09 | П | 4 | ВЛ-0,38кВ, ТП-349 ф.2 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
274 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-198 | 6 (6.3) | 09:00 2025.07.09 | 14:00 2025.07.09 | П | 5 | ТП-198 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
275 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-349 ф.2 | 0.38 | 09:00 2025.07.10 | 13:00 2025.07.10 | П | 4 | ВЛ-0,38кВ, ТП-349 ф.2 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
276 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-99 | 6 (6.3) | 09:00 2025.07.10 | 11:30 2025.07.10 | П | 2.5 | ТП-99 | 0 | 0 | 93 | 0 | 2 | 91 | 0 | 0 | 6 | 87 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
277 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-477 | 10(10.5) | 16:00 2025.07.10 | 17:30 2025.07.10 | В | 1.5 | ТП-477 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 27 | 0 | 150 |  | Акт №38 от 2025.07.11 | 3.4.14 | 4.12 | 1
278 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-378 | 6 (6.3) | 09:00 2025.07.11 | 11:30 2025.07.11 | П | 2.5 | ТП-378 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 130 |  |  |  |  | 1
279 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-349 ф.2 | 0.38 | 09:00 2025.07.11 | 11:00 2025.07.11 | П | 2 | ВЛ-0,38кВ, ТП-349 ф.2 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
280 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП-64-ТП-70 | 6 (6.3) | 00:01 2025.07.13 | 03:25 2025.07.13 | В | 3.4 | ТП50,ТП55,ТП56,ТП57,ТП58,ТП73,ТП75,ТП77,ТП51,ТП66,ТП65,ТП79,ТП62,ТП64,ТП63,ТП70,ТП71,ТП67,ТП97с1 | ОАО"РГЭС" | Котельная,КНС,МКД,КНС№7, МФЦ | 800 | 1 | 9 | 790 | 5 | 0 | 25 | 770 | 0 | 700 |  | Акт №39 от 2025.07.14 | 3.4.14 | 4.12 | 1
281 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | КВЛ-6кВ, ПС Левобережная ф.603-РП22ф.2203, ТП115, ТП116 | 6 (6.3) | 08:50 2025.07.14 | 08:50 2025.07.14 | В | 0 | ТП118, ТП116, ТП119, ТП117, ТП189, ТП121, ТП176, ТП130, ТПКомбикормовый завод | 0 | 0 | 1533 | 0 | 0 | 1533 | 0 | 0 | 2 | 1531 | 0 | 580 |  | Акт №40 от 2025.07.14 | 3.4.14 | 4.12 | 0
282 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-138 | 6 (6.3) | 09:00 2025.07.14 | 11:30 2025.07.14 | П | 2.5 | ТП-138 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
283 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-349 ф.2 | 0.38 | 09:00 2025.07.14 | 12:00 2025.07.14 | П | 3 | ВЛ-0,38кВ, ТП-349 ф.2 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
284 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-344 ф.2 | 0.38 | 09:00 2025.07.14 | 12:00 2025.07.14 | П | 3 | ВЛ-0,38кВ, ТП-344 ф.2 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
285 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-26 | 6 (6.3) | 09:00 2025.07.15 | 11:30 2025.07.15 | П | 2.5 | ТП-26 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
286 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-129 ф.3 | 0.38 | 09:00 2025.07.15 | 14:00 2025.07.15 | П | 5 | ВЛ-0,38кВ, ТП-129 ф.3 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
287 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-139 | 0.38 | 09:00 2025.07.16 | 11:30 2025.07.16 | П | 2.5 | ТП-139 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
288 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-129 ф.3 | 0.38 | 09:00 2025.07.16 | 14:00 2025.07.16 | П | 5 | ВЛ-0,38кВ, ТП-129 ф.3 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
289 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-349 ф.2 | 0.38 | 09:00 2025.07.16 | 12:00 2025.07.16 | П | 3 | ВЛ-0,38кВ, ТП-349 ф.2 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
290 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-344 ф.2 | 0.38 | 09:00 2025.07.16 | 12:00 2025.07.16 | П | 3 | ВЛ-0,38кВ, ТП-344 ф.2 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
291 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-129 ф.3 | 0.38 | 09:00 2025.07.17 | 14:00 2025.07.17 | П | 5 | ВЛ-0,38кВ, ТП-129 ф.3 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
292 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-6кВ, ПС Полиграфмаш ф.3-РП1 ф.107 | 6 (6.3) | 05:30 2025.07.18 | 05:30 2025.07.18 | В | 0 | РП1с1, ТП13, ТП40с1, ТП8, ТП16с2, ТП78с1 | ОСВ1, Сбербанк, ООО "Строй Фонд" , фл. Колесов, фл Ситников, Банк, диагностический центр | 0 | 208 | 0 | 18 | 190 | 0 | 0 | 40 | 168 | 0 | 300 |  | Акт №41 от 2025.07.18 | 3.4.14 | 4.12 | 0
293 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-129 ф.3 | 0.38 | 10:00 2025.07.18 | 12:00 2025.07.18 | П | 2 | ВЛ-0,38кВ, ТП-129 ф.3 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
294 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП 380, ТП-381 | 6 (6.3) | 09:00 2025.07.21 | 11:30 2025.07.21 | П | 2,5, | ТП 380, ТП-381 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 4 | 37 | 0 | 350 |  |  |  |  | 1
295 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП 381 | 6 (6.3) | 09:00 2025.07.22 | 11:30 2025.07.22 | П | 2.5 | ТП 381 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 220 |  |  |  |  | 1
296 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-331 | 6 (6.3) | 09:00 2025.07.23 | 12:00 2025.07.23 | П | 3 | ТП-331 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 7 | 18 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1
297 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-336 | 6 (6.3) | 09:00 2025.07.24 | 11:30 2025.07.24 | П | 2.5 | ТП-336 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 220 |  |  |  |  | 1
298 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | РП | РП-20 с1 | 6 (6.3) | 09:00 2025.07.24 | 11:30 2025.07.24 | П | 2.5 | РП-20 с1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
299 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-113н, ТП-113ст | 6 (6.3) | 09:00 2025.07.28 | 11:30 2025.07.28 | П | 2.5 | ТП-113н, ТП-113ст | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6 | 70 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
300 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-18 | 6 (6.3) | 09:00 2025.07.29 | 11:30 2025.07.29 | П | 2.5 | ТП-18 | 0 | 0 | 41 | 0 | 5 | 36 | 0 | 0 | 4 | 37 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1
301 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-115, ТП-120 | 6 (6.3) | 09:00 2025.07.30 | 11:30 2025.07.30 | П | 2.5 | ТП-115, ТП-120 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 1 | 395 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
302 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-123 | 6 (6.3) | 09:00 2025.07.31 | 11:30 2025.07.31 | П | 2.5 | ТП-123 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 1 | 169 | 0 | 130 |  |  |  |  | 1
303 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-150 | 6 (6.3) | 10:00 2025.07.31 | 16:00 2025.07.31 | П | 6 | ТП-150 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
Note on W6: В столбце 23 указываются наименования смежных сетевых организаций, затронутых данным прекращением передачи электрической энергии.
Note on X6: Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании указываются в столбцах 24 - 27 только в отношении внерегламентных отключений и аварийных ограничений.
Note on AA6: указывается 0 (ноль), если прекращение передачи электрической энергии не включается в расчет показателей надежности в соответствии с положениями настоящих Методических указаний; указывается 1 (один), если прекращение передачи электрической энергии включается в расчет показателей надежности в соответствии с положениями настоящих Методических указаний.
Note on A7: указывается номер прекращения передачи электрической энергии. Указанный номер присваивается в хронологическом порядке, исходя из сквозной нумерации прекращений передачи электрической энергии с начала года.
Note on B7: указывается наименование структурной единицы сетевой организации (филиала, района электрических сетей, отделения), имеющего в своем составе оперативно-диспетчерский персонал.
Note on C7: указывается вид объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, отключение которого стало причиной прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации: "ВЛ" - воздушная линия электропередачи; "КЛ" - кабельная линия электропередачи; "КВЛ" - кабельно-воздушная линия электропередачи; (абзац введен Приказом Минэнерго России от 21.06.2017 N 544) "ПС" - подстанция 35 кВ и выше; "ТП" - трансформаторная подстанция 6 - 20 кВ; "РП" - распределительный пункт.
Note on D7: указывается диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, отключение которого стало причиной прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации.
Note on E7: указывается высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, отключение которого стало причиной прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации, кВ.
Note on F7: указывается время и дата начала прекращения передачи электрической энергии в формате "часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД", которая определяется в отношении потребителей услуг сетевой организации. Фиксация времени начала прекращения передачи электрической энергии осуществляется в соответствии с настоящими методическими указаниями.
Note on G7: указывается время и дата восстановления режима потребления электрической энергии в формате "часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД", которая определяется в отношении последнего затронутого данным прекращением передачи электрической энергии потребителя услуг сетевой организации. Фиксация времени окончания прекращения передачи электрической энергии осуществляется в соответствии с настоящими методическими указаниями.
Note on H7: В столбце 8 указывается вид прекращения передачи электрической энергии: "П" - плановое отключение, связанное с необходимостью проведения ремонтно-восстановительных работ в соответствии с разделом III Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии; "А" - аварийное ограничение, связанное с введением в действие графиков аварийного ограничения режима потребления в соответствии с пунктами 40 - 46 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии; "В" - внерегламентное отключение в соответствии с пунктом 47 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии;
Note on I7: указывается продолжительность прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации в часах, определяемая разностью между временем восстановления режима потребления электрической энергии (столбец 8) и временем начала прекращения передачи электрической энергии в формате десятичной дроби с двумя знаками после запятой.
Note on J7: В столбце 10 последовательно по мере отключения указываются сокращенные диспетчерские наименования объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации в результате технологического нарушения на объекте электросетевого хозяйства, отключение которого стало причиной развития аварии. Если отключение трансформаторной подстанции (ТП) 6 - 20 кВ привело к отключению всех отходящих линий электропередач класса напряжения 0.4 кВ, то в столбце 10 указывается отключенная ТП (жирным шрифтом) без указания отходящих линий электропередач класса напряжения 0.4 кВ.
Note on V7: Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг сетевой организации, по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, указывается в кВт в столбце 22.