## Форма 8.1
Приложение № _____ к приказу от "_____"________________2018 г.
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [13 empty] | 12 | месяцев | 2024 | года
ОАО "Рыбинская городская электросеть"
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросеетвого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
304 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | РП | РП-20 с2 | 6 (6.3) | 09:00 2025.08.01 | 11:30 2025.08.01 | П | 2.5 | РП-20 с2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
305 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-122, ТП-222 | 6 (6.3) | 09:00 2025.08.04 | 11:00 2025.08.04 | П | 2 | ТП-122, ТП-222 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 77 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
306 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП113н ф.10 | 0.38 | 09:00 2025.08.04 | 15:00 2025.08.04 | П | 6 | ВЛ-0,38кВ, ТП113н ф.10 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
307 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП332 с1, ТП334 | 6 (6.3) | 09:00 2025.08.05 | 11:00 2025.08.05 | П | 2 | ТП332 с1, ТП334 | 0 | Перинатальный центр корпус №2 | 36 | 0 | 3 | 33 | 0 | 0 | 9 | 27 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1
308 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП113н ф.10 | 0.38 | 10:00 2025.08.05 | 15:00 2025.08.05 | П | 5 | ВЛ-0,38кВ, ТП113н ф.10 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
309 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-129 ф.3 | 0.38 | 14:00 2025.08.05 | 16:00 2025.08.05 | П | 2 | ВЛ-0,38кВ, ТП-129 ф.3 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
310 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КВЛ | КВЛ-6кВ, ТП57-ТП54 | 6 (6.3) | 17:15 2025.08.05 | 17:55 2025.08.05 | В | 0.67 | ТП54, ТП59с2, ТП205, ТП206, ТП53, ТП60 | 0 | Автосервис, ФГУ ИЗ-76/2 УФСИН России по ЯО | 533 | 0 | 2 | 531 | 0 | 0 | 8 | 525 | 0 | 350 |  | Акт №42 от 2025.08.06 | 3.4.14 | 4.12 | 1
311 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-332с2 | 6 (6.3) | 09:00 2025.08.06 | 11:00 2025.08.06 | П | 2 | ТП-332с2 | 0 | Перинатальный центр корпус №2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
312 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП129, ТП179 | 6 (6.3) | 09:00 2025.08.07 | 11:00 2025.08.07 | П | 2 | ТП129, ТП179 | 0 | 0 | 410 | 0 | 2 | 408 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 220 |  |  |  |  | 1
313 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-469 | 6 (6.3) | 09:00 2025.08.08 | 12:00 2025.08.08 | П | 3 | ТП-469 | 0 | 0 | 26 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | 3 | 23 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
314 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-6кВ, ТП5-ТП14 | 6 (6.3) | 14:30 2025.08.08 | 15:45 2025.08.08 | В | 1.25 | ТП14с1, ТП15, ТП2с2, ТП22, ТП202, ТП35 | 0 | ИП Дворсон, ООО Рыбинская генерация | 240 | 1 | 5 | 234 | 0 | 0 | 18 | 222 | 0 | 630 |  | Акт №43 от 2025.08.08 | 3.4.14 | 4.12 | 1
315 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ,ТП-16 ф.1 | 0.38 | 09:00 2025.08.14 | 10:00 2025.08.14 | П | 1 | ВЛ-0,38кВ,ТП-16 ф.1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
316 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-147 Т1 | 6 (6.3) | 09:25 2025.08.14 | 10:50 2025.08.14 | В | 1.42 | ТП146с2, ТП147, ТП143, ТП233 | 0 | АО Тандер | 72 | 0 | 1 | 71 | 0 | 0 | 14 | 58 | 0 | 400 |  | Акт №44 от 2025.08.14 | 3.4.10 | 4.12 | 1
317 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП178, ТПКолзлово | 6 (6.3) | 12:00 2025.08.19 | 16:00 2025.08.19 | П | 4 | ТП178, ТПКолзлово | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
318 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП91 ф.10 | 0.38 | 09:00 2025.08.20 | 10:00 2025.08.20 | П | 1 | КЛ-0,38кВ, ТП91 ф.10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
319 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП335 ф.6, ф.10 | 0.38 | 09:00 2025.08.22 | 12:00 2025.08.22 | П | 3 | КЛ-0,38кВ, ТП335 ф.6, ф.10 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
320 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП115 ф.2 | 0.38 | 09:00 2025.08.22 | 12:00 2025.08.22 | П | 3 | ВЛ-0,38кВ, ТП115 ф.2 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
321 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП6 ф.1 | 0.38 | 09:00 2025.08.27 | 12:00 2025.08.27 | П | 3 | КЛ-0,38кВ, ТП6 ф.1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
Note on W6: В столбце 23 указываются наименования смежных сетевых организаций, затронутых данным прекращением передачи электрической энергии.
Note on X6: Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании указываются в столбцах 24 - 27 только в отношении внерегламентных отключений и аварийных ограничений.
Note on AA6: указывается 0 (ноль), если прекращение передачи электрической энергии не включается в расчет показателей надежности в соответствии с положениями настоящих Методических указаний; указывается 1 (один), если прекращение передачи электрической энергии включается в расчет показателей надежности в соответствии с положениями настоящих Методических указаний.
Note on A7: указывается номер прекращения передачи электрической энергии. Указанный номер присваивается в хронологическом порядке, исходя из сквозной нумерации прекращений передачи электрической энергии с начала года.
Note on B7: указывается наименование структурной единицы сетевой организации (филиала, района электрических сетей, отделения), имеющего в своем составе оперативно-диспетчерский персонал.
Note on C7: указывается вид объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, отключение которого стало причиной прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации: "ВЛ" - воздушная линия электропередачи; "КЛ" - кабельная линия электропередачи; "КВЛ" - кабельно-воздушная линия электропередачи; (абзац введен Приказом Минэнерго России от 21.06.2017 N 544) "ПС" - подстанция 35 кВ и выше; "ТП" - трансформаторная подстанция 6 - 20 кВ; "РП" - распределительный пункт.
Note on D7: указывается диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, отключение которого стало причиной прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации.
Note on E7: указывается высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, отключение которого стало причиной прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации, кВ.
Note on F7: указывается время и дата начала прекращения передачи электрической энергии в формате "часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД", которая определяется в отношении потребителей услуг сетевой организации. Фиксация времени начала прекращения передачи электрической энергии осуществляется в соответствии с настоящими методическими указаниями.
Note on G7: указывается время и дата восстановления режима потребления электрической энергии в формате "часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД", которая определяется в отношении последнего затронутого данным прекращением передачи электрической энергии потребителя услуг сетевой организации. Фиксация времени окончания прекращения передачи электрической энергии осуществляется в соответствии с настоящими методическими указаниями.
Note on H7: В столбце 8 указывается вид прекращения передачи электрической энергии: "П" - плановое отключение, связанное с необходимостью проведения ремонтно-восстановительных работ в соответствии с разделом III Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии; "А" - аварийное ограничение, связанное с введением в действие графиков аварийного ограничения режима потребления в соответствии с пунктами 40 - 46 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии; "В" - внерегламентное отключение в соответствии с пунктом 47 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии;
Note on I7: указывается продолжительность прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации в часах, определяемая разностью между временем восстановления режима потребления электрической энергии (столбец 8) и временем начала прекращения передачи электрической энергии в формате десятичной дроби с двумя знаками после запятой.
Note on J7: В столбце 10 последовательно по мере отключения указываются сокращенные диспетчерские наименования объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации в результате технологического нарушения на объекте электросетевого хозяйства, отключение которого стало причиной развития аварии. Если отключение трансформаторной подстанции (ТП) 6 - 20 кВ привело к отключению всех отходящих линий электропередач класса напряжения 0.4 кВ, то в столбце 10 указывается отключенная ТП (жирным шрифтом) без указания отходящих линий электропередач класса напряжения 0.4 кВ.
Note on V7: Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг сетевой организации, по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, указывается в кВт в столбце 22.