Результаты контрольных замеров по питающим фидерам

Зимние нагрузки (ток в А), 18 декабря 2024 г, t = –11°C

|  | ВЕРЕТЬЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАПАДНАЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время | ф. 3 | ф. 8 | ф. 24 | ф. 25 | ф. 34 | ф. 39 | ф. 44 | ф. 46 | ф. 47 | ф. 48 |  | ф. 15 | ф. 23 | ф. 25- | ф. 41 | ф. 42 | ф. 44 | ф. 45 | ф. 73 | ф. 74- |
| 00.00 | 51 | 79 | 89 | 44 | 36 | 42 | 33 | 57 | 64 | 61 |  | 93 | 182 | 66 | 47 | 94 | 105 | 95 | 119 | 79 |
| 1.00 | 52 | 82 | 90 | 75 | 40 | 44 | 30 | 54 | 62 | 62 |  | 68 | 172 | 68 | 46 | 92 | 95 | 94 | 114 | 76 |
| 2.00 | 53 | 86 | 92 | 78 | 41 | 46 | 67 | 55 | 35 | 63 |  | 63 | 166 | 53 | 42 | 87 | 91 | 84 | 77 | 69 |
| 3.00 | 51 | 80 | 86 | 74 | 49 | 43 | 62 | 53 | 34 | 60 |  | 61 | 165 | 54 | 40 | 83 | 68 | 79 | 70 | 65 |
| 4.00 | 49 | 78 | 85 | 73 | 39 | 42 | 28 | 52 | 60 | 58 |  | 55 | 169 | 50 | 35 | 75 | 67 | 71 | 89 | 60 |
| 5.00 | 24 | 79 | 87 | 67 | 44 | 42 | 63 | 51 | 36 | 25 |  | 58 | 186 | 46 | 36 | 78 | 72 | 69 | 86 | 57 |
| 6.00 | 26 | 88 | 92 | 70 | 37 | 43 | 67 | 53 | 39 | 25 |  | 69 | 218 | 66 | 43 | 94 | 77 | 83 | 107 | 85 |
| 7.00 | 62 | 96 | 106 | 69 | 37 | 45 | 77 | 53 | 40 | 66 |  | 79 | 249 | 76 | 50 | 104 | 99 | 112 | 120 | 95 |
| 8.00 | 57 | 114 | 111 | 90 | 43 | 41 | 77 | 60 | 48 | 63 |  | 91 | 276 | 89 | 56 | 119 | 112 | 117 | 142 | 106 |
| 9.00 | 66 | 115 | 128 | 81 | 51 | 47 | 89 | 71 | 60 | 73 |  | 104 | 291 | 96 | 63 | 135 | 128 | 133 | 155 | 119 |
| 10.00 | 75 | 111 | 144 | 58 | 52 | 53 | 95 | 76 | 85 | 87 |  | 104 | 286 | 99 | 61 | 139 | 134 | 142 | 154 | 120 |
| 11.00 | 78 | 101 | 137 | 78 | 62 | 51 | 89 | 73 | 83 | 84 |  | 102 | 291 | 95 | 59 | 140 | 128 | 119 | 151 | 117 |
| 12.00 | 72 | 98 | 123 | 77 | 51 | 44 | 85 | 68 | 58 | 78 |  | 75 | 292 | 93 | 48 | 124 | 156 | 169 | 172 | 192 |
| 13.00 | 57 | 125 | 125 | 78 | 54 | 44 | 82 | 68 | 62 | 75 |  | 100 | 287 | 97 | 60 | 130 | 125 | 132 | 123 | 118 |
| 14.00 | 70 | 92 | 128 | 81 | 59 | 45 | 84 | 70 | 77 | 77 |  | 108 | 283 | 105 | 75 | 149 | 127 | 125 | 147 | 122 |
| 15.00 | 74 | 104 | 134 | 52 | 58 | 49 | 90 | 75 | 80 | 79 |  | 110 | 288 | 109 | 77 | 148 | 122 | 132 | 140 | 118 |
| 16.00 | 65 | 99 | 120 | 76 | 48 | 44 | 86 | 66 | 77 | 78 |  | 109 | 300 | 109 | 75 | 150 | 132 | 123 | 144 | 122 |
| 17.00 | 69 | 90 | 108 | 45 | 48 | 36 | 111 | 62 | 70 | 101 |  | 100 | 303 | 102 | 73 | 141 | 126 | 109 | 129 | 111 |
| 18.00 | 58 | 93 | 113 | 49 | 43 | 38 | 93 | 61 | 69 | 103 |  | 97 | 309 | 96 | 70 | 134 | 127 | 110 | 126 | 110 |
| 19.00 | 62 | 84 | 102 | 65 | 35 | 41 | 92 | 51 | 63 | 93 |  | 99 | 300 | 100 | 74 | 137 | 129 | 101 | 128 | 108 |
| 20.00 | 66 | 93 | 111 | 70 | 36 | 37 | 109 | 57 | 50 | 96 |  | 93 | 287 | 94 | 68 | 128 | 122 | 92 | 115 | 105 |
| 21.00 | 58 | 94 | 108 | 69 | 46 | 36 | 110 | 52 | 69 | 92 |  | 87 | 265 | 90 | 64 | 121 | 115 | 96 | 111 | 95 |
| 22.00 | 51 | 83 | 97 | 62 | 42 | 41 | 98 | 48 | 59 | 81 |  | 84 | 230 | 88 | 63 | 118 | 105 | 96 | 92 | 92 |
| 23.00 | 45 | 93 | 101 | 75 | 36 | 46 | 95 | 50 | 71 | 83 |  | 92 | 201 | 80 | 62 | 114 | 91 | 90 | 99 | 84 |

|  | РЫБИНСКАЯ |  |  |  |  |  |  |  | ЛЕВОБРЕЖНАЯ |  |  |  | ВОСТОЧНАЯ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время | ф.2 | ф.3+ | ф.5 | ф.7 | ф. 10 | ф. 14 | ф. 16+ |  | ф. 603 | ф. 604 | ф. 608 |  | 611 | 612 | 613 А | 613 Б | 614 А | 616 Б | 622 Б |
| 00.00 | 42 | 71 | 0 | 80 | 36 | 33 | 63 |  | 115 | 59 | 75 |  | 133 | 66 | 72 | 61 | 41 | 42 | 53 |
| 1.00 | 88 | 66 | 0 | 74 | 34 | 31 | 21 |  | 113 | 40 | 99 |  | 96 | 41 | 51 | 41 | 29 | 29 | 41 |
| 2.00 | 87 | 67 | 0 | 71 | 31 | 31 | 20 |  | 113 | 56 | 95 |  | 66 | 40 | 58 | 49 | 35 | 36 | 50 |
| 3.00 | 86 | 66 | 0 | 68 | 30 | 29 | 20 |  | 112 | 70 | 96 |  | 11 | 40 | 55 | 35 | 35 | 27 | 47 |
| 4.00 | 86 | 65 | 0 | 70 | 30 | 29 | 19 |  | 113 | 71 | 99 |  | 114 | 39 | 56 | 48 | 35 | 39 | 47 |
| 5.00 | 88 | 65 | 0 | 70 | 31 | 30 | 21 |  | 115 | 60 | 98 |  | 116 | 40 | 58 | 35 | 35 | 27 | 53 |
| 6.00 | 98 | 70 | 0 | 77 | 35 | 34 | 24 |  | 121 | 78 | 104 |  | 69 | 43 | 60 | 38 | 38 | 28 | 54 |
| 7.00 | 110 | 85 | 0 | 100 | 57 | 45 | 34 |  | 128 | 86 | 108 |  | 155 | 51 | 73 | 57 | 35 | 43 | 57 |
| 8.00 | 113 | 84 | 0 | 113 | 57 | 51 | 39 |  | 132 | 87 | 106 |  | 104 | 17 | 86 | 50 | 50 | 56 | 87 |
| 9.00 | 125 | 93 | 0 | 262 | 73 | 55 | 49 |  | 130 | 70 | 108 |  | 238 | 76 | 97 | 82 | 59 | 69 | 75 |
| 10.00 | 126 | 91 | 0 | 163 | 69 | 57 | 48 |  | 135 | 68 | 106 |  | 128 | 26 | 99 | 80 | 58 | 71 | 91 |
| 11.00 | 128 | 96 | 0 | 166 | 72 | 56 | 50 |  | 136 | 70 | 111 |  | 272 | 84 | 85 | 85 | 49 | 59 | 91 |
| 12.00 | 123 | 94 | 0 | 113 | 71 | 55 | 48 |  | 133 | 66 | 106 |  | 129 | 74 | 102 | 85 | 59 | 70 | 76 |
| 13.00 | 77 | 93 | 0 | 111 | 66 | 51 | 57 |  | 131 | 65 | 108 |  | 112 | 82 | 100 | 90 | 54 | 58 | 98 |
| 14.00 | 95 | 97 | 0 | 100 | 76 | 41 | 46 |  | 106 | 61 | 110 |  | 115 | 31 | 101 | 67 | 54 | 64 | 104 |
| 15.00 | 133 | 161 | 0 | 96 | 88 | 38 | 42 |  | 106 | 60 | 112 |  | 78 | 94 | 110 | 95 | 73 | 85 | 127 |
| 16.00 | 165 | 165 | 0 | 105 | 48 | 43 | 10 |  | 107 | 61 | 85 |  | 126 | 34 | 94 | 74 | 60 | 69 | 100 |
| 17.00 | 140 | 140 | 0 | 94 | 46 | 54 | 26 |  | 109 | 63 | 86 |  | 125 | 85 | 94 | 78 | 59 | 61 | 79 |
| 18.00 | 141 | 142 | 0 | 94 | 44 | 57 | 63 |  | 112 | 63 | 89 |  | 128 | 35 | 91 | 75 | 49 | 49 | 79 |
| 19.00 | 137 | 137 | 0 | 90 | 49 | 52 | 50 |  | 91 | 64 | 90 |  | 162 | 81 | 88 | 71 | 44 | 43 | 82 |
| 20.00 | 130 | 130 | 0 | 82 | 43 | 47 | 42 |  | 94 | 65 | 89 |  | 144 | 72 | 82 | 64 | 42 | 54 | 79 |
| 21.00 | 123 | 120 | 0 | 75 | 38 | 46 | 32 |  | 91 | 64 | 89 |  | 167 | 84 | 75 | 63 | 42 | 37 | 64 |
| 22.00 | 115 | 113 | 0 | 70 | 37 | 44 | 40 |  | 89 | 63 | 86 |  | 166 | 83 | 58 | 58 | 40 | 37 | 63 |
| 23.00 | 100 | 99 | 0 | 60 | 35 | 40 | 33 |  | 85 | 30 | 82 |  | 99 | 66 | 66 | 54 | 43 | 33 | 63 |

* ТП-372 и ветка ТП-377 – ТП-368 взяты на РМ;  ТП-78 с1 взята на ЮЖН Ф16; ветка ТП-21 – ТП-2 взята на ПЛГ Ф3.

Боткина + ТП-59 с1 + ТП-75 взяты на ЮЖН Ф3, ЗАП Ф41 взят на Ф23.

Зимние нагрузки, 23/24г

|  | ПОЛИГРАФМАШ |  |  |  |  |  |  | ОПТИКА |  |  | СУДОВЕРФЬ |  |  |  |  | ВОЛЖСКАЯ |  |  | СЛХ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время | ф.3+ | ф.23 | ф.27 | ф.12 | ф.16 | ф.30 |  | ф.1 | ф.6 |  | ф.1 | ф.3 | ф.5 | ф.10 |  | ф.11 | ф.14 |  | ф.3 |
| 00.00 | 38 | 28 | 21 | 35 | 61 | 61 |  | 37 | 50 |  | 102 | 46 | 29 | 21 |  | 73 | 101 |  | 42 |
| 1.00 | 34 | 36 | 26 | 33 | 51 | 73 |  | 37 | 52 |  | 95 | 42 | 27 | 21 |  | 68 | 97 |  | 42 |
| 2.00 | 35 | 39 | 26 | 30 | 60 | 78 |  | 32 | 50 |  | 92 | 41 | 26 | 19 |  | 67 | 94 |  | 42 |
| 3.00 | 34 | 39 | 23 | 34 | 59 | 77 |  | 38 | 57 |  | 92 | 40 | 25 | 19 |  | 65 | 93 |  | 42 |
| 4.00 | 36 | 26 | 24 | 29 | 59 | 78 |  | 42 | 72 |  | 88 | 39 | 27 | 20 |  | 65 | 96 |  | 42 |
| 5.00 | 32 | 25 | 23 | 30 | 46 | 70 |  | 44 | 78 |  | 92 | 42 | 34 | 20 |  | 72 | 101 |  | 44 |
| 6.00 | 31 | 28 | 22 | 34 | 59 | 75 |  | 52 | 89 |  | 99 | 45 | 37 | 28 |  | 84 | 116 |  | 52 |
| 7.00 | 41 | 37 | 23 | 43 | 58 | 77 |  | 56 | 104 |  | 114 | 52 | 40 | 30 |  | 88 | 131 |  | 60 |
| 8.00 | 47 | 42 | 32 | 42 | 68 | 85 |  | 57 | 100 |  | 115 | 54 | 45 | 32 |  | 100 | 141 |  | 58 |
| 9.00 | 32 | 50 | 41 | 50 | 87 | 99 |  | 56 | 101 |  | 113 | 55 | 48 | 34 |  | 100 | 143 |  | 60 |
| 10.00 | 62 | 40 | 38 | 51 | 87 | 102 |  | 60 | 103 |  | 114 | 56 | 49 | 35 |  | 105 | 146 |  | 60 |
| 11.00 | 62 | 44 | 43 | 55 | 89 | 105 |  | 58 | 93 |  | 114 | 54 | 48 | 36 |  | 103 | 144 |  | 58 |
| 12.00 | 61 | 43 | 36 | 52 | 110 | 96 |  | 59 | 94 |  | 111 | 55 | 48 | 44 |  | 100 | 140 |  | 61 |
| 13.00 | 61 | 60 | 58 | 53 | 112 | 96 |  | 58 | 94 |  | 90 | 52 | 48 | 45 |  | 103 | 146 |  | 58 |
| 14.00 | 62 | 70 | 91 | 53 | 118 | 100 |  | 52 | 93 |  | 93 | 52 | 47 | 43 |  | 100 | 144 |  | 54 |
| 15.00 | 60 | 69 | 89 | 50 | 114 | 97 |  | 58 | 89 |  | 94 | 52 | 49 | 43 |  | 103 | 143 |  | 43 |
| 16.00 | 68 | 78 | 116 | 47 | 127 | 111 |  | 61 | 95 |  | 93 | 53 | 47 | 43 |  | 108 | 146 |  | 44 |
| 17.00 | 61 | 68 | 103 | 65 | 128 | 111 |  | 60 | 86 |  | 112 | 55 | 46 | 44 |  | 110 | 143 |  | 44 |
| 18.00 | 57 | 58 | 81 | 62 | 109 | 108 |  | 60 | 86 |  | 119 | 58 | 47 | 45 |  | 111 | 150 |  | 45 |
| 19.00 | 51 | 64 | 90 | 56 | 119 | 103 |  | 59 | 83 |  | 106 | 60 | 48 | 46 |  | 114 | 152 |  | 45 |
| 20.00 | 45 | 45 | 61 | 51 | 87 | 93 |  | 56 | 78 |  | 106 | 60 | 48 | 50 |  | 112 | 150 |  | 43 |
| 21.00 | 43 | 44 | 61 | 43 | 85 | 91 |  | 48 | 66 |  | 105 | 59 | 46 | 45 |  | 104 | 144 |  | 45 |
| 22.00 | 39 | 54 | 81 | 43 | 97 | 85 |  | 43 | 57 |  | 102 | 55 | 53 | 47 |  | 93 | 130 |  | 42 |
| 23.00 | 36 | 59 | 80 | 45 | 94 | 82 |  | 37 | 50 |  | 92 | 49 | 48 | 43 |  | 84 | 118 |  | 42 |

|  | САТУРН |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время | ф.1 | ф.2 | ф.6 | ф.7 | ф.8 | ф.9 |
| 00.00 | 31 | 2 | 37 | 55 | 72 | 39 |
| 1.00 | 32 | 2 | 34 | 45 | 74 | 38 |
| 2.00 | 32 | 2 | 35 | 46 | 70 | 37 |
| 3.00 | 38 | 2 | 34 | 45 | 70 | 37 |
| 4.00 | 38 | 2 | 37 | 51 | 70 | 47 |
| 5.00 | 36 | 2 | 39 | 56 | 82 | 45 |
| 6.00 | 49 | 3 | 51 | 62 | 92 | 56 |
| 7.00 | 69 | 3 | 55 | 74 | 90 | 64 |
| 8.00 | 78 | 2 | 65 | 68 | 90 | 62 |
| 9.00 | 73 | 3 | 67 | 72 | 90 | 70 |
| 10.00 | 78 | 3 | 63 | 77 | 99 | 57 |
| 11.00 | 54 | 3 | 64 | 79 | 92 | 58 |
| 12.00 | 51 | 2 | 59 | 84 | 95 | 55 |
| 13.00 | 62 | 2 | 58 | 81 | 91 | 58 |
| 14.00 | 60 | 2 | 63 | 74 | 87 | 58 |
| 15.00 | 63 | 2 | 64 | 79 | 97 | 57 |
| 16.00 | 49 | 2 | 68 | 83 | 101 | 61 |
| 17.00 | 57 | 2 | 72 | 90 | 104 | 71 |
| 18.00 | 59 | 3 | 69 | 97 | 105 | 68 |
| 19.00 | 55 | 3 | 67 | 90 | 106 | 74 |
| 20.00 | 55 | 2 | 64 | 89 | 100 | 62 |
| 21.00 | 56 | 3 | 54 | 82 | 93 | 57 |
| 22.00 | 53 | 3 | 46 | 65 | 84 | 49 |
| 23.00 | 52 | 3 | 38 | 53 | 75 | 48 |

| Время | Мз1 | г1-04 | Мз2 | г1-13** | В-1* | г2-04 | В-2 | г2-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00.00 |  |  |  |  |  | 281 | 121 | 343 |
| 1.00 |  |  |  |  |  | 278 | 111 | 332 |
| 2.00 |  |  |  |  |  | 267 | 113 | 337 |
| 3.00 |  |  |  |  |  | 261 | 115 | 348 |
| 4.00 |  |  |  |  |  | 250 | 131 | 343 |
| 5.00 |  |  |  |  |  | 248 | 134 | 348 |
| 6.00 |  |  |  |  |  | 257 | 159 | 373 |
| 7.00 |  |  |  |  |  | 289 | 197 | 367 |
| 8.00 |  |  |  |  |  | 378 | 198 | 336 |
| 9.00 |  |  |  |  |  | 472 | 201 | 436 |
| 10.00 |  |  |  |  |  | 487 | 201 | 454 |
| 11.00 |  |  |  |  |  | 504 | 183 | 451 |
| 12.00 |  |  |  |  |  | 460 | 176 | 463 |
| 13.00 |  |  |  |  |  | 422 | 191 | 423 |
| 14.00 |  |  |  |  |  | 504 | 183 | 465 |
| 15.00 |  |  |  |  |  | 488 | 190 | 465 |
| 16.00 |  |  |  |  |  | 473 | 187 | 392 |
| 17.00 |  |  |  |  |  | 391 | 201 | 307 |
| 18.00 |  |  |  |  |  | 352 | 207 | 283 |
| 19.00 |  |  |  |  |  | 318 | 205 | 278 |
| 20.00 |  |  |  |  |  | 302 | 190 | 301 |
| 21.00 |  |  |  |  |  | 290 | 183 | 320 |
| 22.00 |  |  |  |  |  | 287 | 157 | 315 |
| 23.00 |  |  |  |  |  | 283 | 145 | 320 |

* - Волжская 1,2 – нагрузка не только наша,

Нагрузки пересчитаны по 6кВ.

По ГПП – данные наши.

|  | яр.броллер |  |  |  |  | яр.броллер |  |  |  | ТЭЦ-1,2 ВЛ110кВ №158,156 |  |  |  |  | ТЭЦ-2 Тверицкая I цепь II цепь |  |  |  | 10кВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗАЛЕСЬЕ.10кВ |  |  |  |  | ЗНАМОВО.10кВ |  |  |  | РОЩА |  |  |  |  | ТОЛГА |  |  |  | УГЛИЧ |  |
| Время | ф.3 | ф.4 | ф.8 | ф.9 |  | ф.3 | ф.5 | ф.6 |  | я07 | я16 | я43 | я52 |  | ф17 | я11 | я28 |  | ф.7 |  |
| 1.00 | 81 | 59 | 69 | 83 |  | 5 | 18 | 0,1 |  | 0 | 0 | 48 | 115 |  |  | 597 | 323 |  |  |  |
| 2.00 | 76 | 58 | 56 | 83 |  | 5 | 18 | 0,1 |  | 0 | 0 | 51 | 119 |  |  | 584 | 312 |  |  |  |
| 3.00 | 69 | 59 | 59 | 80 |  | 5 | 19 | 0,1 |  | 0 | 0 | 49 | 120 |  |  | 571 | 305 |  |  |  |
| 4.00 | 73 | 61 | 70 | 82 |  | 3 | 20 | 0,1 |  | 0 | 0 | 47 | 121 |  |  | 567 | 289 |  |  |  |
| 5.00 | 69 | 61 | 58 | 81 |  | 3 | 21 | 0,1 |  | 0 | 0 | 50 | 130 |  |  | 566 | 279 |  |  |  |
| 6.00 | 78 | 64 | 72 | 83 |  | 3 | 23 | 0,1 |  | 0 | 0 | 47 | 132 |  |  | 600 | 274 |  |  |  |
| 7.00 | 80 | 68 | 75 | 89 |  | 3 | 23 | 0,1 |  | 0 | 0 | 67 | 138 |  |  | 664 | 306 |  |  |  |
| 8.00 | 94 | 67 | 82 | 92 |  | 3 | 23 | 0,1 |  | 0 | 0 | 83 | 155 |  |  | 735 | 418 |  |  |  |
| 9.00 | 99 | 69 | 89 | 87 |  | 6 | 24 | 0,1 |  | 0 | 0 | 96 | 166 |  |  | 786 | 459 |  |  |  |
| 10.00 | 106 | 66 | 91 | 98 |  | 5 | 24 | 0,1 |  | 0 | 0 | 97 | 172 |  |  | 805 | 466 |  |  |  |
| 11.00 | 95 | 63 | 87 | 93 |  | 5 | 23 | 0,1 |  | 0 | 0 | 93 | 157 |  |  | 831 | 475 |  |  |  |
| 12.00 | 81 | 62 | 83 | 92 |  | 5 | 24 | 0,1 |  | 0 | 0 | 109 | 175 |  |  | 811 | 483 |  |  |  |
| 13.00 | 90 | 66 | 82 | 84 |  | 5 | 24 | 0,1 |  | 0 | 0 | 99 | 176 |  |  | 803 | 455 |  |  |  |
| 14.00 | 104 | 63 | 81 | 92 |  | 5 | 23 | 0,1 |  | 0 | 0 | 101 | 168 |  |  | 795 | 454 |  |  |  |
| 15.00 | 92 | 68 | 83 | 88 |  | 5 | 25 | 0,1 |  | 0 | 0 | 95 | 149 |  |  | 779 | 402 |  |  |  |
| 16.00 | 99 | 63 | 87 | 86 |  | 5 | 26 | 0,1 |  | 0 | 0 | 93 | 140 |  |  | 782 | 407 |  |  |  |
| 17.00 | 90 | 61 | 82 | 84 |  | 5 | 27 | 0,1 |  | 0 | 0 | 96 | 137 |  |  | 793 | 404 |  |  |  |
| 18.00 | 91 | 61 | 86 | 89 |  | 6 | 26 | 0,1 |  | 0 | 0 | 90 | 135 |  |  | 797 | 368 |  |  |  |
| 19.00 | 99 | 62 | 80 | 86 |  | 5 | 27 | 0,1 |  | 0 | 0 | 78 | 130 |  |  | 791 | 353 |  |  |  |
| 20.00 | 82 | 62 | 69 | 85 |  | 5 | 26 | 0,1 |  | 0 | 0 | 75 | 126 |  |  | 788 | 325 |  |  |  |
| 21.00 | 77 | 58 | 72 | 80 |  | 5 | 26 | 0,1 |  | 0 | 0 | 53 | 118 |  |  | 771 | 293 |  |  |  |
| 22.00 | 73 | 57 | 72 | 86 |  | 8 | 24 | 0,1 |  | 0 | 0 | 60 | 123 |  |  | 744 | 309 |  |  |  |
| 23.00 | 70 | 57 | 68 | 89 |  | 5 | 20 | 0,1 |  | 0 | 0 | 56 | 122 |  |  | 695 | 328 |  |  |  |
| 00.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 53 | 120 |  |  | 651 | 321 |  |  |  |

| РОЩА яч.64 взята как сумма яч. 65+66+69+70+73(0)+76 | элдин (МАРС) |  | инкомпроект |  | кордиант, 10кВ |  | РОЩА я.64 | ЦРП с1 | Яртара | Яршинт | ЦРП с2 | РОЩА я.63 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТЭЦ-1 сев, ф157 | ТЭЦ-2 сев, ф.Моторная | ПЛГР - ЯР |  | БРАГИНО |  | ТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |
| Время | ф.11 | ф.37 | ф623 | ф10 | ф306 | я406 | 603-2 | 609-1 | 609-2 | 648-1 | 648-2 | 650 |
| 1.00 | 0 | 78 | 2 | 0 |  |  | 50 |  |  |  |  | 0 |
| 2.00 | 0 | 53 | 4 | 0 |  |  | 50 |  |  |  |  | 0 |
| 3.00 | 0 | 69 | 4 | 0 |  |  | 50 |  |  |  |  | 0 |
| 4.00 | 0 | 59 | 5 | 0 |  |  | 50 |  |  |  |  | 0 |
| 5.00 | 0 | 182 | 3 | 0 |  |  | 52 |  |  |  |  | 0 |
| 6.00 | 0 | 152 | 5 | 0 |  |  | 52 |  |  |  |  | 0 |
| 7.00 | 0 | 391 | 2 | 0 |  |  | 63 |  |  |  |  | 0 |
| 8.00 | 0 | 348 | 4 | 0 |  |  | 79 |  |  |  |  | 0 |
| 9.00 | 0 | 505 | 4 | 0 |  |  | 107 |  |  |  |  | 0 |
| 10.00 | 0 | 505 | 6 | 0 |  |  | 129 |  |  |  |  | 0 |
| 11.00 | 0 | 451 | 4 | 0 |  |  | 123 |  |  |  |  | 0 |
| 12.00 | 0 | 338 | 8 | 0 |  |  | 128 |  |  |  |  | 0 |
| 13.00 | 0 | 288 | 6 | 0 |  |  | 118 |  |  |  |  | 0 |
| 14.00 | 0 | 229 | 7 | 0 |  |  | 124 |  |  |  |  | 0 |
| 15.00 | 0 | 119 | 7 | 0 |  |  | 126 |  |  |  |  | 0 |
| 16.00 | 0 | 86 | 7 | 0 |  |  | 113 |  |  |  |  | 0 |
| 17.00 | 0 | 81 | 5 | 0 |  |  | 102 |  |  |  |  | 0 |
| 18.00 | 0 | 70 | 9 | 0 |  |  | 84 |  |  |  |  | 0 |
| 19.00 | 0 | 68 | 6 | 0 |  |  | 74 |  |  |  |  | 0 |
| 20.00 | 0 | 98 | 7 | 0 |  |  | 72 |  |  |  |  | 0 |
| 21.00 | 0 | 68 | 5 | 0 |  |  | 64 |  |  |  |  | 0 |
| 22.00 | 0 | 70 | 6 | 0 |  |  | 58 |  |  |  |  | 0 |
| 23.00 | 0 | 72 | 5 | 0 |  |  | 59 |  |  |  |  | 0 |
| 00.00 | 0 | 72 | 4 | 0 |  |  | 56 |  |  |  |  | 0 |