## Форма 8.1
Приложение № _____ к приказу от "_____"________________2026 г.
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [13 empty] | 3 | месяцев | 2026 | года
ОАО "Рыбинская городская электросеть"
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросеетвого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
50 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП18 НПО Сатурн | 0.22 | 08:00 2026.03.01 | 10:00 2026.03.01 | П | 2 | ТП18 НПО Сатурн | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
51 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП-29 ф.6 | 0.38 | 10:00 2026.03.03 | 11:00 2026.03.03 | П | 1 | КЛ-0,38кВ, ТП-29 ф.6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
52 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КВЛ | КВЛ-6кВ, ТП114-ТП197 | 0.38 | 15:05 2026.03.07 | 16:15 2026.03.07 | В | 1.17 | ТП120, ТП115, ТП114, ТП197, ТП183, ТП184, ТП185 | 0 | 0 | 725 | 0 | 0 | 725 | 0 | 0 | 3 | 722 | 0 | 360 |  | Акт №7 от 2026.03.09 | 3.4.14 | 4.12 | 1
53 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-374 ст | 0.38 | 09:00 2026.03.11 | 11:00 2026.03.11 | П | 2 | ТП-374 ст | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
54 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП-301 ф.3 | 0.38 | 09:00 2026.03.12 | 11:00 2026.03.12 | П | 2 | КЛ-0,38кВ, ТП-301 ф.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
55 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-6кВ, ТП333-Т2 | 6 (6.3) | 02:00 2026.03.13 | 03:00 2026.03.13 | В | 1 | ТП333с2 | 0 | Городская больница №1, Водоканал | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 40 |  | Акт №8 от 2026.03.13 | 3.4.14 | 4.12 | 1
56 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП-4 ф.2, ф.12 | 0.38 | 09:00 2026.03.13 | 11:00 2026.03.13 | П | 2 | КЛ-0,38кВ, ТП-4 ф.2, ф.12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
57 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП-18, ф.15 | 0.38 | 10:00 2026.03.16 | 11:00 2026.03.16 | П | 1 | КЛ-0,38кВ, ТП-4 ф.2, ф.12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1
58 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, РП-6 ф.8-РЩ Волочаевская д.40 | 6 (6.3) | 12:30 2026.03.17 | 13:30 2026.03.17 | В | 1 | КЛ-0,38кВ, РП-6 ф.8-РЩ Волочаевская д.40 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 |  | Акт №9 от 2026.03.17 | 3.4.14 | 4.12 | 1
59 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП-323 ф.13 | 0.38 | 10:00 2026.03.18 | 11:00 2026.03.18 | П | 1 | КЛ-0,38кВ, ТП-323 ф.13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
60 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП-327 ф.2, ф.4 | 0.38 | 11:00 2026.03.18 | 12:00 2026.03.18 | П | 1 | КЛ-0,38кВ, ТП-327 ф.2, ф.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
61 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-124 ф.4 | 0.38 | 14:00 2026.03.18 | 15:00 2026.03.18 | П | 1 | ВЛ-0,38кВ, ТП-124 ф.4 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
62 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-124 ф.2 | 0.38 | 09:00 2026.03.19 | 10:00 2026.03.19 | П | 1 | ВЛ-0,38кВ, ТП-124 ф.2 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
63 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП-343 ф.5 | 0.38 | 09:00 2026.03.20 | 11:00 2026.03.20 | П | 2 | КЛ-0,38кВ, ТП-343 ф.5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
64 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-126 ф.2 | 0.38 | 10:00 2026.03.24 | 14:00 2026.03.24 | П | 4 | ВЛ-0,38кВ, ТП-126 ф.2 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
65 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-132 ф.4 | 0.38 | 10:00 2026.03.24 | 14:00 2026.03.24 | П | 4 | ВЛ-0,38кВ, ТП-132 ф.4 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
66 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-30 с1 | 0.38 | 14:00 2026.03.24 | 16:00 2026.03.24 | П | 2 | ТП-30 с1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
67 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП-321 ф.7, ф.9 | 0.38 | 09:00 2026.03.27 | 11:00 2026.03.27 | П | 2 | КЛ-0,38кВ, ТП-321 ф.7, ф.9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
68 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-137 ф.6 | 0.38 | 09:00 2026.03.27 | 12:00 2026.03.27 | П | 3 | ВЛ-0,38кВ, ТП-137 ф.6 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
69 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-32 ф.15 | 0.38 | 10:00 2026.03.27 | 11:00 2026.03.27 | П | 1 | ВЛ-0,38кВ, ТП-32 ф.15 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
70 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП-553 ф.8, ф.14 | 0.38 | 10:00 2026.03.30 | 11:00 2026.03.30 | П | 1 | ВЛ-0,38кВ, ТП-32 ф.15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
71 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-109 ф.14 | 0.38 | 10:00 2026.03.30 | 14:00 2026.03.30 | П | 4 | ВЛ-0,38кВ, ТП-109 ф.14 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
Note on W6: В столбце 23 указываются наименования смежных сетевых организаций, затронутых данным прекращением передачи электрической энергии.
Note on X6: Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании указываются в столбцах 24 - 27 только в отношении вне регламентных отключений и аварийных ограничений.
Note on AA6: указывается 0 (ноль), если прекращение передачи электрической энергии не включается в расчет показателей надежности в соответствии с положениями настоящих Методических указаний; указывается 1 (один), если прекращение передачи электрической энергии включается в расчет показателей надежности в соответствии с положениями настоящих Методических указаний.
Note on A7: указывается номер прекращения передачи электрической энергии. Указанный номер присваивается в хронологическом порядке, исходя из сквозной нумерации прекращений передачи электрической энергии с начала года.
Note on B7: указывается наименование структурной единицы сетевой организации (филиала, района электрических сетей, отделения), имеющего в своем составе оперативно-диспетчерский персонал.
Note on C7: указывается вид объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, отключение которого стало причиной прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации: "ВЛ" - воздушная линия электропередачи; "КЛ" - кабельная линия электропередачи; "КВЛ" - кабельно-воздушная линия электропередачи; (абзац введен Приказом Минэнерго России от 21.06.2017 N 544) "ПС" - подстанция 35 кВ и выше; "ТП" - трансформаторная подстанция 6 - 20 кВ; "РП" - распределительный пункт.
Note on D7: указывается диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, отключение которого стало причиной прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации.
Note on E7: указывается высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, отключение которого стало причиной прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации, кВ.
Note on F7: указывается время и дата начала прекращения передачи электрической энергии в формате "часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД", которая определяется в отношении потребителей услуг сетевой организации. Фиксация времени начала прекращения передачи электрической энергии осуществляется в соответствии с настоящими методическими указаниями.
Note on G7: указывается время и дата восстановления режима потребления электрической энергии в формате "часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД", которая определяется в отношении последнего затронутого данным прекращением передачи электрической энергии потребителя услуг сетевой организации. Фиксация времени окончания прекращения передачи электрической энергии осуществляется в соответствии с настоящими методическими указаниями.
Note on H7: В столбце 8 указывается вид прекращения передачи электрической энергии: "П" - плановое отключение, связанное с необходимостью проведения ремонтно-восстановительных работ в соответствии с разделом III Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии; "А" - аварийное ограничение, связанное с введением в действие графиков аварийного ограничения режима потребления в соответствии с пунктами 40 - 46 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии; "В" - внерегламентное отключение в соответствии с пунктом 47 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии;
Note on I7: указывается продолжительность прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации в часах, определяемая разностью между временем восстановления режима потребления электрической энергии (столбец 8) и временем начала прекращения передачи электрической энергии в формате десятичной дроби с двумя знаками после запятой.
Note on J7: В столбце 10 последовательно по мере отключения указываются сокращенные диспетчерские наименования объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации в результате технологического нарушения на объекте электросетевого хозяйства, отключение которого стало причиной развития аварии. Если отключение трансформаторной подстанции (ТП) 6 - 20 кВ привело к отключению всех отходящих линий электропередач класса напряжения 0.4 кВ, то в столбце 10 указывается отключенная ТП (жирным шрифтом) без указания отходящих линий электропередач класса напряжения 0.4 кВ.
Note on V7: Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг сетевой организации, по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, указывается в кВт в столбце 22.