## Форма 8.1
Приложение № _____ к приказу от "_____"________________2018 г.
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [13 empty] | 12 | месяцев | 2024 | года
ОАО "Рыбинская городская электросеть"
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросеетвого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
72 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-127 с.1 | 0.38 | 10:00 2026.04.01 | 15:00 2026.04.01 | П | 5 | ТП-127 с.1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
73 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-315 | 0.38 | 13:30 2026.04.01 | 16:00 2026.04.01 | П | 2.5 | ТП-315 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
74 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП-366 ф.10 | 0.38 | 09:30 2026.04.01 | 12:00 2026.04.01 | П | 2.5 | ТП-315 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
75 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-109 ф.16 | 0.38 | 10:00 2026.04.02 | 15:00 2026.04.02 | П | 5 | ВЛ-0,38кВ, ТП-109 ф.16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
76 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-128 ф.6 | 0.38 | 10:00 2026.04.02 | 15:00 2026.04.02 | П | 5 | ВЛ-0,38кВ, ТП-128 ф.6 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
77 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-315 | 0.38 | 13:30 2026.04.02 | 16:00 2026.04.02 | П | 2.5 | ТП-315 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
78 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП-96 ф.11 | 0.38 | 09:30 2026.04.03 | 11:00 2026.04.03 | П | 1.5 | КЛ-0,38кВ, ТП-96 ф.11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
79 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-137 ф.6 | 0.38 | 10:00 2026.04.03 | 14:00 2026.04.03 | П | 4 | ВЛ-0,38кВ, ТП-137 ф.6 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
80 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-109 ф.14 ф.16 | 0.38 | 10:00 2026.04.03 | 15:00 2026.04.03 | П | 5 | ВЛ-0,38кВ, ТП-109 ф.14 ф.16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
81 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-6кВ, РП8 ф.815-ТП150 | 6 (6.3) | 10:20 2026.04.03 | 11:45 2026.04.03 | В | 1.42 | ТП150, ТП148, ТП152, ТП159 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 8 | 225 | 0 | 350 |  | Акт №10 от 2026.04.03 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
82 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-63 | 0.38 | 14:00 2026.04.03 | 15:00 2026.04.03 | П | 1 | ТП-63 | 0 | ООО Перспектива | 39 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 2 | 37 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
83 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-128 ф.6 | 0.38 | 10:00 2026.04.06 | 15:00 2026.04.06 | П | 5 | ВЛ-0,38кВ, ТП-128 ф.6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
84 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-315 | 0.38 | 13:30 2026.04.06 | 16:00 2026.04.06 | П | 2.5 | ТП-315 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
85 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-128 ф.6 | 0.38 | 10:00 2026.04.07 | 15:00 2026.04.07 | П | 5 | ВЛ-0,38кВ, ТП-128 ф.6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
86 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | РП | РП-25 Т1 | 6 (6.3) | 10:00 2026.04.07 | 15:00 2026.04.07 | П | 5 | РП-25 Т1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
87 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-323 с2 | 0.38 | 13:30 2026.04.07 | 14:30 2026.04.07 | П | 1 | ТП-323 с2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 22 |  |  |  |  | 1
88 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП181 ф.4 | 0.38 | 11:00 2026.04.08 | 11:20 2026.04.08 | П | 0.33 | КЛ-0,38кВ, ТП181 ф.4 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
89 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-6кВ, ТП477-ТП478 | 10 (10.5) | 00:45 2026.04.09 | 01:45 2026.04.09 | В | 1 | ТП481с2, ТП477, ТП411, ТП474с2, ТП480с1, ТП469, РП7с2 | 0 | Котельная Тема, Дом интернат, тог цент | 160 | 0 | 4 | 156 | 0 | 0 | 16 | 144 | 0 | 350 |  | Акт №11 от 2026.04.09 | 3.4.14 | 4.12 | 1
90 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-342 | 0.38 | 10:00 2026.04.09 | 16:00 2026.04.09 | П | 6 | ТП-342 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
91 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП366 ф.8, ф.9 | 0.38 | 10:00 2026.04.09 | 12:00 2026.04.09 | П | 2 | КЛ-0,38кВ, ТП366 ф.8, ф.9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 1
92 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-136 | 0.38 | 13:00 2026.04.09 | 15:00 2026.04.09 | П | 2 | ТП-136 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1
93 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-153 ф.4 | 0.38 | 22:20 2026.04.09 | 14:00 2026.04.10 | П | 15.67 | ВЛ-0,38кВ, ТП-153 ф.4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
94 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП4 ф.8 | 0.38 | 10:00 2026.04.10 | 12:00 2026.04.10 | П | 2 | КЛ-0,38кВ, ТП4 ф.8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
95 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-4 с2 | 0.38 | 10:00 2026.04.10 | 12:00 2026.04.10 | П | 2 | ТП-4 с2 | 0 | Сбербанк | 15 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
96 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-128 ф.6 | 0.38 | 10:00 2026.04.10 | 15:00 2026.04.10 | П | 5 | ВЛ-0,38кВ, ТП-128 ф.6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
97 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-6кВ, ТП44 яч.5-ТП32яч.4 | 6 (6.3) | 15:10 2026.04.10 | 16:10 2026.04.10 | В | 1 | ТП43с2, ТП44с1, ТП32с1, ТП27, ТП41, ТП26, ТП34с1 | 0 | Школа №1, торг центр | 147 | 0 | 5 | 142 | 0 | 0 | 13 | 134 | 0 | 450 |  | Акт №12 от 2026.04.10 | 3.4.14 | 4.12 | 1
98 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-354 | 6 (6.3) | 10:00 2026.04.13 | 14:00 2026.04.13 | П | 4 | ТП-354 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
99 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-125 ф.2 | 0.38 | 09:00 2026.04.14 | 10:00 2026.04.14 | П | 1 | ВЛ-0,38кВ, ТП-125 ф.2 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
100 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-554 с1 | 6 (6.3) | 09:30 2026.04.14 | 11:30 2026.04.14 | П | 2 | ТП-554 с1 | 0 | ОА ОДК -ГТ | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
101 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-6кВ, ТП382с2-ТП331 | 6 (6.3) | 18:25 2026.04.15 | 19:30 2026.04.15 | В | 1.08 | ТП382с2, ТП331, ТП330, ТП312с2, ТП307с1 | 0 | МКД 3 шт, ИБС | 58 | 0 | 9 | 49 | 0 | 0 | 11 | 47 | 0 | 320 |  | Акт №13 от 2026.04.16 | 3.4.14 | 4.12 | 1
102 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-6кВ, ПС Западная ф.23-РП13 ф.1306 | 6 (6.3) | 19:45 2026.04.15 | 19:45 2026.04.15 | В | 0 | ТП31, ТП74, ТП49с2, ТП46, ТП72с2, ТП80с2, ТП69с1, ТП47с2, ТП52, ТП182, ТП260, ТП238 | 0 | Макси, МКД 3шт, дет сад, СОШ12 | 393 | 0 | 6 | 386 | 0 | 0 | 18 | 374 | 1 | 1400 | АО "Ярославская электросетевая компания" | Акт №14 от 2026.04.16 | 3.4.14 | 4.12 | 0
103 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-15 ф.13 | 0.38 | 10:00 2026.04.16 | 15:00 2026.04.16 | П | 5 | ВЛ-0,38кВ, ТП-15 ф.13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
104 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП-15 ф.16 , ф.8 | 0.38 | 10:00 2026.04.16 | 11:00 2026.04.16 | П | 1 | КЛ-0,38кВ, ТП-15 ф.16 , ф.8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
105 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП-410 ф.13 | 0.38 | 09:00 2026.04.17 | 11:00 2026.04.17 | П | 2 | КЛ-0,38кВ, ТП-410 ф.13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  |  |  |  | 1
106 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-22 ф.2 | 0.38 | 09:00 2026.04.22 | 11:00 2026.04.22 | П | 2 | ВЛ-0,38кВ, ТП-22 ф.2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
107 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-137 | 0.38 | 11:00 2026.04.24 | 15:00 2026.04.24 | П | 4 | ТП-137 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
108 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ, ТП477-ТП478 | 10 (10.5) | 22:40 2026.04.25 | 00:00 2026.04.26 | В | 1.33 | ТП481с2, ТП477, ТП411, ТП474с2, ТП480с1, ТП469, РП7с2 | 0 | Котельная Тема, Дом интернат, тог цент | 160 | 0 | 4 | 156 | 0 | 0 | 16 | 144 | 0 | 300 |  | Акт №15 от 2026.04.27 | 3.4.14 | 4.12 | 1
109 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-278 | 6 (6.3) | 09:00 2026.04.28 | 12:00 2026.04.28 | П | 3 | ТП-278 | 0 | ООО Ростелеком, Омикрон Томоград | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
110 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-128 ф.6 | 0.38 | 10:00 2026.04.28 | 15:00 2026.04.28 | П | 5 | ВЛ-0,38кВ, ТП-128 ф.6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
111 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-128 ф.6 | 0.38 | 10:00 2026.04.29 | 15:00 2026.04.29 | П | 5 | ВЛ-0,38кВ, ТП-128 ф.6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
112 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-6кВ, ТП324-ТП325 | 6 (6.3) | 04:45 2026.04.30 | 05:45 2026.04.30 | В | 1 | ТП325, ТП213, ТП351с1, ТП352, ТП348, ТП350, ТП-АГНКС | 0 | МКД 4шт. | 140 | 0 | 12 | 128 | 0 | 0 | 26 | 114 | 0 | 360 |  | Акт №16 от 2026.04.30 | 3.4.14 | 4.12 | 1
113 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-172 | 6 (6.3) | 09:00 2026.04.30 | 11:00 2026.04.30 | П | 2 | ТП-172 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
114 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-128 ф.6 | 0.38 | 10:00 2026.04.30 | 15:00 2026.04.30 | П | 5 | ВЛ-0,38кВ, ТП-128 ф.6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
Note on W6: В столбце 23 указываются наименования смежных сетевых организаций, затронутых данным прекращением передачи электрической энергии.
Note on X6: Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании указываются в столбцах 24 - 27 только в отношении вне регламентных отключений и аварийных ограничений.
Note on AA6: указывается 0 (ноль), если прекращение передачи электрической энергии не включается в расчет показателей надежности в соответствии с положениями настоящих Методических указаний; указывается 1 (один), если прекращение передачи электрической энергии включается в расчет показателей надежности в соответствии с положениями настоящих Методических указаний.
Note on A7: указывается номер прекращения передачи электрической энергии. Указанный номер присваивается в хронологическом порядке, исходя из сквозной нумерации прекращений передачи электрической энергии с начала года.
Note on B7: указывается наименование структурной единицы сетевой организации (филиала, района электрических сетей, отделения), имеющего в своем составе оперативно-диспетчерский персонал.
Note on C7: указывается вид объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, отключение которого стало причиной прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации: "ВЛ" - воздушная линия электропередачи; "КЛ" - кабельная линия электропередачи; "КВЛ" - кабельно-воздушная линия электропередачи; (абзац введен Приказом Минэнерго России от 21.06.2017 N 544) "ПС" - подстанция 35 кВ и выше; "ТП" - трансформаторная подстанция 6 - 20 кВ; "РП" - распределительный пункт.
Note on D7: указывается диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, отключение которого стало причиной прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации.
Note on E7: указывается высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, отключение которого стало причиной прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации, кВ.
Note on F7: указывается время и дата начала прекращения передачи электрической энергии в формате "часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД", которая определяется в отношении потребителей услуг сетевой организации. Фиксация времени начала прекращения передачи электрической энергии осуществляется в соответствии с настоящими методическими указаниями.
Note on G7: указывается время и дата восстановления режима потребления электрической энергии в формате "часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД", которая определяется в отношении последнего затронутого данным прекращением передачи электрической энергии потребителя услуг сетевой организации. Фиксация времени окончания прекращения передачи электрической энергии осуществляется в соответствии с настоящими методическими указаниями.
Note on H7: В столбце 8 указывается вид прекращения передачи электрической энергии: "П" - плановое отключение, связанное с необходимостью проведения ремонтно-восстановительных работ в соответствии с разделом III Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии; "А" - аварийное ограничение, связанное с введением в действие графиков аварийного ограничения режима потребления в соответствии с пунктами 40 - 46 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии; "В" - внерегламентное отключение в соответствии с пунктом 47 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии;
Note on I7: указывается продолжительность прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации в часах, определяемая разностью между временем восстановления режима потребления электрической энергии (столбец 8) и временем начала прекращения передачи электрической энергии в формате десятичной дроби с двумя знаками после запятой.
Note on J7: В столбце 10 последовательно по мере отключения указываются сокращенные диспетчерские наименования объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации в результате технологического нарушения на объекте электросетевого хозяйства, отключение которого стало причиной развития аварии. Если отключение трансформаторной подстанции (ТП) 6 - 20 кВ привело к отключению всех отходящих линий электропередач класса напряжения 0.4 кВ, то в столбце 10 указывается отключенная ТП (жирным шрифтом) без указания отходящих линий электропередач класса напряжения 0.4 кВ.
Note on V7: Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг сетевой организации, по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, указывается в кВт в столбце 22.